2010年临床化学非定值质控血清参考值

	测定项目
	计量单位
	639UN (LEVEL2）
	465UE (LEVEL3）

	
	
	均值(X)
	CV(%)
	均值(X)
	CV(%)

	钾
	mmol/L
	3.94
	2.9
	6.01
	3.65

	钠
	mmol/L
	145
	1.88
	156
	2.19

	氯
	mmol/L
	101.4
	2.32
	112.7
	2.95

	钙
	mmol/L
	2.25
	5.96
	2.98
	8.78

	磷
	mmol/L
	1.53
	4.7
	2.34
	5.01

	葡萄糖
	mmol/L
	6.33
	3.72
	15.93
	3.69

	尿素
	mmol/L
	7.5
	5.59
	20.26
	5.12

	尿酸
	mol/L
	334
	4.36
	523
	4.64

	肌酐(酶法)
	mol/L
	130
	5.8
	392
	5.07

	肌酐(苦味酸法)
	mol/L
	131
	6.42
	371
	8.86

	总蛋白
	g/L
	60.1
	3.22
	46
	4.15

	白蛋白(溴甲酚绿法)
	g/L
	40.6
	3.29
	29.3
	4.88

	白蛋白(溴甲酚紫法)
	g/L
	41.1
	3.33
	28.5
	5.26

	总胆固醇
	mmol/L
	4.03
	4.03
	7.54
	4.12

	甘油三脂
	mmol/L
	1.06
	6.88
	2.97
	7.3

	高密度脂蛋白胆固醇
	mmol/L
	1.37
	11.74
	2.97
	15.13

	胆红素
	mol/L
	27.4
	11.48
	86.4
	9.41

	丙氨酸氨基转移酶
	U/L（37℃）
	39
	8.12
	142
	7.57

	天门冬氨酸氨基转移酶
	U/L（37℃）
	36
	7.95
	145
	7.53

	碱性磷酸酶
	U/L（37℃）
	172
	10.62
	329
	10.83

	淀粉酶(麦芽七糖苷)
	U/L（37℃）
	87
	7.96
	282
	10.89

	淀粉酶(麦芽五糖苷)
	U/L（37℃）
	81
	9.02
	272
	7.35

	淀粉酶(麦芽多糖)
	U/L（37℃）
	85
	9.23
	282
	8.24

	淀粉酶(麦芽四糖)
	U/L（37℃）
	83
	10.51
	218
	19.89

	肌酸激酶
	U/L（37℃）
	200
	7.45
	554
	6.93

	乳酸脱氢酶
	U/L（37℃）
	185
	7.79
	360
	8.22

	直接胆红素
	mol/L
	15.8
	14.24
	27.1
	18.65

	铁
	mol/L
	19
	8.42
	39
	7.02

	镁
	mmol/L
	0.94
	5.93
	1.76
	5.73

	铜
	mol/L
	20.9
	28.65
	28.8
	11.39

	锌
	mol/L
	36.9
	19.44
	35.6
	20.22

	γ-谷氨酰基转移酶
	U/L（37℃）
	52
	7.36
	177
	7.62

	α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）
	U/L
	198
	6.76
	407
	6.41

	胆碱酯酶
	U/L（37℃）
	5414
	8.22
	4843
	9.33


