广东省临床检验中心
[image: image1.png]BREFEER

net.com.cn





CLInet Realtime QC
质控实时监测比对系统实施


实验室信息调查表
	医院名称：
	

	实验室安装负责人：
	

	负责人联系方式：
	


实施流程说明

一、实施前的技术准备工作
1. 实验室填写《实验室信息调查表》；
2. 实验室指派专人作为实施负责人及联络人；
3. 实验室按 “实施前需具备以下条件及设备”一节中的要求做好必要的设备和环境准备；
4. 根据实验室方面具体的检测设备和实验室环境要求，CLInet方面进行必要的实施前的技术准备。
期间，CLInet会主要以电话的方式和实验室方面进行沟通，做有关问题的解答和说明，以确保实验室方面完全理解调查表中的内容。
二、实施前的商务准备工作
5. 实验室和CLInet签订安装实施和售后服务合同；
6. 实验室按照合同支付相关费用。
安装实施及售后服务合同将另行提供。
三、实施
7. CLInet派遣一支实施队伍进入实验室现场；
8. CLInet在实验室方面的配合下，按实验室的具体要求，在不影响实验室日常业务工作的前提下进行开发、实施、安装、调试。
四、实施后的相关工作
9. 在系统安装调试完毕，系统工作正常后，CLInet会为实验室进行若干次现场的集中培训，主要就系统的使用、配置及后期的注意事项等方面进行说明和指导；
10. 系统进入正常运转阶段；
11. CLInet亦会进入售后服务阶段，为实验室提供远程电话热线支持；故障维修排查；以及后期的客户回访和系统持续升级等相关服务工作。
实验室实施前需具备以下条件及设备：
· 至少一台电脑，推荐配置：cpu：酷睿双核，内存：2G或以上，硬盘： 320G或以上。
· 每个实验室需要预留至少一个网线接口，用于数据采集设备将从仪器采集到的数据通过实验室原有物理网络传输到数据解析服务器，如果实验室接入设备在两个不同的房间则需要在仪器所在房间各预留一个网线接口，相同情况以此类推。
· 另外需要准备一台两块以上网卡的电脑，用于连接数据上传设备。
在实施过程中，视实验室具体的实际情况，有可能还会发生其他零件设备的购置，具体情况请参见系统实施方案中的相关资料信息。
实验室信息调查表填写方法
· 您需要使用Microsoft Word软件来打开并填写此调查表。
· 您可以将此表格打印成纸质文本进行手工填写。并请将手工填写好后的调查表邮寄至：广州市惠福西路123号省医惠福分院前座7层，广东省临床检验中心收，邮政编码：510120。
· 您也可以直接打开此DOC文档进行电子输入填写。在填写完毕后请确保保存该文档，并将此电子文档作为附件E-Mail至：linzengwen@21cn.com。

· 如您在填写表格时有任何问题，请拨打技术支持热线电话咨询：010-84533392。
实验室信息调查表
实验室基本信息表
	医院名称：
	

	医院地址：
	

	实验室位置

(楼层及房间号)：
	

	实验室安装负责人：
	

	负责人联系方式：
	

	方便实施安装时间段：
	

	质控数据采集方式
	□  通过硬件质控数据采集器直连仪器采集

□  通过集成LIS系统采集

（请在期望的数据采集方式前打√）

	实验室局域网安全选项
	□  不希望质控检测比对系统访问实验室局域网络

□  质控检测比对系统可以访问实验室局域网络

（请在期望的局域网安全选项前打√）

	数据上报安全选项
	□  希望安装安全的VPDN远程网络进行数据上报

□  实验室使用自行建立的Internet连接进行数据上报，不需要安装VPDN网络

（请在期望的数据上报安全选项前打√）

	实验室LIS系统
厂商及型号版本
	

	实验室LIS厂商联系人
	

	实验室LIS厂商联系方式
	

	实验室开展的专业数量
	

	实验室现有仪器数量
	

	计划连接的专业数量
	

	计划连接的仪器数量
	

	备注：
	


说明
实验室位置：请在此处填写详细的实验室所在楼层及房间号，以便于施工团队方便进入现场施工；
实验室安装负责人：请专门指派一名实验室施工安装联系人，通过负责实验室和施工团队之间的沟通和协调；
方便实施安装时间段：施工队伍将尽可能在此处注明的时间段进行施工，以不干扰和影响实验室的日常工作；

质控数据采集方式：请勾选具体的质控数据采集的方式，一种是通过直连检测仪器采集，另一种是通过集成LIS采集。这两种不同的施工方案的具体介绍请参见项目实施方案中的相关文档；
实验室局域网安全选项：如果实验室不希望质控检测比对系统访问实验室现有的LIS局域网络请勾选第一个选项。注意，如果实验室打算采用通过集成LIS系统进行采集，则此处必须选择第二项，即必须允许质控检测比对系统可以访问实验室局域网络；
数据上报安全选项：在此处选择是否要安装VPDN安全网络进行数据上报。有关VPDN安全网络的资料请参考实施方案中的相关文档介绍；
实验室LIS系统及联系方式：如果实验室采用集成LIS的施工方案，请填写LIS厂商的具体联系方式，以便于我们和其沟通。
质控项目采集信息表
	专业
	接入仪器名称及具体型号
	仪器项目通道号
	通道号对应
项目名称
	质控结果
放大倍数
	串口数据传输速率（比特率）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
请在上表中填写实验室计划连通的所有仪器信息，以及各仪器中要监测比对的质控项目信息。如上表空间不够，请继续在附表中填写。具体各表头名词解释见下：

专业：仪器所属的专业组或者实验室；
接入仪器名称及具体型号：包括仪器生产厂商名称、仪器名称、仪器型号；
仪器项目通道号：质控项目在仪器中所标识的代号（一般仪器通讯协议有备注）；
通道号对应项目名称：质控项目所对应仪的中文项目名称；
质控结果放大倍数：从仪器传出结果根据需要放大或缩小一定的倍数，这个数据由实验室医生根据实际情况填写，如果直接使用仪器传出的结果，不需要放大或缩小则填“1”；
串口数据传输速率（比特率）：通过查询仪器通讯协议可以得到串口数据传输速率，如9600、14400等。
质控项目采集信息附表
	专业
	接入仪器名称及具体型号
	仪器项目通道号
	通道号对应
项目名称
	质控结果
放大倍数
	串口数据传输速率（比特率）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



