广州地区临床化学冰冻混合人血清比对活动通知

各参加比对实验室

第一次广州地区临床化学冰冻混合人血清比对活动的初步评价结果已在网上发布，请各实验室通过EQA账号登录，下载评价结果并对结果进行分析，检验中心将于9月底召开会议，总结第一次结果并分发第二次比对样本，请各实验室作好准备工作。另请各实验室注意：

- 本次结果按PT方案评价， ALT等11个项目由省中医院等参考实验室使用参考方法确定靶值，其它项目以均值作为靶值。

- PT方案的允许范围比较宽，实验室可按WS/T 403-2012标准的允许范围，对测定结果进行评价，判断是否符合WS/T 403-2012标准。

- 实验室应对失控项目进行分析，找出原因并采取措施纠正。

- 下载资料包括比对汇总表、本次评价各项目的靶值、PT及WS/T 403-2012标准的允许范围。

广东省临床检验中心

2013年9月12日