广东省临床检验中心 GuangDong Center For Clinical Laboratory(GDCCL)

血液分析室间质量评价回报表
Return Form of External Quality Assessment for Haematology Analysis
2016年第2次质评活动
实验室编号：GD□□□□□   填报单位：
测定日期：2016．11．11  电话： 


全血细胞计数
	测定项目
	测定结果
	仪器编码
	试剂编码

	
	批号：201621
	批号：201622
	批号：201623
	批号：201624
	批号：201625
	
	

	RBC
1012/L
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	
	

	WBC
109/L
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	
	

	PLT
109/L
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	
	

	Hb
g/L
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	
	

	HCT


	0.□□
	0.□□
	0.□□
	0.□□
	0.□□
	
	

	MCV
fl
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	
	

	MCH

pg
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	
	

	MCHC

g/L
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	□□□
	
	

	校验和
	
	
	
	
	
	

	备注
	


说明:
1. 正确填写实验室编号, 请不要遗漏。
2. 表中的仪器、试剂编码请登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）查阅。，若你室所采用者不在其中，请在备注栏内详细列出，否则将会影响对你实验室结果评价。
3. 质评物2～8。C保存，使用前请平衡至室温，然后将质评物瓶口朝上置于操作者双手掌心,双手来回搓动10次,动作要连贯混匀；颠倒小瓶使瓶口朝下，置于操作者双手掌心,双手来回搓动10次，重复以上步骤8次（约2分钟）；轻颠倒混匀1分钟；最后确认血细胞是否充分悬匀，注意不要采取摇动或机械震荡的方式来混合。

4. 使用以下机型的实验室检测WBC项目时应选择CBC模式进行检测：

1) Abbott:Cell-Dyn Ruby

2) Siemens:ADVIA120,ADVIA2120

5. 使用Sysmex XN系列血液分析仪的实验室检测WBC项目以WNR通道的TNC-N计数结果进行上报。

6. 测定结果请于11月25日前登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）回报。

联系方式：广州市惠福西路123号进步里2号广东临床检验质量控制中心血液、体液组
邮编：510120

电话：81922518或81881055

尿液分析室间质量评价回报表
Return Form of External Quality Assessment for Urine Analysis
2016年第2次质评活动
实验室编号：GD□□□□□   填报单位：
测定日期：2016．11．11     电话： 

	测定项目
	测定结果（定性）
	编码

	
	批号：201621
	批号：201622
	批号：201623
	批号：201624
	批号：201625
	方法
	仪器
	试剂

	尿比重
	
	
	
	
	
	
	
	

	尿酸碱度
	
	
	
	
	
	
	
	

	白细胞(酯酶)
	
	
	
	
	
	
	
	

	隐血
	
	
	
	
	
	
	
	

	蛋白
	
	
	
	
	
	
	
	

	葡萄糖
	
	
	
	
	
	
	
	

	酮体
	
	
	
	
	
	
	
	

	尿胆原
	
	
	
	
	
	
	
	

	胆红素
	
	
	
	
	
	
	
	

	亚硝酸盐
	
	
	
	
	
	
	
	

	尿(-HCG
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


说明:
1) 数据格式：尿比重、尿PH的定性结果报告方式以1、2、3、4、5、6、7、8、9等9个等级填写，亚硝酸盐和尿(-HCG以 ‘ +’或‘-’2个等级填写，其他项目的定性结果报告方式以－、*（代替±）、+、2+、3+、4+等6个等级填写。更详细的的信息登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）查阅。

2) 表中的仪器、试剂编码请登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）查阅。若你室所采用者不在其中，则请在备注栏内详细列出,否则将会影响对你实验室结果评价。

3) 本次质评共发5个样本，请置于2～8。C保存，使用前请平衡至室温，冻干品使用相应编号的复溶液复溶（一兑一）。

4) 测定结果请于11月25日前登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）回报。
联系方式：

地址：广州市惠福西路123号之进步里2号广东临床检验中心血液、体液组

邮编：510180

电话：81922518或81881055

凝血试验室间质量评价回报表
Return Form of External Quality Assessment for Coagulation
2016年第2次质评活动
实验室编号：GD□□□□□   填报单位：
测定日期：2016．11．11 电话： 


凝血试验
	测定项目
	测定结果
	仪器编码
	试剂编码

	
	批号：201621
	批号：201622
	批号：201623
	批号：201624
	批号：201625
	
	

	PT（秒）
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	
	

	PT -INR
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	
	

	FIB（g/L）
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	□.□□
	
	

	APTT（秒）
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	□□.□
	
	

	校验和
	
	
	
	
	
	

	备注
	


说明:
1) 请正确填写实验室编号,不要遗漏。

2) 表中的仪器、试剂编码请登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）查阅。若你室所采用者不在其中，请在备注栏内详细列出，否则将会影响对你实验室结果评价。
3) 本次质评物为冻干物，请置2～8。C保存，使用前平衡至室温(约15分钟)，用1.0ml双蒸馏水或去离子水复溶,再温和旋匀，注意不要采取激烈摇振的方式来混合。最后应将质评血浆当作病人标本一样，用您室所用试剂和常规方法进行测定,结果填入回报表中。

4) 测定结果请于11月25日前登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）回报。
结果请寄：广州市惠福西路123号之进步里2号广东临床检验质量控制中心血液、体液组
邮编：510180

电话：81922518或81881055

糖化血红蛋白室间质量评价测定回报表
2016年质评活动
实验室编号：GD□□□□□   填报单位：
测定日期：2016．11．11  电话： 

	项目
	质控样品
	方法编码
	仪器编码
	试剂编码

	
	201611
	201612
	201613
	201614
	201615
	
	
	

	HbA1c%
	__._
	__._
	__._
	__._
	__._
	
	
	


说明:
1) 保存：冰箱冷藏，冷藏温度2-8℃，36个月。
2) 使用0.5ml的双蒸馏水复溶。
3) 检测时请参考各糖化检测系统的质控模式对样本进行HbA1c及Hb检测。
4) 表中的方法、仪器及试剂编码请认真填写，否则将会影响对你实验室结果评价。
5) 测定结果请于11月25日前登录到我中心网页（Http：//gdccl.clinet.com.cn/）回报。
地址：广州市惠福西路123号之进步里2号广东临床检验质量控制中心血液、体液组
邮编：510180
联系电话：02081922518。

实验室主任签字：                         日期：                        
实验人员签字：                           日期：                         
