广东省2022年心肌标志物室间质量评价

活动安排及注意事项

一、质量评价项目与时间表

- 评价项目：肌酸激酶-MB、肌红蛋白、肌钙蛋白-I、肌钙蛋白-T。

- 质评回报表请登陆检验中心网站（http:// gdccl.clinet.com.cn首页“质评资料”区）下载。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202211, 202212, 202213, 202214, 202215 | 3月25日 | 4月8日 | 5月10日 |
| 第二次 | 202221, 202222, 202223, 202224, 202225 | 10月14日 | 10月28日 | 11月25日 |

注：为保证及时统计回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

三、样品处理

质评样品为冻干品，使用前加入室温（15℃-25℃）的蒸馏水3ml进行复溶。加盖室温放置30分钟后，轻摇混匀，按患者样本进行检测。质评样品复溶后加盖密闭置2-8℃保存，可稳定5天。加盖密闭置-20℃保存，肌钙蛋白-I可稳定14天，其余项目稳定28天。

质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、数据回报

请尽量使用电子方式回报数据，以电子方式回报的实验室不需填写及寄回纸质回报表。实验室登陆广东省临床检验中心网站回报数据路径：

- http:// gdccl.clinet.com.cn,在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

- http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

五、结果反馈

本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

广东省临床检验中心