## Slide 1: 临床基因扩增实验室技术审核与 质量管理
广东省临床检验中心

## Slide 2: 相关法规
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》 （卫办医政发〔2010〕194号）
粤卫函〔2016〕551号 广东省卫生计生委 广东省中医药局关于进一步规范医疗机构科室管理和医疗技术管理的通知
已经通过技术审核的实验室需登陆广东省医政管理平台
http://yz.gdwst.gov.cn:9090，完成医疗技术临床应用备案。

## Slide 3: 简化技术审核流程
卫健委医政处组织专家对临床基因扩增检验实验室技术审核具体要求和技术审核流程进行讨论。
根据其开展的项目对临床的诊疗工作的影响力和风险性，以及项目的成熟度，实行分级管理，简化技术审核流程。

## Slide 4: 实验室技术审核申请流程
申请单位提出申请：技术审核申请表及复审申请表的样板可在广东省检验医学网下载：http:// gdccl.clinet.com.cn
为实验室提供咨询，包括实验室合理设置与配置，技术审核中应注意的问题等。

## Slide 5: 组织技术审核
根据实验室要求组织专家现场技术审核。
提前与实验室沟通，做好现场审核准备工作以及日程安排，现场考核样本快递至实验室。
初次技术审核的实验室根据实验室开展的项目同时快递技术审核样本。一些未开展室间质评的项目，做样本留样再测。

## Slide 6: 技术审核流程
技术审核组预备会
首次会议
现场技术审核
技术审核组全体会议，拟定技术审核结论和技术审核报告
末次会议

## Slide 7: 现场技术审核
组织三至四名专家现场技术审核。
实验室注意实验流程的合理性、电脑记录和纸质记录的一致性。
复审实验室注意不符合项的整改情况，实验室人员再培训，实验室是否有被污染的情况，投诉记录及五年以来的实验记录等。
“无基因”或“无核酸”的概念的重要性。

## Slide 8: 技术审核结论
技术审核结论包括：合格、基本合格、不合格。
现场技术审核报告一式两份，一份交实验室、一份留检验中心。
要求技术审核合格、基本合格实验室将整改报告及时上交到广东省临床检验中心。

## Slide 9: 卫健委备案
将技术审核合格的实验室名单交卫健委备案。
给实验室下发关于临床基因扩增检验实验室技术审核整改通过的批复。

## Slide 10: 复审注意事项
实验室的技术审核合格证五年有效期
实验室的相关记录的完整性
对初审时不符合项的整改
生物安全柜的配置
人员的培训
质量控制

## Slide 11: 广东省实验室技术审核情况
广东省截止2019年2月1日共验收PCR实验室367间 ，有三间未通过。部分实验室第三次验收，十间实验室第一次验收未通过，第二次通过，八间实验室豁免验收。

## Slide 12: 广东省实验室技术审核情况
其中中心实验室、：44间，病理科11间，第三方独立实验室、私立医院71间，妇幼计生系统47家，4家为采供血机构、脐血库。
16届培训班共授予4754人上岗证。

## Slide 13: 广东省实验室技术审核各地区分布情况
地区 | 数量 | 地区 | 数量 | 地区 | 数量
广州 | 64 | 茂名 | 9 | 汕尾 | 0
肇庆 | 5 | 深圳 | 63 | 河源 | 5
汕头 | 7 | 珠海 | 6 | 云浮 | 5
湛江 | 10 | 阳江 | 7 | 潮州 | 2
江门 | 12 | 韶关 | 5 | 揭阳 | 6
梅州 | 5 | 清远 | 7 | 民营医院 | 15
佛山 | 23 | 东莞 | 32 | 第三方 | 56
惠州 | 9 | 中山 | 9 |  | 
地区分布情况

## Slide 14: 技术审核中不符合项数实验室百分比
不符合项 | 百分比（%） | 不符合项 | 百分比（%）
1 | 2.6 | 6 | 15.8
2 | 7.9 | 7 | 13.2
3 | 23.7 | 8 | 18.4
4 | 2.6 | 9、10 | 0
5 | 13.2 | 10项以上 | 2.6

## Slide 15: 技术审核中不符合项的分布
不符合内容 | 百分比(%) | 不符合内容 | 百分比(%)
实验室设置和设备 | 14.6 | 标本管理 | 15.5
设施和环境 | 6.8 | 记录 | 2.7
人员 | 9.1 | 报告 | 4.1
设备管理 | 10.0 | 质量控制 | 12.8
检测方法 | 22.8 | 抱怨 | 0

## Slide 16: 全省PCR示范实验室
广州医学院附二院
深圳市人民医院
佛山禅城区中心医院
英德市人民医院
广州珠江医院医学检验中心
深圳市横岗人民医院
北京大学深圳医院
广东省人民医院病理科
中山大学肿瘤防治中心分子诊断科
珠海市人民医院

## Slide 17: 实验培训基地
广州珠江医院医学检验中心
中山大学肿瘤防治中心分子诊断科
已经为基层实验室免费培训工作人员近五十余人次。

## Slide 18: 广东省临床检验中心室间质评
临床PCR（HBV DNA、HCV RNA ）参加实验室206间。
HPV-16 DNA/HPV-18 DNA定性检测 参加实验室151间。
地贫基因检测 参加实验室111间。

## Slide 19: 室内质量控制（IQC）
室内质量控制是由实验室的工作人员采用一系列的方法，连续评价本实验室工作的可靠程度，旨在监测和控制本室常规工作的精密度，提高批内、批间样本检验的一致性，确立报告是否可靠，能否发出。

## Slide 20: 基因扩增仪器设备的质控

## Slide 21: 临床基因扩增实验室设计的一般原则
各区独立
注意风向
因地制宜
方便工作
(1)在物理空间上，必须是完全相互独立的，各区域无论是在空间还是在使用中，应始终处于完全的分隔状态;
(2)不能有空气的直接相通。
由清洁区域向污染区域流动
“十六字口诀”

## Slide 22: 理想实验室设计
产物分析区
空气流向
空气流向
空气流向
空气流向
缓冲间
缓冲间
缓冲间
专用走廊
工作流向
扩增区
标本制备区
试剂准备区

## Slide 23: 实验室分区原则
单一流向、明确的识别标记
各区仪器设备物品配备的充分性和科学性
防污染
试剂准备室
扩增检测室
产物检测室
BIOTHREAT

## Slide 24: 常见模式
因地制宜，经济适用

## Slide 25
产物分析区
空气流向
空气流向
空气流向
空气流向
缓冲间
缓冲间
缓冲间
专用走廊
工作流向
扩增区
标本制备区
试剂准备区
仪器/报告间
无菌室
标本
处理间
标本接收台
缓冲间
孵箱
冰箱组
旧

## Slide 26
新
冰箱/孵箱
冰箱/孵箱
冰箱/孵箱
标本制备区
试剂准备区
扩增/产品分析区
缓冲间
标本录入台
标本处理间
结核标本处理间
仪器/报告间
无菌室/制剂室
生物安全柜
生物安全柜
生物安全柜
废物流通门
人员出入口

## Slide 28
谢谢！
谢谢大家!