## Slide 1: 新一代病原体RNA检测技术 在实验室诊断中的应用

## Slide 2: 临床病原微生物检测技术分类和发展
分子诊断时代
DNA聚合酶链反应：
PCR
RT-PCR
Real-Time PCR
免疫学检测：
ELISA
化学发光
胶体金
微生物学检测：
直接镜检
体外培养
SAT
RNA恒温扩增技术
TMA
活的病原体
活的病原体
整个病原体
菌落
病原体组分
蛋白质
病原体组分
DNA
能反映病原体状态的组分
RNA

## Slide 3
为什么选RNA为biomarker？

## Slide 4: 检测RNA—更高的灵敏度
一个或几个拷贝DNA
可达10000个拷贝的核糖体RNA (rRNA)
一个细菌包含
Notes: In most bacterial cells, there are several thousand copies of ribosomal RNA (rRNA) per organism. This is in contrast to DNA that is usually only present in one or a few copies per cell.
This is why Gen-Probe targets the ribosomal RNA, because there is more of it available in each cell. The technology of targeting ribosomal RNA was among the first patented technologies developed by Gen-Probe.

## Slide 5
检测RNA--避免假阳性
DNA是双螺旋结构，RNA是单链结构：
DNA很稳定，不容易降解，容易引起污染和菌体死亡后持续存留
RNA很不稳定，容易降解，不会引起污染，菌体死亡后很快降解

## Slide 6
为什么采用SAT技术？

## Slide 7
RNA检测技术的发展历程
TAS（Transcription-based amplification system，
转录依赖的扩增系统）
1989，Kwoh
NASBA有荷兰阿克苏公司推出，现在属于法国生物梅里埃公司
TMA
Gen-probe
SAT
中国
1989
1989
2007

## Slide 8: SAT—RNA实时荧光恒温扩增技术 速度快，特异性高，避免假阳性
扩增产物为RNA，不易污染
转录速度快，40分钟1012
分子信标检测，特异性高
42℃恒温扩增，仪器损耗小

## Slide 9: SAT技术与PCR技术原理比较
RT
RNA
cDNA
RT
~1000 copies
T7
SAT
DNA
Taq
Taq
起始模板为RNA，最终产物为RNA；
扩增检测方式为：逆转录—转录
40min完成扩增检测过程
42℃恒温扩增
PCR

## Slide 10: SAT产品特点
产品特点 | 产品优势 | 益处
检测靶标：RNA | 病原体RNA数量多，灵敏度高 RNA降解快，治疗有效后几天内即可转阴，判愈窗口期短 | 比传统DNA检测技术有更高的灵敏度 鉴别死菌活菌，更适合进行临床判愈
扩增产物：RNA | 产物易降解，减少实验室污染风险 维护实验室质控水平 | 实验室质控、污染非常少
核酸提取：磁珠法 | 无毒无害，操作简便 提取效率高 | 提取纯度高，无毒无害、操作安全，结果准确
扩增方式：42℃恒温 | 降低实验室设备要求 缩短检测时间 | 设备成本降低 结果报告更快
检测方法：实时荧光检测 | 实时反映扩增的动态过程 | 扩增、检测同时进行，效率高
手工/全自动 | 全自动处理样本（如粪便） | 通量高，速度快，操作标准化，基本避免人为因素对结果的影响

## Slide 11
SAT应用
生殖道病原体检测

## Slide 12: 常见泌尿生殖道病原体
沙眼衣原体
Chlamydia trachomatis（CT）
淋病奈瑟菌
N. gonorrhoeae（NG）
解脲脲原体
Ureaplasma urealyticum（UU）
生殖支原体
Mycoplasma genitalium（MG）
Notes: CT\UU\NG这些泌尿生殖道病原体相信各位老师一定已经非常熟悉了。但是生殖支原体估计大家还关注不多。接下去会为大家作重点介绍。

## Slide 13: 临床常用CT/NG/UU/MG检测方法
Dille BJ,Butzen CC,Birkenmeyer LG.Amplification of Chlamydia trachomatis DNA by ligase chain reaction. J Clin Microbiol,1993
Comparison of Gen-Probe Transcription-Mediated Amplification, Abbott PCR, and Roche PCR Assays for Detection of Wild-Type and Mutant Plasmid Strains of Chlamydia trachomatis in Sweden
方法学 | 检测方法 | 检测样本 | 敏感性 | 特异性 | 特点 | 检测项目
培养法 | 细菌培养 | 分泌物 | 40%-80% | 99.9% | 准确率低，易漏检及误检 | 用于NG/UU检测
形态学法 | 涂片镜检 | 分泌物 | 40%-60% | 70%-90% | 准确率较高，但有漏检 | 用于NG检测
免疫法 | 胶体金/ 酶联免疫法 | 分泌物 | 40%-60% | 80%左右 | 准确率低，假阴性问题突出 | 用于CT检测
DNA检测 | PCR | 分泌物 | 96.7% | 98% | 准确率相对较高，但存在污染和死亡病原体导致的假阳性问题 | 用于CT/NG/UU检测
RNA检测 | SAT | 尿液 分泌物 | 100% | 99.7% | 检测活体RNA，用药有效后RNA即降解转阴。灵敏度和特异性均很高。 | 欧美国家用于CT/NG/MG检测
SAT技术：国内唯一的生殖道病原体RNA检测技术
Notes: 目前临床常用的检测方法主要是前面4种。
培养法，即通过病原体的生长来判断是否感染，是历史最悠久的检测方法，一般用于NG和UU的检测。它的特异性高，检测到病原体基本可以确定感染，但敏感性较低，40%-80%之间，所以易造成漏检或误检。
形态学，即通过涂片镜检病原体，主要用于NG检测。它的敏感性较低，且镜检受操作人员经验影响，所以会造成漏检
免疫法，主要是胶体金或酶联免疫来检测，主要用于CT检测。特异性和敏感性都较低，假阴性问题突出。
DNA检测，主要是通过PCR方法进行的分子诊断，准确率相对较高，但检测过程易造成污染，导致假阳性，且死亡的病原体依然阳性
新一代的分子诊断方法，检测的是病原体的RNA，欧美国家普遍用于检测CT/NG/MG。目前国内唯一的生殖道病原体检测技术就是SAT技术。不同于其他方法学只能用分泌物检测，采用SAT技术还能检测尿液。且用药有效后RNA即降解转阴，灵敏度和特异性都很高。

## Slide 14: WHO建议用RNA检测MG
Unemo et al. Laboratory diagnosis of sexually transmitted。a.infections, including human immunodeficiency virus, WHO,2013
WHO明确指出核酸扩增检测（NAAT）是诊断MG的唯一可行方法;通过RNA检测技术检测生殖支原体比PCR方法要更准确。
利用16S rRNA为靶标的RNA检测技术，在灵敏度上比PCR要高，它是目前一种灵敏度、特异度均非常高的MG检测技术。
核酸扩增检测（NAAT）是诊断MG的唯一可行方法
Notes: 由于RNA检测的诸多优点，WHO性传播疾病实验室诊断指南明确指出，核酸扩增是诊断MG的唯一可行方法，利用16S rRNA为靶标的RNA检测技术，在灵敏度上比PCR要高，它是目前一种灵敏度、特异度均非常高的MG检测技术。SAT技术也是目前国内唯一可以检测MG-RNA的方法。

## Slide 15: 中国诊疗指南推荐用SAT诊断生殖道病原体
梅毒、淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南。 中国疾控中心、中华医学会皮肤性病学分会性病学组。2014。
中国 2014版
《梅毒、淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南》
Notes: 这是2014年CDC发布的梅毒、淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南，其中在沙眼衣原体的实验室检查中RNA实时荧光恒温扩增法为推荐的实验室检查方法之一，被收录进了指南。

## Slide 16: 生殖道支原体感染诊治专家共识
Notes: 2016年中国性学会发布了生殖道支原体感染诊治专家共识，重点指出尿液检测一般仅适用于RNA检测方法。优点为无创、方便、敏感性和特异性高，可用于大规模人群筛查。

## Slide 17: CT-SAT VS CT-PCR
SAT | PCR |  | 合计
 | + | - | 
+ | 29 | 27 | 56
- | 3 | 730 | 733
合计 | 32 | 757 | 789
广东省深圳市宝安区妇幼保健院/暨南大学医学院附属宝安妇幼保健院对759例标本分别进行SAT和PCR比较。
对差异样本进行巢式PCR检测omp1基因验证
巢式PCR结果12例与SAT结果一致，均阳性
巢式PCR结果2例与SAT结果一致，均阴性
最后，以三种方法中的两种一致为真阳性作为“扩大标准”，得出SAT灵敏度97.6%，特异度98%。PCR灵敏度为71.4%，特异度为99.7%。
沙眼衣原体RNA和DNA检测的临床应用评价 罗茗月等 检验医学与临床 2017
Notes: 据研究指出沙眼衣原体质粒拷贝数约为5个左右，有时会发生质粒拷贝数低甚至完全缺失，导致假阴性。如12例SAT和巢式PCR均为阳性的标本，扩增质粒却是阴性的。

## Slide 18: NG-SAT灵敏度优于PCR和培养法
检测方法 | PCR（11.8%） |  | SAT（24.8%） | 
 | 阳性 | 阴性 | 阳性 | 阴性
普通培养法（24.1%）（n=370） |  |  |  | 
阳性（n=89） | 42 | 47 | 82 | 7
阴性（n=281） | 2 | 279 | 10 | 271
合计 | 44 | 326 | 92 | 278
男性淋病奈瑟菌3种不同检测方法的对比研究 陈丽芳 2016 中国卫生检验杂志
浙江萧山医院对370例疑似淋病奈瑟菌感染男性患者的尿道分泌物和尿液标本分别进行普通培养法、PCR和SAT法比较。
3种检测方法对淋病奈瑟菌诊断符合度对比
SAT灵敏度优于PCR和培养法。
一致性分析得出培养法与SAT存在较好的一致性，与PCR法一致性较差。

## Slide 19
SAT应用
结核杆菌检测

## Slide 20: TB-SAT与其他结核检测方法的比较
方法 |  | 样本 类型 | 报告 时间 | 用途 | 区分 MTB/NTM | 活菌检测 | 备注
细菌法 | 涂片 | 痰液 | 2.5 h | 肺结核 | 否 | 否 | 灵敏度低
 | 培养 | 痰液 | 2-8周 | 肺结核 | 否 | 是 | 灵敏度低、耗时长 可做药敏
免疫法 | 细胞因子 检测 （T-Spot） | 血液 | 24 h | 结核分枝杆菌感染 | 否（不区分堪萨斯、苏氏、戈登、海分枝杆菌） | 否 | 不能区分既往感染和近期感染
分子生物学法 | DNA 检测 （PCR） | 痰液 | 3 h | 肺结核 | 部分 | 否 | 污染几率高，死菌也出阳性报告
 | RNA 检测 （SAT） | 痰液 | 2h | 肺结核 | 是 | 是 | 表明患者体内是否有活菌，是否具有传染性。
Notes: 1
具体来看下TB-SAT和别的方法的比较，报告时间RNA检测是现在用时最短的，整个实验室操作只需要2小时。区分NTM方面，涂片培养T-Spot都无法区分，除了DNA可以部分区分，能做到最大程度区分就只有RNA检测。在活菌检测方面，除了RNA还有培养，但培养的时间实在是太长了。所以通过比较，我们可以看到RNA和其他的方法比，有着无可比拟的优势。

## Slide 21: 《肺结核诊断》标准 WS288-2017
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 2017-11-09 发布 2018-05-01实施
《肺结核诊断》 3.4.2
结核确诊病例由具有细菌学阳性结果，改为具有病原学阳性结果（包括：细菌学及分子生物学检查结果）或具有病理学阳性结果。
Notes: 1 2 3
根据前面的数据，国家发布了新的《肺结核诊断》标准中。在其中增加了肺结核分枝杆菌的分子检测。结核确诊病例由具有细菌学阳性结果，改为具有病原学阳性结果（包括：细菌学及分子生物学检查结果）或具有病理学阳性结果。 分子检测方法通过这么多年的临床应用，它的检测结果的准确性已经得到证实。分子方法学已具备了替代传统方法的条件。

## Slide 22: 中国结核病诊断专家共识
中国防痨协会专家研讨会共识：RNA恒温扩增法（SAT）敏感性好，特异性高，操作简便，可区分死菌活菌。
结核病诊断专家组：
庄玉辉、万利亚
潘毓瑄、成诗明
赵雁林、王国治
吴雪琼、万康林
周林、许卫国
居金良、胡忠义
Notes: 1 2 3
那么中国对RNA的认识呢？有一份中国防痨协会专家研讨共识，专家成员是全国结核病诊断方面的专家，并通过国家疾控中心国家参比实验室和地方多方的大样本量的而得出的实验结果，一致认为：RNA恒温扩增法（SAT）敏感性好，特异性高，操作简便，可区分死菌活菌。这也是国内唯一一个对于结核杆菌分子诊断的专家共识！

## Slide 23: TB-SAT阳性检出率明显高于涂片和培养
Chart: 
| 集菌涂片法 | 固体培养 | 液体培养 | SAT
阳性检出率 | 0.372 | 0.417 | 0.457 | 0.565
恒温扩增实时荧光检测技术在肺结核诊断中的临床价值. 中华检验医学杂志. 2012, 35(8)
研究：比较223例肺结核病人的痰液样本阳性检出率
Notes: 1 3
这是发表在《中华检验医学杂志》上的一篇文献，比较了223例肺结核病人的痰液样本阳性检出率。与目前常规的涂片、液体培养、固体培养等方法进行对比，TB-SAT阳性检出率明显是最高的，达到了56.5%。

## Slide 24: TB-SAT大幅提高涂阴肺结核患者的检出率
Chart: 
| MGIT960培养 | SAT
凃阴标本的检测灵敏度 | 0.302 | 0.392
Shanghai Key Laboratory of Tuberculosis, Shanghai Pulmonary Hospital
Novel Real-Time Simultaneous Amplification and Testing Method To Accurately and Rapidly Detect Mycobacterium tuberculosis Complex J.Clin.Microbiol.2012,50(3)
研究：253例临床确诊肺结核病人中的痰液涂阴样本的检测灵敏度
Notes: 2
对于肺结核患者的发现，实验室早期发现难度在于涂片检出率很低，上海肺科医院对253例临床确诊而涂片结果是阴性的肺结核病人，用TB-SAT和960培养（液体培养）作了对比研究。结果发现TB-SAT在涂阴肺结核患者中的检测灵敏度达到39.2%，远高出960的灵敏度。以此说明TB-SAT还可以大幅提高涂阴肺结核患者的发现。

## Slide 25: TB-SAT法对NTM的排除能力（特异性）全面优于其他方法
数据来源：上海肺科医院201310-201401常规检测数据统计
样本数量：总共125例患者同时进行了SAT/PCR/快培/慢培/涂片检测
金标准：快培（960）+菌种鉴定
TB-SAT提高
真阳性检出率！
Notes: 2
我们再来看一下这个数据，可以更好的看出SAT的特异性。这是上海肺科医院做的，对125例患者的样本同时进行与PCR、快陪、慢培以及涂片的对比。看第一排阳性率的数据，好像SAT并不高只有28%。不仅低于PCR（DNA）还低于快培。可再来看第二排的数据，其中SAT的NTM占阳性样本比率为0，而其他都有NTM的假阳性检出。PCR(DNA）有7.14%，快培有18.42%......如果去除掉这些假阳性的检测样本，SAT依然是最高的，而且没有假阳性。所以，TB-SAT 不仅提高阳性率，还提高了真阳性的检出率。

## Slide 26
SAT应用
肺炎支原体（MP）检测

## Slide 27: MP诊断面临诸多问题
诊断方法 | 特点
临床诊断 | 症状主要为咳嗽、发烧等症状，很难和其他肺部疾病区分。
影像学诊断 | 胸部X线异常率明显高于肺部体征阳性率，其表现呈多样性。
MP培养 | MP的分离培养和鉴定是诊断的金标准。但MP对培养条件要求苛刻，需要含胆固醇的特殊培养基，生长缓慢，一般需3～4周作出正确判定，污染多，不太适合临床应用。
血清学 | MP-IgM抗体一般在感染一周后升高，2-4周达高峰，在疾病早期检测敏感度低。MP-IgM抗体在体内存留时间为3~6个月，治愈后持续阳性，不能真实反应感染状态
PCR-DNA方法 | PCR具有实验时间短、特异性和敏感性高等特点，可用于早期诊断。 但操作复杂，对实验室的条件要求较高。 死菌检测也阳性，DNA持续携带的中位时间为7周 不能用于临床疗效的评估
儿童社区获得性肺炎管理指南（2013修订）,中华儿科杂志, 2013
Notes: 目前，MP的诊断主要通过临床症状，影像学、培养，血清学检测及分子诊断技术。由于MP感染的临床症状没有特异性，因此通过临床症状很难区分。影像学表现也呈现多样性。培养法是金标准，但是，MP生长缓慢，一般需要3-4周，不适用于临床；血清学检测目前使用最为普遍，操作简单，方法多样；但是，感染早期阳性率低，对疾病早期诊断意义不大，且治愈之后持续阳性，不能辅助疗效评估；PCR灵敏度高，但用药后持续阳性，中位时间为7周，不能辅助疗效评估；SAT技术早期灵敏度高，检测活菌，与疾病病程相关性高，可以用药疗效监测，辅助判愈

## Slide 28: MP检测相关共识
Notes: 2015年中华医学会儿科学分会呼吸学组撰写的儿童肺炎支原体肺炎诊治专家共识中明确提出MP-IgM一般感染后4-5天出现，持续1-3个月甚至更长；MP感染1个月后DNA阳性率高达50%，MP-DNA持续携带的中位数为7周，个别长达7个月之久。
SAT技术能反映MP在人体内的生存状况，为疾病分期提供参考。

## Slide 29: MP检测相关共识
Notes: 2017年中华中医药学会儿科联盟撰写的儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识中明确提出MP-SAT检测技术最为敏感，可以检测特异性RNA,反映MP在患者体内的存活状况。

## Slide 30: MP-SAT检测灵敏度较高
浙江省儿童医院正常开展的样本中，对315例样本用MP-SAT、MP-PCR和 MP-IgM三种检测方法进行检测，结果显示，MP-SAT阳性率最高。
Chart: 315例随机样本，不同检测方法阳性率比较
| MP-SAT | MP-PCR | MP-IgM
 | 0.165 | 0.156 | 0.127
Notes: 那么，有没有相关实验数据呢？浙江省儿童医院用SAT、PCR、血清学对315例样本检测表明，SAT的灵敏度最高，其次为PCR，血清学灵敏度最低。

## Slide 31: MP-SAT与临床痊愈时间符合度较高
  血清MP-Ab转阴时间远远超过临床痊愈和MP-SAT转阴时间；
  提示MP-SAT可间接反映MPP临床痊愈情况，可对临床用药疗效进行评估。
MP-SAT、临床痊愈情况、血清MP-Ab随时间变化的结果分析
肺炎支原体RNA检测在儿童肺炎支原体肺炎疗效监测中的应用价值。中国循证儿科杂志，2016，11（2）：109-112.
备注：临床痊愈标准发热、咳嗽等临床症状消失，胸部X线好转、渗出基本吸收，血常规及CＲP 检查结果恢复正常。
Notes: 北京儿童研究结果显示，SAT检测转阴时间可反映MP临床痊愈时间，对临床用药疗效进行评估。而抗体转阴时间远远超过临床痊愈时间。

## Slide 32
手足口及甲流产品

## Slide 33
通用型甲型流感病毒(IAV)核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)IAV-SAT
甲型流感病毒（ Influenza A Virus, IAV） SAT快速检测
可检测：
H1N1 H5N1 H7N1 H7N2 H7N3 H7N7 H7N9 H9N2 H10N8
等所有甲型流感病毒型
样本类型： 口咽拭子
一款新型甲流诊断技术-SAT

## Slide 34
方法 | 检测方法 | 样本类型 | 检测时间 | 优点 | 缺点
血清学检查 | 抗体 检测 | 血清 | 2h | 回顾性诊断有意义 | 漏检严重，早期诊断无意义
 | 抗原 检测 | 咽拭子、鼻炎拭子 | 2h | 可用于早期检测 | 在非流行期，阳性筛查结果有可能是假阳性；在流行期，阴性的筛选检测结果可能是假阴性（有假阴性、假阳性）；这两种情况均应考虑病原学检测进一步确认。
病原学检查 | 分离 培养 | 咽拭子 | 3d | “金标准” | 检测时间过长
 | RT－PCR | 咽拭子、鼻咽拭子等 | 3h | 灵敏度较高、特异性较强 | 交叉污染导致的假阳性结果
 | SAT | 口咽拭子 | 2h | 早期快速诊断不漏检，不误检。结果准确 | 
甲流实验室检测方法对比

## Slide 35
产品特点 | 产品优势 | 益处
含有内标（参照物） | 防止假阴性，排除抑制物的干扰 | 更准确，避免误诊
扩增产物：RNA | 产物易降解，减少实验室污染风险，维护实验室质控水平 | 实验室质控、污染非常少
灵敏度高 | 磁珠法富集配以高效的扩增体系，实现了超敏度检测 | 有助于甲流的早期诊断和治疗
核酸提取：磁珠法 | 无毒无害，操作简便，无需煮沸和高速离心，提取效率高 | 无毒无害、操作安全 结果准确
扩增时间：1h | 缩短检测时间 | 结果报告更快
全自动 | 全自动处理样本（如粪便） | 操作标准化，更方便
SAT-RNA技术在甲流诊断中的应用优势

## Slide 36: EV71-SAT可检测出EV71的所有分型
【1】曹凌峰，苏梨云，董妞妞，徐锦。荧光恒温扩增技术检测肠道病毒EV71型方法的建立与评价。检验医学，2014、
不漏检！

## Slide 37
数据来源：上海复旦儿科医院、南京市儿童院、浙江省儿童医院
3种HFMD-SAT 产品灵敏度均为100%
特异性均高于98%
准确性在99.5%
EV-EV71-CA16-SAT法检测
—特异性和准确度高
Notes: PCR为金标准，测序为扩大金标准

## Slide 38
EV-SAT检测与PCR（国内知名品牌）对比结果，样本量：1085例
 |  | PCR检测结果 （国内知名品牌） |  | 合计
 |  | 阳性 | 阴性 | 
SAT检测结果 | 阳性 | 547 | 66 | 613
 | 阴性 | 0 | 472 | 472
合计 |  | 547 | 538 | 1085
差异样本经测序鉴定显示：有62例为EV感染与SAT检测结果相一致，4例测序失败。准确度为99.6%。
数据来源浙江儿童医院、南京儿童医院、复旦儿科医院
EV（通用型）SAT vs. PCR
临床上市数据

## Slide 39
SAT自带内标可减少假阴性率
2014，南京医科大学附属儿科医院《Journal of Virological Methods》
Qian Chen, Development and evaluation of a real-time method of simultaneousamplification and testing of enterovirus 71 incorporating a RNAinternal control system. Journal of Virological Methods 196 (2014) 139– 144
 |  | SAT-EV71（不添加内标） |  |  |  | SAT-EV71（添加内标） |  |  | 
 |  | 阴性 | 阳性 | 合计 | 检出率 | 阴性 | 阳性 | 合计 | 检出率
PCR荧光探测法 | 阴性 | 105 | 4 | 109 | 55.6% | 103 | 4 | 107 | 54.6%
 | 阳性 | 0 | 87 | 87 | 44.4% | 0 | 89 | 89 | 45.4%
 | 合计 | 105 | 91 | 196 |  | 103 | 93 | 196 | 
 | 检出率 | 46.4% |  |  |  | 47.4% |  |  | 

## Slide 40
2018年新品重磅上市
AutoSAT全自动核酸检测分析系统

## Slide 41: AutoSAT 全自动核酸检测分析系统
中国-瑞士合作研发
全球第一台分子诊断实时检测流水线
随到随检的全新体验

## Slide 42: AutoSAT性能特点
全自动一体机，样本进结果出
配套各类SAT试剂
自动完成SAT-RNA检测所有步骤
避免人工操作误差
LIS系统双向传输，自动识别检测项目
可同时进行4项检测，单个样本多项联检

## Slide 43: AutoSAT性能特点
颠覆传统分批模式，实现流水线式检测
随到随检，急诊优先
100分钟完成检测，大幅缩短TAT时间
8小时完成220个测试
24小时完成700个测试

## Slide 44: AutoSAT性能特点
更稳定的检测过程，更精准的检测结果
源自瑞士的核心部件（TECAN平台）
智能化的结果分析和判读系统，避免人工判读的差异性