2020广东省临床检验室间质量评价计划

- 临床化学

- 评价项目：

- 钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（p）、血糖（Glu）、尿素（Urea）、总蛋白（Tp）、白蛋白（Alb）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、胆固醇（TChol）、甘油三酯（TG）、总胆红素（Tbil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、淀粉酶（AMS）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（Dbil）、铁（Fe）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBD）、胆碱酯酶（ChE）、总铁结合力（TIBC）、脂肪酶（Lipase）。

- 全年测定次数:3次，每次5个样本

- 全年发放样本数：15 ，一次发放

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：6月26日

- 第三次测定时间：10月16日

- 收费标准:1000元

- 血气分析

- 评价项目：

- 酸碱度（pH）、氧分压（pO2）、二氧化碳分压（pCO2）

- 全年测定次数:2次，每次5个样本

- 全年发放样本数：10个样本，一次发放

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准:600元

- 内分泌

- 评价项目：

- 总T3(T3)、游离T3(FT3)、总T4(T4)、游离T4(FT4 )、促甲状腺素(TSH)、皮质醇(Cortisol)、雌二醇(E2)、促卵泡成熟激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、孕酮(P)、催乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12 (VB12) 共16项。

- 全年测定次数:2次，测定5个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准:1000元

- 肿瘤标志物

1.  评价项目：

- 癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）或-HCG、前列腺特异性抗原（PSA）、CA19-9、CA125、CA15-3、2-微球蛋白。

- 全年测定次数: 2次，每次分析5个样本。

- 全年发放样本数：10

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准：1000元

备注：可选择其中部分项目参评，收费标准相同

- 特殊蛋白

- 评价项目：

- IgG 、IgM 、IgA 、IgE、C3、C4、C-反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、转铁蛋白(TRF)、前白蛋白(PA)

- 全年测定次数: 2次, 每次5个样本

- 全年发放样本数：10支，一次发放

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准：800元

- 糖化血红蛋白

- 评价项目：

- 糖化血红蛋白A1c (Glycated Haemoglobin A1c)

- 全年测定次数:1次，每次5个样本

- 全年发放样本数：5个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 11月6日

- 收费标准:700元

- 血细胞计数

- 评价项目：

- 红细胞计数（RBC）、白细胞计数（WBC）、血小板计数（PLT）、血红蛋白（Hb）、血细胞比积（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

- 全年测定次数: 2次，每次分析5个样本

- 全年发放样本数：10支

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 3月27日

- 第二次测定时间： 11月6日

- 收费标准：800元

- 凝血试验

- 评价项目：

- 凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fib）

- 全年测定次数: 2次，每次分析5个样本

- 全年发放样本数：10支

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 3月27日

- 第三次测定时间：11月6日

- 收费标准:700元

- 尿液分析

- 评价项目：

- 化学分析：酸碱度（pH）、蛋白（PRO）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、隐血（BLO）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、白细胞（LEU）、比重（SG）、绒毛膜促性腺激素（hCG）

- 显微镜分析：红细胞（RBC）、白细胞（WBC）、管型（CAST）、结晶（CRYSTAL）

- 全年测定次数: 2次。每次分析5个样本

- 全年发放样本数：10支

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 3月27日

- 第二次测定时间：11月6日

- 收费标准:1000元

- 血细胞形态学检查（Blood Cell Morphology Examination）

- 评价项目：

- 不同类型血细胞图片的识别

- 全年测定次数：2次，每次分析10个样本

- 全年发放样本数：20个样本

- 测定时间：

  - 第一次测定时间： 3月27日

  - 第二次测定时间：11月6日

- 收费标准：200元

- 血型

- 评价项目：

- 红细胞ABO分型（正反定型）、RH分型

- 全年测定次数: 共2次。每次测定10个批号的质评物。

- 全年发放样本数：20个

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间： 11月6日

- 注意事项：

- 活动中10个批号的质评物均为液体。红细胞分型质控物，2 ～ 8℃保存，因有效期短，请收到后立即检测。ABO反定型抗体血浆，-20℃冻存，并请注意有效期。测定前室温放置，解冻，充分混匀即可取样分析。使用后需要盖紧瓶盖，放入冰箱，冷冻保存。

- 收费标准：800元。

- 核酸检测（HBV、HCV）

- 评价项目：

- HBV DNA、HCV RNA

- 全年测定次数：3次,每次分析10个样本

- 全年发放样本数：30支，一次发放

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：6月26日

- 第三次测定时间： 10月16日

- 收费标准：1000元

- 临床免疫学

- 评价项目：

- 乙肝表面抗原（HBsAg）、乙肝表面抗体（HBsAb）、乙肝e抗原（HBeAg）、乙肝e抗体（HBeAb）、乙肝核心抗体流行病学调查：HBcAb(E)、丙肝抗体（抗HCV）和梅毒抗体

- 全年测定次数: 3次,每次5个样本

- 全年发放样本数：15支，一次发放

- 每支样本含乙肝5项、抗HCV及梅毒抗体共7个项目

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：6月26日

- 第三次测定时间：10月16日

- 收费标准：800元

- 血站

- 评价项目：

- 乙肝表面抗原（HBsAg）、丙肝抗体（抗HCV）、梅毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）

- 全年测定次数: 3次，每次分析5个样本。

- 全年发放样本数：15支（每支样本检测4个项目），一次发放

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：6月26日

- 第三次测定时间：10月16日

- 收费标准： 1000元

- 脂类分析

- 评价项目：

- 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、脂蛋白a(Lp(a))、载脂蛋白A1(Apolipoprotein A1)、载脂蛋白B(Apolipoprotein apo B)

- 全年测定次数:2次，每次5个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准:1000元

- 心肌标志物

- 评价项目：

- 肌酸激酶-MB (CK-MB)、肌红蛋白(Myoglobin) 、肌钙蛋白I (Troponin I)、肌钙蛋白T(Troponin T)

- 全年测定次数:2次，每次5个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：4月24日

- 第二次测定时间：10月16日

- 收费标准:1000元

- 临床微生物

- 评价项目：

- 分离鉴定

- 全年测定次数: 3次，每次分析5个样本。

- 全年发放样本数：15个

- 室间质量评价要求：

- 每次质评共发5株质控菌，要求各实验室对所有标本进行细菌鉴定，第4、5号菌药敏试验。

- 室间质量评价其他注意事项：

- 请收到微生物室间质评菌株后立即登记接收日期并转种。不能立即转种者，请分别将冻干菌株置于-20℃以下保存。

- 请用0.2ml新鲜肉汤或无菌生理盐水将冻干粉完全溶解，5分钟后混匀，用无菌试管取出接种到相应培养基分区划线培养。

- 当出现室间质评菌株无菌生长时，请立即与我中心细菌组联系，联系电话：020-81922518。我们会根据实际情况给予相应帮助。

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：6月26日

- 第三次测定时间：11月6日

7.  室内质量控制

- 标准菌株：主要用于药敏试验质量控制，中心提供6种标准菌株，每种1支，全年共6支，一次发放，请各实验室妥善保存使用。

①大肠埃希氏菌（ATCC25922）

②金黄色葡萄球菌（ATCC25923）

③铜绿假单胞菌（ATCC27853）

④大肠埃希氏菌（ATCC35218）：主要用于含有β—内酰胺酶抑制剂的复合抗生素纸片的药敏质控。

⑤金黄色葡萄球菌（ATCC29213）：主要用于稀释试验的药敏质控，如果检测细菌的MIC，则用此标准菌株做质控。

⑥粪肠球菌（ATCC29212）：主要用于高水平氨基糖苷类和万古霉素筛选试验的质控等。

- 作为抗菌药物敏感试验用的标准菌株，由保存状态取出后，不能连续使用1 周以上，应定期传代，但一般不超过6 次，必要时进行更换。

8.  收费标准：1200元（室间质评1020元 + 标准菌株180元）

- 尿沉渣形态学检查（Urine Sediments Identification）

- 评价项目：

- 不同类型尿液沉渣图片的识别

- 全年测定次数：2次，每次15个样本

- 全年发放样本数：30个样本

- 测定时间：

  - 第一次测定时间： 3月27日

  - 第二次测定时间：11月6日

- 收费标准：200元

- 抗核抗体(Anti-nuclear antibody)

- 评价项目：抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗ENA抗体

- 全年测定次数: 全年开展1次，测定5个批号的质评物。

- 测定时间：

  - 第一次测定时间： 11月6日

- 收费标准：600元

- 血铅

- 评价项目：

- 血铅定量测定

- 全年测定次数: 全年开展1次，测定5个批号的质评物。

- 测定时间：

- 测定时间： 11月6日

- 全年发放样本数： 5个

- 注意事项：

- 活动中5个批号的质评物均为液体全血（1.5ml）。收到质控品后就可测定，如果不能测定则应保存在-12 ～ -20℃低温保存。测定前室温放置，解冻，充分混匀即可取样分析。使用后需要盖紧瓶盖，放入冰箱，冷冻保存。

- 收费标准：500元。

- 血流变

- 评价项目：

- 在不同切变率（1s-1、50s-1、200s-1）时各批号质评物的全血粘度值。

- 全年测定次数: 全年开展1次，测定5个批号的质评物。

- 测定时间：

- 测定时间： 11月6日

- 全年发放样本数： 5个

- 注意事项：

- 每次活动中共5个批号的质评物均为液体，10ml/瓶。收到质评物后，请置于2 ～ 8℃条件下保存。测定时，将质评物室温放置至少30分钟，直至质评物温度达到室温。轻轻混匀，注意勿产生气泡，将质评物按照常规操作程序测定1s-1、50s-1和200s-1切变率下的粘度值，如果测定仪没有设置上述切变率，可以与相关生产厂商联系。

- 收费标准：500元。

- 粪便隐血试验

- 评价项目：

- 血红蛋白（FOB）

- 转铁蛋白（TF）

- 全年测定次数:2次，每次10个样本

- 全年发放样本数：20个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：3月27日

- 第二次测定时间：11月6日

- 收费标准:900元

- 优生优育免疫学检测（TORCH）

- 评价项目：

- 巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、弓形体、风疹病毒IgG及IgM抗体检测

- 全年测定次数：1次，测定10个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：11月6日

- 收费标准：600元

- 胱抑素C（Cystatin C）

- 评价项目：胱抑素C（Cystatin C）

- 全年测定次数:1次，测定5个样本

- 全年发放样本数：5个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：10月16日

- 收费标准:950元

- 脑钠肽/NT-pro脑钠肽

- 评价项目：脑钠肽(BNP)、NT-pro脑钠肽（NT-pro BNP）

- 全年测定次数:1次，测定5个样本

- 全年发放样本数：5个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：10月16日

- 收费标准:950元

- 血清降钙素原（Serum Procalcitonin）

- 评价项目：降钙素原(PCT)

- 全年测定次数:1次，测定5个样本

- 全年发放样本数：5个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间：10月16日

- 收费标准:600元

- 地贫基因检测

- 评价项目：

- 常见缺失型α地贫基因检测、常见突变性β地贫基因检测

- 全年测定次数:2次，每次5个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 3月27日

- 第二次测定时间： 11月6日

- 收费标准:600元

- HPV（16、18型DNA）

- 评价项目：

- HPV-16、HPV-18型DNA定性检测

- 全年测定次数:2次，每次5个样本

- 全年发放样本数：10个样本

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 3月27日

- 第二次测定时间： 11月6日

- 收费标准: 600元

- 肝功及肾功项目正确度验证

- 评价项目：

- 总蛋白、总胆红素、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基氨基转移酶、碱性磷酸酶、尿素、尿酸、肌酐9项。

- 全年测定次数:1次

- 样本：新鲜冰冻混合血清，2个浓度，每个浓度三支

- 样本测定 ：测定三天，每天测定5次

- 评价标准：靶值由参考实验室使用参考方法确定，允许范围按WS/T403-2012临床生物化学检验常规项目分析质量指标的正确度允许范围。

- 测定时间：

- 第一次测定时间： 5月15日

- 收费标准:2000元

- 全血细胞计数正确度验证

- 评价项目：

  - 红细胞计数（RBC）、白细胞计数（WBC）、血小板计数（PLT）、血红蛋白（Hb）、血细胞比积（HCT）、平均红细胞体积（MCV）

- 全年测定次数: 1次，每次分析2个样本

- 全年发放样本数：2支，样本须自取。

- 测定时间：

  - 测定时间： 4月23日

- 收费标准：免费

- 临床检验医疗质量控制指标

- 评价项目：15项临床检验医疗质量控制指标

- 标本类型错误率

- 标本容器错误率

- 标本采集量错误率

- 血培养污染率

- 抗凝标本凝集率

- 检验前周转时间中位数

- 室内质控项目开展率

- 室内质控项目变异系数不合格率

- 室间质评项目参加率

- 室间质评项目不合格率

- 实验室间比对率

- 实验室内周转时间中位数

- 检验报告不正确率

- 危急值通报率

- 危急值通报及时率

- 全年测定次数：1-2次

- 免费