## Slide 1
抗核抗体检测共识解读
古洁若
风湿免疫科

## Slide 3
不断满足临床日益增长的需求；
抗核抗体极为重要，研究多，更新快；
抗核抗体争议多，和谐一个，更新一个；
抗核抗体问题多，解决一个，更新一个。
。。。。。。

## Slide 4
1.
2.
3.
4.
抗核抗体检测的临床应用
抗核抗体的检测方法
抗核抗体概况
抗核抗体的检测结果

## Slide 5
1.
2.
3.
4.
抗核抗体检测的临床应用
抗核抗体的检测方法
抗核抗体概况
抗核抗体的检测结果

## Slide 6
传统意义上ANA指抗细胞核抗原成分的细胞抗体的总称。
随着检测技术的改进，ANA针对的靶抗原成分由细胞核扩展到整个细胞成分。
目前ANA定义是以真核细胞的各种成分为靶抗原的自身抗体总称。
抗核抗体（ANA）

## Slide 7
越来越多的临床工作和研究发现针对细胞核成分的自身抗体确实重要
抗核抗体（ANA）

## Slide 8
但针对胞浆及其他非细胞核成分的抗体也很重要
抗核抗体（ANA）

## Slide 9
抗核抗体（ANA）

## Slide 10
ANA
抗核不溶成分
抗核可溶成分
（抗ENA）
抗染色体DNA蛋白
抗核仁抗体
抗DNA抗体
抗核小体抗体
抗组蛋白 H1,H2A, H2B, H3,H4
抗Sm,U1RNP,SSA,SSB
抗Scl-70,Jo-1,PM-1
抗rRNP,PCNA…….
dsDNA
ssDNA
抗着丝点抗体（ACA)
抗5sRNA
抗核抗体（ANA）

## Slide 11
1.
2.
3.
4.
抗核抗体检测的临床应用
抗核抗体的检测方法
抗核抗体概况
抗核抗体的检测结果

## Slide 12: 已被纳入自身免疫性疾病（AID）诊断指南的抗核抗体：
ANA
dsDNA
SSA
Sm
gp210
sp100
着丝点
SCL70
RNA聚合酶
U1RNP
肌动蛋白
AMA
SMA
抗核抗体检测的临床应用

## Slide 13
疾病 | ANA阳性率（%） | 疾病 | ANA阳性率（%）
系统性红斑狼疮 | 80-100 | 抗磷脂抗体综合征 | 40-50
干燥综合征 | 60-80 | 特发性血小板减少性紫癜 | 10-30
类风湿关节炎 | 30-50 | 慢性活动性肝炎 | 30-40
混合性结缔组织病 | 95-100 | 甲状腺疾病 | 30-50
多发性肌炎/皮肌炎 | 40-60 | 雷诺现象 | 20-60
系统硬化症 | 70-90 | 恶性肿瘤 | 差别较大
药物性狼疮 | 95-100 | 感染性疾病 | 差别较大
幼年型类风湿关节炎 | 20-40 | 正常人 | 5-10
ANA检测是筛查自身免疫性疾病的重要手段
抗核抗体检测的临床应用

## Slide 14
抗核抗体检测的临床应用

## Slide 15
抗核抗体检测的临床应用

## Slide 16
很多AID患者在早期没有症状
N. Engl. J. Med., 2003；349；1526-33
抗核抗体检测的临床应用-ANA检测在AID患者早期预测

## Slide 17
1.
2.
3.
4.
抗核抗体检测的临床应用
抗核抗体的检测方法
抗核抗体概况
抗核抗体的检测结果

## Slide 18
抗核抗体的检测方法
手工检测
自动检测
高通量全自动检测
IIF
EIA
LIA
EIA
CLIA
1970
1980
1990
2000
2010

## Slide 19
如果临床高度怀疑ANA相关的 AID，但其他方法检测阴性的， 必须采用IIF法重新检测；
IIF自动化、标准化、不同厂
家可比性问题等
抗核抗体的检测方法

## Slide 20
抗核抗体的检测方法

## Slide 21
抗核抗体的检测方法-指南中不同方法学比较
方法学 | 优点 | 问题
ELISA | 高敏感性、定量及易自动化 | 需要对每个自身抗体进行逐项检测
CLIA | 高敏感性、高特异性、定量及全自动化 | 检测成本偏高，需要对每个自身抗体进行逐项检测
LIA | 高敏感性、易操作、易自动化及一次实验操作可同时检测多种自身抗体 | 半定量，某些自身抗体的特异性偏低

## Slide 22
蛋白尿 、贫血 、关节痛 、间质性肺病等
与临床沟通
Hep- 2 细胞
ANA+
ANA-
系统性风湿病
排除
PBC
抗核抗体的检测方法-检测策略

## Slide 23
抗核抗体的检测方法-2015年全国多中心自身抗体检测质量调查评价
胡朝军, 张蜀澜, 邓垂文, et al. 2015年全国多中心自身抗体检测质量调查评价[J]. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2016(2):137-143.

## Slide 24
抗核抗体的检测方法-2013年全国229家实验室抗核抗体谱结果比对分析
宋宁, 胡朝军, 张蜀澜, et al. 2013年全国229家实验室抗核抗体谱结果比对分析[J]. 临床检验杂志, 2015, 33(7):542-546.

## Slide 25
抗核抗体的检测方法-江苏泰州市中医院自身抗体室间质评结果分析与体会
唐妮娜. 自身抗体室间质评结果分析与体会[J]. 医学检验与临床, 2014, 25(5):70-71.

## Slide 26
抗核抗体的检测方法-2016年美国不同实验室的抗核抗体检测结果
Abeles A M , Gomez-Ramirez M , Abeles M , et al. Antinuclear antibody testing: discordance between commercial laboratories[J]. Clinical Rheumatology, 2016, 35(7):1713-1718.

## Slide 27
抗核抗体的检测方法-2018年美国分析SLE患者血清中抗核抗体检测的方法差异
使用ANA分析进行筛查的临床试验应详细说明所用试剂盒及其性能特征，特别是对于已确诊疾病的患者。
Pisetsky D S , Spencer D M , Lipsky P E , et al. Assay variation in the detection of antinuclear antibodies in the sera of patients with established SLE[J]. Annals of the Rheumatic Diseases, 2018:annrheumdis-2017-212599.

## Slide 28
dsDNA
抗核抗体的检测方法-抗dsDNA抗体

## Slide 29
抗核抗体的检测方法-抗dsDNA抗体
SLE特征性标志抗体：特异性95%，敏感性70%
与疾病活动度及肾损伤有关，可以监测病情
参与疾病的发病机制
可以反映疗效
可以预测

## Slide 30
抗核抗体的检测方法-抗dsDNA抗体
检测方法：
IIF——特异性最好，敏感性差
CLIA——高敏感性、高特异性、快速定量及全自动化
放免法——敏感性最好，特异性好
ELISA ——敏感性最好，特异性差
免疫印迹——检测不准确

## Slide 31
IIF
ELISA
结 果 有 时 不 一 致
抗核抗体的检测方法-临床最常用方法：IIF和ELISA

## Slide 32
抗原表位差异：核糖磷酸骨架、碱基对、空间构象
dsDNA来源、提纯方法不同（牛胸腺、鲑鱼、绿蝇短膜虫）
致病性自身抗体在血循环中与抗原形成复合物
ssDNA和dsDNA的同时存在
DNA的大小
反应相（液相、固相）
抗体亚分类
抗体亲合（和）力不同
右手
螺旋
左手
螺旋
抗核抗体的检测方法-IIF和ELISA检测结果不一致的原因

## Slide 33
抗核抗体的检测方法-检测建议
健康人群或处于疾病前期——监测一段时间
高滴度高度提示自身免疫性疾病——安排就诊
动态监测，定期随访，早期干预措施
并存多种自身抗体更具有预测意义

## Slide 34
ANA与ANA谱？
抗核抗体的检测方法

## Slide 35
抗核抗体的检测方法

## Slide 36
1.
2.
3.
4.
抗核抗体检测的临床应用
抗核抗体的检测方法
抗核抗体概况
抗核抗体的检测结果

## Slide 37
抗核抗体的检测结果-ANA核型

## Slide 38
抗核抗体的检测结果-ANA核型

## Slide 39
核膜型
均质型
PBC
SLE
抗核抗体的检测结果-核膜型

## Slide 40
Hepatology. 2018 Aug 2. doi: 10.1002/hep.30145.
抗核抗体的检测结果-原发性胆汁性肝硬化PBC

## Slide 41
抗核抗体的检测结果-PBC
Hirschfield G M , Dyson J K , Alexander G J , et al. THE BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY/UK-PBC PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS TREATMENT AND MANAGEMENT GUIDELINES[J]. Gut, 2018, 67(9):gutjnl-2017-315259.

## Slide 42
抗核抗体的检测结果-PBC
Hirschfield G M , Beuers U , Corpechot C , et al. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis[J]. Journal of Hepatology, 2017:S0168827817301861.

## Slide 43
结论：PBC的诊断
如果抗线粒体抗体（AMA）阴性，则存在AMA或其他PBC特异性自身抗体，包括sp100或gp210
AMA（>1/40）或高PBC特异性抗核抗体的存在，在胆汁淤积性肝生化的条件下，足以诊断为PBC
建议免疫荧光法检测AMA和PBC特异性抗核抗体所有不明原因胆汁淤积症患者
抗核抗体的检测结果-PBC

## Slide 44
临床上的意义
跟SLE有特异性
染色按细胞周期的进展变化
抗核抗体的检测结果-PCNA型样 AC-13
抗 PCNA 抗体

## Slide 45
抗核抗体的检测结果-细胞浆型
与抗胞浆成分有关
抗核糖体P蛋白（rRNP）：出现在SLE中
抗合成酶：Jo-1、PL-12、PL-7、OJ、EJ
抗信号识别颗粒（SRP)
抗线粒体：出现在PBC中
抗高尔基体
抗溶酶体
线性肌动蛋白型AC-13

## Slide 46
抗核抗体的检测结果

## Slide 47
抗核抗体的检测结果

## Slide 48
抗核抗体的检测结果
指南对新技术、新方法是适合的
IIF与定量方法联合检测是实验室最好的选择

## Slide 49
荧光模型与特 异性自身抗体的
对应问题
对ANA滴度的解读
抗核抗体的检测结果
国际标准为1:80

## Slide 50
列出的HEp-2细胞免疫荧光模式分配给通常是上图与之相关的系统性炎症疾病（具有不同的敏感性和特异性）。 连接线表明，当在右侧栏中存在疑似诊断和或在左侧栏中存在荧光模式时，应优先寻找与其相关的自身抗体。
抗核抗体的检测结果

## Slide 51
临床医生特别重视ANA的滴度；
ANA滴度的高低不能反映病情，但滴度越高疾病的
指向性意义越大；
不同厂家采用的滴度系统不同，不能直接对等，但 有经验的工作者可以初步做出比较判断；
ANA的血清转化问题。
抗核抗体的检测结果-对ANA滴度的解读

## Slide 52
目前临床上存在反复检测ANA的现象，合理吗？
抗核抗体的检测结果
ANA检测是主要的诊断方式，但不是唯一的
ANA滴度变化有利于诊断、治疗以及预后

## Slide 53
 | 2018-抗核抗体检测临床应用的专家共识
1 | ANA定义：以真核细胞的各种成分为靶抗原的自身抗体的总称
2 | 推荐临床疑似AID患者，特别是多器官受累的系统性（非器官特异性）AID患者检测ANA及其针对靶抗原的特异性抗体
3 | ANA检测可用于高危人群的健康体检筛查，如育龄期女性、AID患者的直属亲属，处于易诱发AID的环境及免疫功能异常者
4 | 推荐以HEp-2细胞为实验基质的IIF法是进行ANA检测的参考方法和首选方法
5 | 采用以HEp-2细胞为实验基质的IIF法进行ANA检测时，HEp-2细胞在实验机制中每显微镜视野（放大倍数为200倍）应可见3~5个有丝分裂细胞，二抗应使用荧光素标记的抗人IgG抗体，IIF法检测ANA稀释方法可根据不同的检测试剂进行倍比稀释系统或√10稀释系统
6 | ANA特性性自身抗体可采用多种免疫学方法检测，不同的方法具有不同的临床优缺点
7 | 抗dsDNA抗体检测使用短膜虫IIF或放射免疫法（Farr法）或ELISA方法检测。若其他方法检测抗dsDNA抗体阳性与临床表现不符时，建议采用IIF法或放免法进行进一步确认，对SLE的疾病活动进行监测时，应定期使用同种定量检测方法进行抗dsDNA抗体的检测
8 | 在ANA的临床应用中，可先用IIF进行ANA检测，若结果阳性需进一步进行ANA针对靶抗原的特异性自身抗体检测。当临床高度怀疑时，不论ANA总抗体检测结果如何时，都需要针对靶抗原的特异性自身抗体进行检测。

## Slide 54
 | 2018-抗核抗体检测临床应用的专家共识
9 | IIF-ANA荧光模型分为3类：细胞核荧光模型（14种），细胞浆荧光模型（9种）和细胞有丝分裂荧光模型（5种）.必报荧光模型包括：细胞核均质型、细胞核斑点型、着丝典型、核点型、核仁型、细胞浆纤维型、细胞浆颗粒型、细胞浆网状/线粒体型、细胞浆极型/高尔基体型、细胞浆棒环状型、核膜型和细胞浆线性/肌动蛋白型
10 | IIF-ANA检测结果报告应包括：检测方法、定性结果（阴性/阳性）、荧光模型、滴度及必要的临床建议。对于混合荧光模型，荧光模型报告的优先级顺序为细胞核荧光模型、细胞浆荧光模型、细胞有丝分裂期荧光模型。相同优先级的荧光模型，建议按滴度高低顺序优先报告。
11 | IIF-ANA检测结果判读及报告人员应有培训、考核及定期进行结果判读比对
12 | 采用Elisa法等其他检测方法的ANA检测结果应包括检测结果的定量数值和单位、参考区间及必要的临床建议
13 | ANA针对靶抗原的特异性自身抗体检测结果报告应包括检测方法、定性结果（若为定量检测方法应包含定量数值和点位）及参考区间同时应包括必要的临床建议
14 | 荧光模型对进行下一步针对靶抗原的特异性自身抗体的检测具有一定的指导意义，但并非完全一致，不能仅从荧光模型来推断针对靶抗原的特异性自身抗体或AID
15 | 不推荐使用ANA滴度（量值）的变化来反映AID的活动性和疗效反应性，不同厂家试剂可采用不同的滴度（量值）系统，不同滴度系统不能直接进行滴度值的比较，但部分检测项目可溯源到国际单位（IU/ml）后进行比较

## Slide 55
2018-抗核抗体检测临床应用的专家共识

## Slide 56
2018-抗核抗体检测临床应用的专家共识