## Slide 1
运用免疫组化定量分析
子宫内膜免疫细胞谱临床应用的研究
李玉叶 liyuye519@163.com
深圳中山泌尿外科医院
生殖免疫诊疗中心
围着床期生殖免疫重点实验室
Notes: 谢谢主持人的介绍，今天我和大家分享的题目是运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱临床应用的研究，提到免疫组化，我们大家都知道是病理科常规开展的项目，和检验科的关系不大，但其实我们这个项目的应用和研究都是借鉴了检验科项目管理的思路和质控分析。接下来我们再来熟悉一下免疫组化

## Slide 2
免疫组化在临床上的应用
免疫组化是病理科的常规辅助技术，如同临床医生依赖B超、CT、MRI一样，对临床各类疾病的病理诊断、疾病治疗与预后都有非常重要的意义。
01
02
肿瘤
诊断
感染性
疾病
肿瘤诊断、鉴别诊断;
协助诊断肿瘤的良恶性;
确定转移性恶性肿瘤的原发部位;
对某类肿瘤进行进一步的病理分型;
指导肿瘤的治疗和判断预后。
在感染灶中检测到病原体，进行原位病因诊断。
Notes: 像血常规是检验科的常规检验技术，免疫组化是病理科的常规技术，如同B超，CT,MR一样，能够帮助临床医生对各类疾病进行病理诊断，也可以追踪疾病的治疗效果以及预后的恢复情况等。目前免疫组化主要应用在肿瘤诊断中，帮助医生判断是否发生了肿瘤，恶性程度，治疗情况等。另外在感染性疾病的应用中，比如乙肝感染的检测，免疫组化可以直接在感染赵忠检测到病原体，进而帮助临床医生做出诊断。

## Slide 3
免疫组化检测子宫内膜免疫细胞谱诊断意义？
子宫内膜
免疫微环境
子宫
内膜癌
Notes: 那么我们应用免疫组化检测子宫内膜免疫细胞谱是用于诊断子宫内膜癌的吗？不是的， 我们是用于评估可孕女性的子宫内膜免疫微环境。为什么评估？如果评估呢？

## Slide 4
Contents
目录
P01
临床意义
建立参考范围
P03
临床应用研究
P04
子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
建立正常可孕女性种植窗期子宫内膜免疫细胞的参考范围
对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞的谱临床应用的探索
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱的临床应用研究
P02
定量分析
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱
Notes: 今天主要分以下4个部分给大家进行分享。第一部分讲一下子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用，也就是临床意义，第二部分讲我们如何应用免疫组化定量分析免疫细胞，那么分析平台建立起来，我们如何去诊断哪些人异常，哪些人正常呢，所以第三部分我们将正常可孕女性子宫内膜免疫细胞参考范围的建立，有了参考范围我们就可以实现一些临床应用的研究，所以最后一部分我们分享的是对于反复妊娠失败患者子宫内膜免疫细胞异常患者的治疗及研究

## Slide 5
Contents
目录
P01
临床意义
建立参考范围
P03
临床应用研究
P04
子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
建立正常可孕女性种植窗期子宫内膜免疫细胞的参考范围
对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞的诊疗与追踪
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱的临床应用研究
P02
定量分析
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱
Notes: 我们先来了解一下子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用

## Slide 6
免疫(Immunity)，顾名思义即免除瘟疫（古代的瘟疫指各种疫病）。免疫是指机体免疫系统识别自身与异己物质，并通过免疫应答排除抗原性异物，以维持机体生理平衡的功能。
免疫的概念
Notes: 在讲子宫内膜免疫细胞之前，我们先来回顾一下免疫的概念，什么是免疫呢？免疫就免除疾病，是我们机体免疫系统识别自身与异己物质，并通过机体的免疫细胞反应排除清除异己物质，以保障我们机体的健康。什么是异己的物质呢？细菌，病毒，肿瘤细胞等等，比如流感病毒感染后，我们机体的免疫细胞都会发动起来，比如NK细胞-自然杀伤细胞可以快速的识别到别病毒感染的细胞，进而发挥它的杀伤本领，快速清除掉。如果NK细胞无法应付的话，像DC,巨噬细胞等抗原提呈细胞就可以把病毒提呈给T细胞，T细胞进一步消灭杀伤掉。另外还有B细胞，B细胞还可以通过产生抗体，消灭病毒。整个过程环环相扣，机体的免疫系统共同清除掉病毒。那么免疫对妊娠过程中发挥什么作用？

## Slide 7
免疫在妊娠过程中的调节作用
胚胎可在母体的子宫内生长而不被排斥，又要免受感染，母体对其识别和免疫耐受至关重要。
怀孕会让母亲机体进入一个独特的免疫状态
Notes: 怀孕期间，准妈妈的免疫系统会发生多种变化。一方面不能够把胎儿当成异己物质排斥掉，需要免疫耐受，但又保护胎儿免受感染。所以怀孕会让母亲机体进入一个独特的免疫状态。我们可以看到，怀孕以后，自然杀伤细胞会识别到胎儿细胞，但是不会杀伤攻击胎儿细胞。抗原提呈细胞也不会提呈胎儿细胞给T细胞，B细胞也不会产生抗体，因此怀孕过程中免疫耐受的维持有利于胎儿的生长，同时也要时刻抵抗感染的发生。实际上免疫在妊娠过程中的调节作用要更加复杂。

## Slide 8
Mor G, Aldo P, et al, Nat Rev Immunol. 2017 Aug;17(8):469-482.
胚胎植入
孕中期
孕晚期
免疫在妊娠过程中的调节作用
——时间上的动态平衡
Notes: 研究发现，在怀孕的3个阶段，孕早期，中期，晚期，机体免疫呈现不同的反应。在孕早期，胚胎植入阶段，最关键的2个事件，1. 胚胎的滋养层侵袭，2. 血管的生成。这2个事件的发生需要子宫内膜免疫细胞的帮助，因此在孕早期阶段呈现适度的免疫活跃状态即：促炎状态。而到了孕中期，最关键的事件就是宝宝快速成长，这时候最主要的是母体的免疫耐受，避免免疫排斥，因此呈现以Th2为主的抑炎状态。孕后期，免疫则又进入促炎状态，为胎儿分娩提供动力，准好准备。

## Slide 9
抑炎
促炎
抑炎
促炎
分娩
第一阶段
第二阶段
第三阶段
正常妊娠
抑炎
促炎
抑炎
促炎
分娩
早产
抑炎
促炎
促炎
早期自然流产
抑炎
抑炎
胚胎种植失败
促炎
促炎
Mor G, Aldo P, et al, Nat Rev Immunol. 2017 Aug;17(8):469-482.
——时间上的动态平衡
免疫在妊娠过程中的调节作用
Notes: 因此整个孕期，免疫呈现的不同特征。第一阶段促炎，第二阶段抑炎，第三阶段促炎，而在哪个阶段免疫状态没有及时调整都会影响整个孕期的顺利进行。对于早产，主要是还不到孕后期就提前分娩了，有可能是，在第二阶段抑炎状态还未结束，过早的进入了促炎的状态，提前发动生产。对于早期流产，主要是发生在孕早期，8-12周，更多的是孕早期炎症反应过于强烈，虽然可以怀孕，但是到了孕中期无法调整到抑炎状态，对胚胎实现免疫耐受，从而导致了免疫排斥。还有另外一种情况就是胚胎种植失败，对于这种患者有2种情况，一种是胚胎来到妈妈的子宫，子宫无法提供免疫信号，无法帮助实现种植。还有一种情况是身体炎症反应过于强烈，胚胎还没有种植就已经被消灭了。因此在妊娠的任何阶段都发挥关键作用。对于辅助生殖我们主要关注的患者是反复流产和胚胎种植失败的患者，因此我们需要评估孕前和孕早期的免疫状态是否正确。

## Slide 10
妊娠早期子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
Notes: 在孕早期，子宫内膜免疫细胞主要是4大类，分为NK细胞，数量是最多的，占整个免疫细胞的50-70%，其次是巨噬细胞，T细胞和树突状细胞。

## Slide 11
定位
黏附
迁移
侵袭
Treg
Macrophages
Neutrophil
NK cells
T CD8+
TH17
DC
妊娠早期子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
Notes: 研究发现这4大类免疫细胞在孕早期滋养层侵袭，血管生长发挥重要作用。

## Slide 12
Day 19 (5%)
Day 24 (25%)
妊娠早期 (70%)
1）促进胚胎粘附和植入，诱导免疫耐受
2）调控滋养细胞迁移
3）血管新生和重塑
4）作为先天性免疫的重要组成部分保护
子宫免受感染。
妊娠早期子宫内膜NK细胞的免疫调节作用
Notes: 我们首先了解一下孕早期NK细胞的作用，NK细胞作为数量最多的免疫细胞，发挥很多重要的作用，NK细胞促进

## Slide 13
促进滋养层细胞迁移和血管新生
诱导免疫耐受
uNK细胞
妊娠早期子宫内膜NK细胞的免疫调节作用
Notes: 在早期，NK缺乏会导致血管退化，胎儿营养缺乏的，导致流产，胎儿停育。NK过多，则会将胎儿当成外来物质进行杀伤攻击，导致流产及种植失败。

## Slide 14
巨噬细胞是（macrophage）是蜕膜中最主要的APC，约占蜕膜淋巴细胞的20-25%。
按功能不同，巨噬细胞可分为M1和M2 两种亚型
American Journal of Reproductive Immunology 63 (2010) 460–471
M1 促炎
M2 抑炎
功能：
1. 免疫防御
2. 调节滋养细胞入侵
3. 血管生成调控
4. 诱导免疫耐受
妊娠早期子宫内膜巨噬细胞的免疫调节作用
Notes: 子宫内膜第二大类免疫细胞是巨噬细胞，分为两种亚型，发挥促炎作用的M1型，抑炎作用的M2型。主要的功能也是抵抗感染，调节滋养细胞侵袭及血管生成

## Slide 15
CD68+和CD163+巨噬细胞在首次IVF患者的失败妊娠组中显著增加。
对Total、RM、RIF和不符合诊断人群，CD68+和CD163+巨噬细胞没有显著差异。
妊娠早期子宫内膜巨噬细胞的免疫调节作用
Notes: 那么我们的研究提示，妊娠失败组，巨噬细胞和M2型巨噬细胞显著增多，说明巨噬细胞过多不利于妊娠。

## Slide 16
Treg细胞
1 , Vignali DA. et al, Nat Rev Immunol, 2008; 2, Aluvihare, V. R., et al. ,2004
3, Jasper, M. J., et al. 2006; 4, Shima, T., et al. 2010
妊娠早期子宫内膜Treg细胞的免疫调节作用
Notes: 第3大类是以Treg为代表的T细胞，Treg可能促进胚胎的黏附，进而帮助胚胎种植。

## Slide 17
种植窗期
妊娠早期
妊娠晚期
Shima, T., et al. (2010).
√
Anti-CD25 mAb
CD25+Treg在种植窗期和妊娠早期起重要作用
Shigeru Saito group
动物实验
妊娠早期子宫内膜Treg细胞的免疫调节作用
Notes: 在2010年，妊娠小鼠模型中，日本的Saito团队在不同时间点，利用抗CD25的抗体去除CD25+T细胞，发现在孕期种植窗期和孕早期去除CD25+T细胞都会导致妊娠丢失，而孕晚期去除CD25则不受影响。显示Treg对胚胎的种植和维持具有重要作用。

## Slide 18
树突状细胞（DC）仅占外周血单个核细胞的0.1-0.5%，占蜕膜细胞的1-2%
按功能不同，DC细胞可分为两种亚群：
非成熟DC （imDC，CD1a）抑炎，诱导免疫耐受
成熟DC （mDC，CD83） 促炎 ，免疫防御，诱导免疫排斥
功能：
1. 抗原递呈
2. 诱导免疫耐受
3. 血管新生
Journal of Reproductive Immunology 88 (2011) 86–92
妊娠早期子宫内膜树突状细胞的免疫调节作用
Notes: DC虽然数量不多，但是发挥了关键作用。

## Slide 19
Percentage of positive cells
CD1a
CD83
Control RM RIF
Control RM RIF
Percentage of positive cells
unpublished data
子宫内膜成熟型DC增加可能与反复流产和种植失败的发病机制有关
妊娠早期子宫内膜树突状细胞的免疫调节作用
Notes: CD1标记未成熟DC，CD83标记成熟DC，数据提示子宫内膜成熟DC的增加可能与反复流产和种植失败的发病机制有关。

## Slide 20
促/抑炎因子
偏向于抑炎
胚胎侵入子宫内膜能力降低
子宫内膜粘附分子、整合素表达降低
血管生成降低
妊娠失败
母胎界面免疫细胞活化
攻击和杀伤滋养细胞
绒毛血管血栓形成
促/抑炎因子
偏向于促炎
The Lancet 351.9117 (1998): 1670-1672.
Seminars in immunopathology. Vol. 38. No. 6. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
妊娠早期子宫内膜免疫细胞的作用
NK细胞，巨噬细胞，CD8+T细胞，DC细胞
NK细胞，巨噬细胞，CD8+T细胞，Treg细胞
Notes: 因此在妊娠早期，子宫内膜免疫细胞维持子宫内膜免疫微环境的平衡，保障胎儿的成功种植与生长。结合文献及我们的数据提示，如果在孕前黄体中期或孕早期，NK细胞，M1型巨噬细胞，CD8+T细胞，DC细胞缺乏，则会导致孕早期免疫反应偏向于抑炎，影响胚胎黏附，侵袭及血管生成， 最终导致妊娠失败。如果NK细胞，M1巨噬细胞，CD8+T细胞，Treg细胞增加，则提示促炎反应过度，导致妊娠失败。因此在孕早期子宫内膜免疫细胞的数量至关重要。

## Slide 21: 小 结
在妊娠早期，子宫内膜免疫细胞主要发挥以下作用：
免疫耐受；
避免胎儿感染；
滋养层侵袭；
血管生长；
组织修复等。
子宫内膜免疫细胞在胚胎种植及早期发育过程中发挥重要作用。若数量发生异常，则会导致母体对胎儿的免疫排斥，胎儿的感染或新生血管不足，胎儿发育停止等，最终导致不良妊娠结局的发生。因此评估子宫内膜免疫细胞谱可以充分了解种植窗期子宫内膜免疫微环境的平衡及稳定状态，临床医生可以及时通过药物纠正患者的异常免疫反应。
Notes: 对第一部分进行小结，在妊娠早期，子宫内膜免疫细胞发挥非常关键的作用，除了发挥免疫耐受，避免感染外，还要保障胚胎的种植，血管生长等，数量发生异常，增多或减少时则导致早期流产及胚胎种植失败。因此评估子宫内膜免疫谱可以充分了解种植窗子宫内膜免疫微环境的平衡及稳定状态。那么我们如何进行评估呢？

## Slide 22
Contents
目录
P01
临床意义
建立参考范围
P03
临床应用研究
P04
子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
建立正常可孕女性种植窗期子宫内膜免疫细胞的参考范围
对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞的诊疗与追踪
运用免疫组化定量分析种子宫内膜免疫细胞谱的临床应用研究
P02
定量分析
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱
Notes: 进入第二部分的主题：运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫谱

## Slide 23
Part 2 运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱
2.1 为什么做子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？
2.2 如何通过免疫组化实现子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？
2.3 如何进行免疫组化定量分析的质量控制？
Notes: 主要围绕这3个问题进行分析。第一个问题是为什么做子宫内膜免疫谱的定量分析？第二如何通过免疫组化实现子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？第三如何进行免疫组化定量分析的质量控制？

## Slide 24
肿瘤组织---有或无
CD56+
NK 细胞
定性分析
健康人子宫内膜和妊娠失败子宫内膜
CD138+
浆细胞
定性
分析
定量
分析
2.1 为什么做子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？
Notes: 为什么做定量分析？在肿瘤组织的病理检测中，很多标志物是得了肿瘤才出现的，因此我们做检测只要看到有信号或强阳性信号，通过这种定性的分析就可以诊断肿瘤。同样像慢性子宫内膜炎的诊断，在健康女性，几乎没有CD138+细胞，只有慢性子宫内膜炎的患者才可以检测出CD138+细胞。而对于子宫内膜CD56+NK细胞，正常健康可孕女性也含有很多，对于妊娠失败患者NK细胞数量增加明显，很难以用定性去评估数量增加的情况。

## Slide 25
在健康人群中，胚胎种植窗期，子宫内膜聚集了大量的免疫细胞以帮助胚胎种植与生长。而研究证明在复发性流产及反复种植失败患者中，子宫内膜免疫细胞如NK细胞，CD8+T细胞，M1型巨噬细胞等显著增加，Treg细胞，耐受型树突状细胞明显减少。由此可看出妊娠失败患者子宫内膜免疫细胞并不是有或无的关系，无法靠定性去判断患者的子宫内膜免疫细胞异常情况。
CD56 CD68 Foxp3 CD8 CD1a CD83
子宫内膜免疫细胞谱的定量分析为临床医生提供更加准确的诊断！
2.1 为什么做子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？
Notes: 所以正如我们第一部分提到在健康患者子宫内膜中含有大量的免疫细胞帮助胚胎种植与生长。妊娠失败患者出现各种免疫细胞数量增加或减少，并不是有或无的关系，很难定性评估子宫内膜免疫细胞异常情况，因此这就是我们为什么去做子宫内膜免疫细胞谱的定量分析。定量分析可以为临床医生提供更加准确的诊断。

## Slide 26
检测方法 | 优点 | 缺点
流式细胞术 | 可以较客观的计算出阳性细胞的百分率 | 在细胞悬液的制作过程中，会丢失部分细胞，并且酶消化处理等步骤可能会影响目标分子的水平
免疫组化 | 保留了原始样本，不仅可以观察表达情况，还可以观察阳性信号的分布情况。并且更易于临床应用。 | 结果分析较主观，并且目前结果展示方法各异。其中包括 ？个阳性细胞/mm2、？个阳性细胞/视野、阳性细胞百分比等
定量分析方法的选择
2.2 如何通过免疫组化实现子宫内膜免疫细胞谱的定量分析？
Notes: 那么我们如何通过免疫组化实现子宫内膜免疫细胞谱的定量分析呢？在条件摸索的前期我们先对定量分析方法进行了比较，选择流式细胞术还是免疫组化呢？因为流式细胞定量分析各种免疫细胞是很经典的方法，可以比较客观的计算出阳性细胞的占比，但是流式细胞仪需要液体的细胞悬液，需要我们将内膜组织研磨分离细胞，这样就会丢失部分细胞，同时在消化处理时可能会影响细胞状态与分子的表达情况。更重要的是流式细胞仪不能够保留样本，需要的组织量比较多。和流式比较，免疫组化的优点就比较突出，既可以保留原始组织，也可以阳性信号的分布情况。易于临床应用。但是免疫组化目前的结果分析主要是靠主观，经验判断高低，即使定量分析，计算的方式也不统一。不过综合两种方法，我们选择了可以保留原始组织的免疫组化。

## Slide 27
免疫组化定量分析临床检测应用难点
Notes: 但是免疫组化要想实现定量分析仍然存在很多问题，比如每次或者每例患者的染色背景深浅不一，又或者存在大量阳性细胞，如果我们通过肉眼计算细胞数量会很难实现的。为了解决这个问题，

## Slide 28
引进PE多光谱数字化病理分析系统
Leica自动染色仪
免疫组化自动化检测与分析平台
Notes: 我们引进自动免疫组化仪已经多光谱数字化病理分析系统，实现从实验到分析的全流程自动化分析。

## Slide 29
多光谱数字化病理分析系统
Notes: 本系统的工作流程包括通过vecter成像系统获得低倍镜4*的整个组织切片的扫描图片，然后按照随机原则选取多个视野进行20倍镜的拍照。然后将图片放入Nauance软件中，根据苏木素染色、DAB的染色等进行拆分，可以将图片拆成多个只含有单一染色的图片。根据拆分的光谱对组织进行组织的分割。在分割过程中我们可以圈定部分组织，以及部分空白，然后软件会根据我们所划定的区域写出一个算法，然后软件便可以根据这个算法分析所有视野以及所有图片的组织区域和空白区域。然后我们又可以对组织区域进行细胞分割。我们在软件中可以定义细胞核的大小，以及苏木素染色的OD值，然后软件根据我们的定义识别每个细胞。细胞识别后，我们可以对阳性细胞进行定义。我们可以定义细胞核中DAB的染色强度即OD值的阈值，当等于或大于此阈值时则为阳性细胞，并给与其棕色的伪色。此分析系统通过光谱拆分降低了每次染色背景的干扰，每次根据OD值进行阳性细胞的识别，达到了每次分析的一致性，便避免了人工计数的主观性。此外，软件可以计算出整个视野总的细胞数，这是人工计数很难解决的一个难题。因此，我们来看一下数字化分析系统输出的结果。

## Slide 30
分析前
分析后
阳性细胞数： 45
总细胞数： 2344
阳性细胞率：1.92%
多光谱数字化病理分析系统
Notes: 我们可以对比分析前的图片和分析后图片，我们可以看到软件识别出该切片的组织区域和空白区域，并对组织中的每个细胞进行了识别和分割。根据DAB的OD阈值也识别出了阳性细胞。而软件可以给出以下结果，阳性细胞数：45个，总细胞数：2344，阳性细胞率：1.92%。

## Slide 31: 临床问题：检测平台的稳定性
图 2. 随机选择不同的30个视野分析的结果比较
图 1. 30个视野与全片扫描的结果比较
Notes: 那么我们也检测了这个检测平台的稳定性。

## Slide 32
分析前
01
分析后
03
分析中
02
所有的标本固定取样时间（黄体中期取样）、大小（同一厂家子宫内膜取样管，所有操作统一培训）
自动化检测与分析（自动免疫组化染色仪，自动数字化病理分析系统）、标准操作流程、质控片、根据WHO推荐公式制定人员质控标准、设备定期维护及不同批次试剂间的验证
分析患者疾病状态与检测数据的相关性，如BMI，内异症，内膜炎等。异常报告追踪患者病史，与临床医生讨论
2.3 如何进行免疫组化定量分析的质量控制？
Notes: 保证了整个分析系统的稳定性，我们如何进行定量分析的质量控制？首先我们要保证分析前样本的取样时间，前面我们提到子宫内膜免疫细胞随着月经周期的变化而随之改变，因此不同取样时间，结果也不一致，我们要求患者黄体中期进行取样，为保证结果准确性，我们要求取样不能太小。在分析中，我们搭建了自动化检测与分析平台，同时我们建立SOP，每次实验质控片的选择，人员质控的标准设定以及试剂批次间的对比验证都需要我们严格要求，分析后，我们会利于科研的优势，定时分析患者疾病状态与数据的相关性，比如BMI,内异症等，随时和临床医生讨论患者病情等。

## Slide 33
每批次
质控指标
每月
质控指标
每年
质控指标
1.1. 利用既往数据绘制质控片与初诊患者均值L-J质控图，患者异常率折线图。
1.2 每批次质控片检测值、初诊均值、患者异常率，列出患者数据明细，对于异常患者特别汇报及讨论。
2.1 利用既往数据绘制质控片与初诊患者均值L-J质控图，患者异常率折线图。
2.2 每月质控片检测值、初诊均值、患者异常率。
3.1 绘制近3年的初诊患者均值L-J质控图，患者异常率折线图
3.2 与上一年度比较，看全年的初诊患者均值，患者异常率，通过不同年份的数据分析比较寻找数据波动的原因，总结上年度新计划、新改动的实施效果等。
2.3 如何进行免疫组化定量分析的质量控制？
Notes: 同时我们也建立免疫组化定量分析的质控分析路径。设立了每批次质控指标，每月以及每年的质控指标，除了看质控片的结果，我们还加入了初诊患者均值的L-J质控图，患者异常率的折线图等

## Slide 34: 小 结
免疫组化定量分析种植窗期子宫内膜免疫细胞数量可应用于临床检测。
免疫组化定量分析质量控制尤为重要，自动化的免疫组化实验与分析平台为质量控制提供了基础，子宫内膜免疫细胞数量特有的质控分析体系为检测的稳定性提供保障。
Notes: 最后总结一下这部分的内容，免疫组化定量分析可以应用临床检测中，其中质量控制非常重要的。搭建了平台帮我们解决了技术问题，但是目前国内外研究尚没有子宫内膜免疫细胞的参考范围，没有参考范围我们如何判断患者是否异常呢？

## Slide 35
Contents
目录
P01
临床意义
建立参考范围
P03
临床应用研究
P04
子宫内膜免疫细胞在妊娠过程中的调节作用
建立正常可孕女性种植窗期子宫内膜免疫细胞的参考范围
对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞的谱临床应用的探索
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱的临床应用研究
P02
定量分析
运用免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱
Notes: 因此第3部分我们讲一下正常可孕女性子宫内膜免疫细胞谱的参考范围的建立。

## Slide 36
CLSI (美国临床实验室标准化委员会) 最新制定的指南C28-A3中指出建立参考区间的基本过程为：
(1)选择参考人群；----第一周期行IVF成功并继续妊娠的患者
(2)筛选参考个体；----排除影响内膜免疫状态的疾病
(3)形成参考样本组；----将符合条件的患者纳入对照组
(4)获得参考值；
(5)得到参考分布、参考限和参考区间。
Part 3 建立正常可孕女性种植窗期子宫内膜免疫细胞的参考范围
Notes: 怎么建立呢？我们是根据美国临床实验室标准化委员会的C28-A3指南。首先制定选择参考人群，设定入选和排除标准

## Slide 37
（一）入选标准
1. 来生殖中心行IVF初诊的育龄女性，患者年龄：≤40岁；
2. HE染色结果显示：子宫内膜腺体与间质反应一致，黄体中期；
4. 子宫内膜厚度＞7 mm；
5. 移植胚胎时间距离活检子宫内膜组织＜3个月；
4. 签署手术知情同意书行IVF第一周期满3个月继续妊娠。
（二）排除标准
1. ≥2次人流或药流；
2. ≥2次生化妊娠丢失；
3. 外院IVF移植未孕；
4. 影响宫腔环境的因素：输卵管炎，子宫内膜炎，巧克力囊肿，子宫内膜异位症或做过子宫内膜异位症相关手术，子宫息肉或做过息肉相关手术，腺肌症，多囊卵巢综合症，疤痕子宫（有憩室或月经拖尾），促排卵时发现有积水包括宫腔积水和输卵管积水等。
入选不少于120例
正常可孕女性的入选标准及排除标准
Notes: 这是我们的入排标准，另外指南上写不少于100例，我们是入选了近120例，

## Slide 38
可孕女性
CD56
CD68
Foxp3
CD83
CD1a
CD8
子宫内膜免疫细胞在可孕女性中的表达情况
Notes: 这是可孕女性患者的免疫组化检测结果，根据120例的检测结果，通过排除离群值，正态分布，我们终于按照p5-p95区间，设定了各个子宫内膜免疫细胞的参考范围。

## Slide 39
子宫内膜免疫细胞谱参考范围
取正常可孕女性的P5-P95区间，为子宫内膜各免疫细胞的参考范围。
Notes: 这是我们实验室最终设定的参考范围。

## Slide 40
反复流产患者
RM患者
对于每个患者而言，其异常的免疫细胞类别是各不相同的
子宫内膜免疫细胞谱参考范围
Notes: 根据参考范围，我们可以看到对于反复流产患者，异常的免疫细胞类别是各不相同的，反复种植失败患者也是这样。

## Slide 41
反复种植失败患者
RIF患者
对于每个患者而言，其异常的免疫细胞类别是各不相同的
子宫内膜免疫细胞谱参考范围
Notes: 这就提示我们不同患者异常的免疫细胞不同，才能实现个性化的精准诊断。

## Slide 42: 子宫内膜各种免疫细胞异常率
Chart: 
| CD56 | Foxp3 | CD68 | CD163 | CD8 | CD1a | CD83 | CD57
RM | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.17
RIF | 0.46 | 0.2 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.22
Notes: 在不同患者中各个指标的异常率情况，我们可以看到，CD56异常率最高。

## Slide 43
Part 4 对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞的谱临床应用的探索
治疗目标：子宫内膜免疫细胞回归稳态
妊娠失败的一种表现：内膜免疫细胞失衡
Notes: 我们开展免疫组化定量分析平台的目的是检测出这些患者到底是哪些免疫细胞出了问题，那么我们就可以根据检测结果，给予相应的免疫药物治疗，使得这些患者的免疫细胞回归稳态。

## Slide 44
按照百分位分数计算CD56与妊娠结局的关系
N=112 |  | 生化妊娠率 |  | 临床妊娠率 | 
<P25 | <2.43 | 0/0 |  | 0/0 | 
P25-P50 | 2.43-4.78 | 2/10 | 20% | 1/10 | 10%
P50-P75 | 4.78-10.67 | 24/49 | 49% | 19/49 | 39%
P75-P95 | 10.67-21.16 | 27/43 | 63% | 25/43 | 58%
>P95 | >21.16 | 3/10 | 30% | 2/10 | 20%
根据患者妊娠结局再次确认参考范围的有效性，以CD56为例
Notes: 以CD56为例，我们的数据提示CD56过高或过低患者的临床妊娠率显著下降。这和文献报道是一致的，CD56过高，患者过度促炎，对胚胎排除。过低则导致胚胎植入失败，血管生成不足，营养缺乏。

## Slide 45
51.9%患者服用糖皮质
激素后uNK显著下降。
Quenby S, et al. Fertility and Sterility. 2005 (84), 4
Data from our center, unpublished.
糖皮质激素--治疗CD56+NK细胞过高患者
Notes: 对于CD56过高的患者，用糖皮质激素治疗后，有51.9%的患者CD56 NK数量显著下降，

## Slide 46
Tao Zhang, AJRI. DOI: 10.1111/aji.12766
地塞米松宫腔灌注治疗子宫内膜NK升高的前瞻性临床研究
糖皮质激素--治疗CD56+NK细胞过高患者
Notes: 同时我们还开展了前瞻性临床研究，观察过高患者治疗有效及无效的妊娠结局，结果提示我们治疗有效也就是说治疗后CD56细胞恢复正常的患者，能够患者较好的临床妊娠结局。

## Slide 47
CD56+细胞-uNK细胞过低
unpublished data
16例行G-CSF子宫宫腔灌注干预
7例行复查
治疗前uNK： 1.15±1.05%
治疗后uNK： 6.89±5.27%
明显降升高，具有统计学差异（p＜0.01%）。
宫腔灌注G-CSF（粒细胞集落刺激因子）治疗CD56+细胞过低患者
Notes: 对于CD56过低的患者，给予G-CSF宫腔治疗，患者的妊娠结局也得到明显改善。

## Slide 48
1. 预测生殖失败患者子宫内膜免疫微环境及妊娠结局；
2. 探索免疫治疗对生殖失败患者子宫内膜免疫微环境的影响，推动免疫药物治 疗策略的临床应用及研究；
3. 实现生殖失败患者分类分型；
4.基于子宫内膜免疫细胞改变，优化病人入组标准，进行免疫药物的研发。
小 结
对于反复生殖失败患者的子宫内膜免疫细胞谱临床应用的探索
Notes: 由此我们可以看出，免疫组化定量分析子宫内膜免疫细胞谱可以

## Slide 49
基于数字化病理分析系统建立的子宫内膜免疫细胞谱评估体系
2015年 国家发明
专利1项
Notes: 那么这一套评估体系的建立及临床应用也获得了很多认可，2015年获得国家发明专利，也获得了多个科技进步奖，我想这是对我们的一种鼓励，未来我们还会继续探索

## Slide 50
免疫组化定量分析可以实现临床应用；
对子宫内膜免疫细胞谱的定量分析有利于全面评估反复生殖失败患者子宫内膜局部免疫状态，可进一步通过药物调整，改善不良妊娠结局；
子宫内膜免疫细胞谱对妊娠结局的预测价值仍需多中心的临床研究进行验证……
免疫细胞亚群的分型会更精确反应患者的免疫状态，需要更多的基础研究。
总结与展望
Notes: 最后的总结与展望。

## Slide 51
深圳中山泌尿外科医院生殖免疫诊疗团队
谢谢倾听