2020年肝功及肾功项目正确度验证活动安排及注意事项

广东省临床检验中心定于2020年5月15日开展“2020肝功及肾功项目正确度验证活动”，质控品将于5月12-14日由快递公司直接发送到各实验室，届时请注意查收。相关注意事项如下

- 测定项目

评价项目：总蛋白(TP）、总胆红素(TBIL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT-不含磷酸吡哆醛）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST-不含磷酸吡哆醛）、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰基氨基转移酶(GGT)、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、血糖（Glucose）。

- 验证样本

样品分为两个批号（两个浓度），每个批号3支，每天测定1支。

实际样品为8种，瓶签分别是2020001-2020008，每种3支共24支样品，收到样本后请立即检测，1周内测定完毕。

对应的质评批号及测定项目见下表。

| 质评批号 | 瓶签 | 检测项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202011 | 2020001 | TP、ALT、AST、TBIL、ALP、GGT、GLU、CR、UREA、UA | 3支 |
| 202012 | 2020002 | ALT/AST | 3支 |
|  | 2020003 | ALP/GGT | 3支 |
|  | 2020004 | GLU | 3支 |
|  | 2020005 | CR/UREA | 3支 |
|  | 2020006 | UA | 3支 |
|  | 2020007 | TP | 3支 |
|  | 2020008 | TBIL | 3支 |

三、样品接收与保存

样本为冰冻血清样本，收到样本后，应立即将样本存放在-70℃冰箱或者-20℃冰箱中。

四、样品处理

测定过程：在每个建议测定日期取每种样品各一支，室温放置30分钟，完全融化后轻轻颠倒混匀10次，4小时内测定，测定过程中注意避免样品蒸发。如样品出现混浊、小凝块，可离心后取上清检测，对测定结果无影响。每个测定日中每瓶样品每项目连续测定5次。待3个测定日结束后，一次性将所有结果填入结果回报表中并提交，单个项目结果不完整将无法提交。

检测之前检查各测定项目的室内质量控制是否在控。样品不排除有潜在感染性，请做好生物安全防护措施。

五、数据回报及其它

请使用电子方式回报数据，登陆路径：（1）http:// gdccl.clinet.com.cn（2）http://www.clinet.com.cn两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。相关资料可登陆广东省临床检验中心首页（http:// gdccl.clinet.com.cn），在质评资料栏中“2020年广东省室间质评各专业活动安排及编码下载” 下载。

六、时间安排。

| 建议测定日期 | 收到结果截止日期 | 统计结果回报日期 |
| --- | --- | --- |
| 收到样本立即检测 | 5月29日 | 7月29日 |

广东省临床检验中心

| 左方微信二维码是广东省生化正确度验证讨论群。实验室可进群讨论 |  |
| --- | --- |