## Sheet1
2023室内质控品描述
编号 | 中文名 | 规格 | 所含分析物 | 效期 开瓶稳定期 | 备注
1 2 | 定值生化质控品水平2 定值生化质控品水平3 | 20×5ml | 载脂蛋白A-1、载脂蛋白B、胆固醇、高密度胆固醇（HDL）、游离脂肪酸、甘油三酯、肌酸激酶（总）、地高辛、庆大霉素、锂、扑热息痛（对乙酰氨基酚）、水杨酸、茶碱、妥布霉素、皮质醇、叶酸、前列腺特异性抗原（总）、促甲状腺激素（TSH）、总T3、总T4、游离T4、维生素B12、IgA、IgG、IgM、总蛋白、转铁蛋白、白蛋白、α-1-球蛋白、α-2-球蛋白、β-1-球蛋白、γ-球蛋白、铜、锌、酸性磷酸酶（非前列腺）、酸性磷酸酶（总）、酸性磷酸酶（前列腺）、白蛋白、碱性磷酸酶（ALP）、谷丙转氨酶（GPT）、淀粉酶、淀粉酶（胰腺）、天冬氨酸转氨酶、碳酸氢盐、胆汁酸、胆红素（直接）、胆红素（总）、胆碱酯酶、钙、氯化物、肌酐、葡萄糖、谷氨酰转移酶、谷氨酰脱氢酶、α羟丁酸脱氢酶、D-3-羟基丁酸酯、铁、总铁结合力、亮氨酸氨基肽酶、LDH（乳酸脱氢酶）、脂肪酶（比色法）、脂肪酶（比浊法）、乳酸、镁、渗透压、磷酸盐（无机）、钾、钠、尿素、尿酸（尿酸盐）； | 2年有效期，开瓶2-8℃稳定7天，-20℃稳定30天 | 人基质，干粉，为主流仪器提供68项不同温度、方法的正常,异常水平靶值，特别含有胆汁酸，胆碱酯酶、脂肪酶等项目，水平2同渗重摩值接近正常范围
3 4 5 | 免疫多项质控水平1 免疫多项质控水平2 免疫多项质控水平3 | 12×5ml | 甲胎蛋白、癌胚抗原、β-2-微球蛋白、癌胚抗原15-3、癌胚抗原19-9、癌胚抗原125、前列腺特异性抗原（游离）、前列腺特异性抗原（总）、C肽、铁蛋白、免疫球蛋白E、甲状腺球蛋白、性激素结合球蛋白、甲状腺素结合力、17-羟基孕酮、促肾上腺皮质激素、醛固酮、硫酸取表雄酮、孕酮、催乳素、生长激素、绒毛膜促性腺激素、胰岛素、黄体生成素、雌二醇、雌三醇、皮质醇、睾丸激素、睾丸激素（游离）、总T3、总T4、促甲状腺激素、甲状旁腺激素、游离T3、游离T4、卵泡刺激素、立痛定、庆大霉素、扑热息痛、地高辛、丁胺卡那霉素、苯巴比妥、苯妥英、叶酸、扑米酮、水杨酸、乙琥胺、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、维生素B12、1-25二羟基维生素D、25-羟基维生素D | 2年有效期，开瓶2-8℃稳定7天，-20℃稳定4周 | 100%全人血清，有效避免基质效应,含有常规肿瘤标志物，内分泌，药物浓度等54项分析物，为大多数主流免疫仪器及方法提供靶值
26 27 28 | 血凝质控水平1 血凝质控水平2 血凝质控水平3 | 10×1ml | 凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原 | 2年有效期，开瓶2-8℃稳定24小时 | 100%全人血桨，开瓶2-8℃稳定24小时，为部分方法及仪器提供参考定值
29 | 全血细胞定值质控品 HC-8(1501) | 试管3×2.0ml（高，中，低） | RBC, WBC, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC,HGB（全年订购，每3个月配送一次） | 120天，开瓶稳定7天 | 适用于大多数血液分析仪使用， WBC不分群
30 |  | 试管3×2.0ml（中）
31 | 全血细胞定值质控品 HC5D-B(1502) | 试管3×2.5ml（高,中,低） | 备注中适用仪器所能测定的参数（全年订购，每2个月配送一次） | 105天，开瓶稳定7天 | sysmex XS-1000i\900i\800i\500i，sysmex XE-5000\2100\2100L\2100D，sysmex XT-4000i\2000i\1800i，sysmex XN-A1\A2\B1\B2\B3\B4，迈瑞BC6800/BC6600,迈克DH510/DH520/F560/F580
32 |  | 试管3×2.5ml（中）
33 | 全血细胞定值质控品 HC5D-B(1510) | 试管3×3ml（高,中,低） | 备注中适用仪器所能测定的参数（全年订购，每2个月配送一次） | 105天，开瓶稳定7天 | 迈瑞BC-5500/BC-5200/ BC-5380/ BC-5180 /BC-5300/BC-5100/ BC-5000/BC-5150系列，帝迈、理邦五分类
34 |  | 试管3×3.0ml（中）