## 检测流程回报表-下呼吸道
下呼吸道感染病原体宏基因组高通量测序室间质量评价活动检测流程回报表
问题 | 回答 | 解释说明
1.1 参加本项目的实验室信息 | # | #
实验室性质 |  | 下拉列表选择，若为“其它”，请在本单元格做简要说明。
实验室名称 |  | 请仔细核对，最终质评证书中名称以此为准
你实验室是否做过下呼吸道病原体mNGS检测流程的性能确认 |  | 下拉列表选择。
实验室从收到标本到出具最终报告的周期（单位：天） |  | 填空，数值。
1.2 用于本项目的联系人信息 | # | #
姓名 |  | 填空。
手机号 |  | 填空。
电子邮箱地址 |  | 填空。
样品接收地址 |  | 填空。
收样联系人姓名 |  | 填空。
收样电话 |  | 填空。
邮编 |  | 填空。
1.3 你实验室对于常规下呼吸道样本检测的要求 | # | #
运输条件（时间、温度等） |  | 填空。
储存条件（时间、温度等） |  | 填空。
需要的样本体积（ml） |  | 填空。
其他注意事项及要求 |  | 填空，若无，请填写"无"。
1.4 mNGS实验平台信息 | # | #
你单位mNGS实验平台构建方式 |  | 下拉列表选择，若为“其它”，请在本单元格做简要说明。
你单位日常mNGS实验平台运转周期 |  | 下拉列表选择，若为“其它”，请在本单元格做简要说明。
你单位日常开展mNGS实验样品来源 |  | 下拉列表选择。
样品物流运输转运时长 |  | 下拉列表选择，若样品来源全为单位内采集，不用填写。
样品采集后至实验开展前时长 |  | 下拉列表选择，若为“其它”，请在本单元格做简要说明。
2.1 质控品使用情况 | # | #
在检测本次质评样本时，将是否使用阳性质控 |  | 下拉列表中选择。若选"是"，请在本单元格说明阳性质控品组成。
在检测本次质评样本时，将是否使用其他阴性质控 |  | 下拉列表中选择。若选"是"，请在本单元格说明其他阴性质控品组成。
在检测本次质评样本时，将是否使用内参 |  | 下拉列表中选择。若选"是"，请在本单元格说明内参组成。
2.2 样本周转时间 | # | #
DNA流程中从样本处理到DNA提取结束所需时间(小时) |  | 仅填写纯数字。
文库构建所需时间(小时) |  | 仅填写纯数字。
测序所需时间(小时) |  | 仅填写纯数字。
生信分析所需时间(小时) |  | 仅填写纯数字。
出具报告所需时间(小时) |  | 仅填写纯数字。
3.1 请在右侧简述你实验室的mNGS检测的湿实验流程 |  | 填空。
3.2 核酸提取 | # | #
冷冻样本解冻方式 |  | 下拉列表中选择。若为“其它”，请在本单元格简要说明。
每个样本总投入量(mL) |  | 仅填写纯数字。
核酸提取方式 |  | 下拉列表中选择。
提取试剂盒类型 |  | 下拉列表中选择。若选“其它”，请在本单元格简要说明。
提取试剂盒名称和货号 |  | 填空。
是否有富集微生物核酸过程 |  | 下拉列表中选择。
富集微生物核酸采用的方法 |  | 若有富集步骤，请在本单元格简要说明操作方法。
3.3 文库构建 | # | #
是否进行片段化 |  | 下拉列表中选择。
片段化DNA方法 |  | 若选“其它”，请在本单元格简要说明。
插入片段大小(XXX-XXX bp) |  | 填空。
文库试剂盒名称和货号 |  | 若采用了不同的试剂盒，请分别列出。
文库上机浓度(pM) |  | 填空。
3.4 上机测序 | # | #
测序平台(厂家+型号) |  | 若使用了不同的测序仪，请分别列出。
测序模式 |  | 下拉列表中选择。若选“其它”，请在本单元格简要说明。
读长(bp) |  | 仅填写纯数字。
Reads数(M) |  | 仅填写纯数字，预期reads数。
4.1 请在右侧单元格简述你实验室的mNGS生信分析流程 |  | 填空。
是否有从头组装过程 |  | 下拉列表中选择。
物种分类器的分类方式 |  | 下拉列表中选择。
分析流程来源 |  | “其他来源”请在本单元格简要说明。
流程名称 |  | 填空。
流程版本 |  | 填空。
4.2 生物信息学分析步骤
生信步骤 | 软件名称 | 软件版本 | 具体执行命令 | 软件用途
1.过滤测序接头 | 填写举例：fastp | 0.23.2 | $FASTP -i $SAMPLE_R1_FQ_GZ -I $SAMPLE_R2_FQ_GZ -o fastped.R1.fq.gz -O fastped.R2.fq.gz --adapter_sequence=AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA --adapter_sequence_r2=AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT | 对测序数据进行基本质控，去除接头
2.过滤低质量序列
3.过滤低复杂度序列
4.过滤过短序列
5.过滤冗余序列
6.人源序列去除
7.序列比对
8.物种注释
9.报告生成软件
注：如使用多个软件请分别列出，不够请复制加行，分析步骤的顺序可按照实际分析流程调整，若操作步骤不包含已列出的某项请留空不填，若有其他步骤，请按实验流程顺序加入内容。
4.3 人参考基因组源数据库
数据库类型 | 是否应用(是/否) | 解释说明
Human GRCh37/hg19 |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
Human GRCh38/hg38 |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
其他 |  | 请在本单元格说明数据库名称和版本号。
4.4 病原体参考基因组源数据库
数据库类型 | 是否应用(是/否) | 解释说明
NCBI nt database |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
NCBI nr database |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
NCBI RefSeq database |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
FDA‑ARGOS |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
FDA Reference Viral Database |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
World Data Center for Microorganisms |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
Genome Taxonomy Database |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
Integrated Microbial Genome |  | 下拉列表选择，如选“是”请在本单元格说明版本号。
其他 |  | 请在本单元格说明数据库名称和版本号。
5.1 cut-off 值度量标准
建立Cut-off值的度量标准 | 是否应用(是/否) | 解释说明
微生物比对上的序列数 |  | 下拉列表选择。
标准化为百万分之一的序列数 |  | 下拉列表选择。
基因组覆盖度 |  | 下拉列表选择。
覆盖非重叠基因组区域的数量 |  | 下拉列表选择。
该微生物的相对丰度 |  | 下拉列表选择。
外部无模板对照样本或内部添加物质的序列数 |  | 下拉列表选择。
其他 |  | 请在本单元格简要说明。
5.2 cut-off 值
Cut-off值的建立方法 | 微生物类别 | 结果判读标准(阳性Cut-off值)
请在本单元格简述你实验室建立Cut-off值的方法 | 细菌 | 填写举例：病原序列校正为20M reads后，细菌reads数≥3则为阳性，特殊病原体如结核分枝杆菌reads≥1判断为阳性；可细分为G+,G-，胞内菌等；
DNA病毒
RNA病毒
真菌
寄生虫
其他(支原体、衣原体、立克次体、螺旋体等)
5.3 本次报告解读人员组成
参与解读报告人员类型 | 是否参与(是/否) | 解释说明
临床医生 |  | 下拉列表选择。
微生物学专家 |  | 下拉列表选择。
生信分析专家 |  | 下拉列表选择。
实验操作人员 |  | 下拉列表选择。
其他 |  | 请在本单元格说明其他人员组成。