## Slide 1
国家科学技术进步奖
王军 博士
----慢性乙型肝炎诊疗的创新

## Slide 2
Wang FS, Fan JG, Zhang Z, Gao B, Wang HY. The global burden of liver disease: the major impact of China. Hepatology, 2014 ,60(6):2099-108
我国是肝病大国
Notes: 我国著名传染病学教授王福生及其团队在2014年发表了一篇关于“肝脏疾病的全球性负担”的文章。从研究结果我们可以知道，目前全球肝脏疾病主要由乙肝、丙肝、酒精肝和非酒精性脂肪肝引起，其中乙肝和丙肝是病毒性肝炎的主要原因，而我国是病毒性肝炎的重灾区。

## Slide 3: 慢乙肝常用实验室诊断与监测指标
Markers of the virus
HBV DNA
HBeAg
HBsAg
cccDNA
Markers of liver damage
ALT
AST
Bilirubin
Antibodies to the virus
Anti-HBc, Anti-HBc-IgM
Anti-HBe
Anti-HBs
Severity of liver damage
Bilirubin
Albumin
Prothrombin time

## Slide 4
国内外慢乙肝临床指南陆续更新
APASL
AASLD
APASL
EASL
AASLD
Keeffe治疗流程
中国指南
Keeffe治疗流程
AASLD
Keeffe治疗流程
APASL
AASLD
EASL
NIH
中国指南
AASLD
EASL
Keeffe治疗流程
中国指南
WHO
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2015

## Slide 5
慢性乙型肝炎诊疗体系
的创新及关键技术推广应用
汇 报 人： | 侯金林
完成单位： | 南方医科大学 中国人民解放军第三零二医院 湖南圣湘生物科技有限公司等
2015年国家科学技术进步奖答辩
Notes: 我国著名传染病学教授王福生及其团队在2014年发表了一篇关于“肝脏疾病的全球性负担”的文章。从研究结果我们可以知道，目前全球肝脏疾病主要由乙肝、丙肝、酒精肝和非酒精性脂肪肝引起，其中乙肝和丙肝是病毒性肝炎的主要原因，而我国是病毒性肝炎的重灾区。

## Slide 6
2016年国家科学技术奖励大会
国家科学技术奖是由国务院2000年设立，为奖励在科技进步活动中作出突出贡献的公民、组织。
国家科学技术奖包含：
国家最高科学技术奖；
国家自然科学奖；
国家技术发明奖
国家科学技术进步奖；
中华人民共和国国际科学技术合作奖。
Notes: 图为习主席为2016年的国家最高科学技术奖获奖者：屠呦呦和赵忠贤院士颁奖。
2015年国家科学技术奖共授奖295项成果和7位外籍科技专家，最高科学技术奖空缺。

## Slide 9
重大疾病、重大需求、重大专项
国家重大专项
“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项（4项）
研究历时20年（1994-2014）
国家自然科学基金
重点项目（2项）
抗HBV治疗中特异性细胞免疫功能重建和表位漂移机制研究（30730082）
乙型肝炎慢性化进程中HBV感染引起免疫逃逸机制的研究（30730088）
杰出青年科学基金 （2项）
  传染病学（30225042）
  传染病的发病机理研究（30525042）
国际合作交流项目（1项）
  器官移植后乙型肝炎复发的分子病毒学和分子免疫学机制（30340460440）
  慢性乙型肝炎临床治疗新方案研究（2012ZX10002-003）
  慢性乙型肝炎临床治疗方案的优化及影响疗效的因素（2008ZX10002-004）
  病毒性肝炎转归预警预测的研究（2012ZX10002-007 ）
  乙型和丙型病毒性肝炎诊断及临床监测的研究（ 2008ZX10002-012 ）
Notes: 因此，针对乙肝诊断和治疗这两个关键的国家重大需求，我们先后在国家自然科学基金和国家科技重大专项的支持下进行联合攻关开展临床和转化医学研究。

## Slide 10
精准诊断和有效治疗阻断疾病进展
慢性HBV感染
慢性乙型肝炎
肝纤维化
肝癌
精准定量
新技术
转化医学
新机制
优化治疗
新方案
Notes: 为了改善临床诊断的现状，实现肝病诊疗过程中的精确诊断，国家和行业都在不断的做出改变和指导。像2013年推出了《乙肝试剂的注册评审原则》

## Slide 11
过去的国产HBV DNA检测
（鲁凤民，乙型肝炎实验室诊断的研究进展）
检测灵敏度低
定量精密度差
线性定量范围窄
低病毒载量和高病毒载量的检测困难
国产品牌1
国产品牌2
国产品牌3
Cobas TaqMan
RealArt HBV LC PCR
(Artus Biotech)
Versant HBV DNA1.0
(Kpcr,Siemens)
Abbott Real-time
(Kpcr,Siemens)
IU/ml
10
102
103
104
105
106
107
108
109
不同试剂线性定量范围比较
存在问题

## Slide 12: 我国乙肝临床诊断缺乏核心技术
启动治疗
调整方案
停止用药
精准定量新技术
缺乏高灵敏核酸
定量检测试剂
缺乏准确定量评估肝纤维化技术
Notes: 作为乙肝大国，我们既缺乏高灵敏核酸定量检测试剂；又缺乏准确定量评估肝纤维化严重程度的技术，而这一系列定量技术和标准对病人要不要启动治疗、要不要调整治疗方案和要不要停药至关重要！否则容易误判误治！更谈不上精准医疗！

## Slide 13
在Hepatology 等杂志发表SCI论文 36 篇
国家授权专利 4 项，产品 2 个
国内专家共识 1 篇
省部级科技一等奖 2 项
省部级科技二等奖 3 项
节省医疗费用 3800 万元
研发出首个高灵敏核酸定量试剂盒；首创了全定量肝纤维化诊断方法。实现了乙肝病毒和肝纤维化精准全定量诊断技术的集成创新
创新点 一
Notes: 我们的创新点之一：系统阐明我国乙肝病毒独特基因型和变异性并研发出针对这一特点的首个高灵敏核酸检测定量试剂盒；针对我国乙肝病理沉默和隐匿性的特点，首创了全定量肝纤维化病理诊断技术和制定了中国人无创纤维化定量技术的诊断标准。 实现了乙肝病毒和肝纤维化精准全定量诊断技术的集成创新。

## Slide 14
创新点 一
首创一种肝组织纤维化全定量分析新方法-qFibrosis
染色组织切片
普通显微镜或组织扫描
染色图片
病理医生进行传统组织学评分
非染色组织切片
非线性光学
显微成像技术
非线性光学图片
用qFibrosis进行计算机辅助自动评分
组织块
Notes: 其中肝纤维化全定量检测新技术qFibrosis，不需组织染色，用计算机扫描组织纤维自发光，进行精细纤维结构全量化诊断

## Slide 15
重大专项肝炎示范区唯一入围核酸检测试剂产品
我国首个高灵敏乙肝核酸定量试剂盒
圣湘试剂检测
HBV DNA (Ig IU/ml)
罗氏试剂检测
HBV DNA (Ig IU/ml)
覆盖我国全部基因型
能检测全部变异毒株
超宽线性范围
特 点
与国际标准试剂相当
操作更简单方便
能满足我国乙肝诊治需要
性 能
创新点 一
Notes: 针对这些变异特点，我们研发出我国首个高灵敏核酸检测试剂盒，该试剂盒能覆盖我国全部基因型、线性范围宽，极大地满足我国乙肝临床诊治需要，也是国家重大专项肝炎示范社区唯一入选核酸定量试剂!

## Slide 16: 多中心对圣湘高敏产品进行了系统性评价
考评试剂：湖南圣湘公司的高敏感HBV检测试剂
参比试剂：罗氏 (COBAS 2.0)
进行试剂的实验室质量评价，包括试剂的可溯源性、准确度、精密度等考评
（北京大学感染病中心、北京佑安医院、中南大学湘雅医院、南方医院、中国医科大学附属盛京医院）

## Slide 17: WHO标准血清盘可朔源性评价
WHO genotype A2 Panel
Roche COBAS 2.0
Sansure
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Day 1:
Day 2: repeat the above testing pattern
Day 3: repeat the above testing pattern
NIBSC：英国国家生物标准与检定所

## Slide 18: 可朔源性分析结果
试剂 | 理论值 (IU/ml) | 理论值 (lg IU/ml) | 实测值 (lg IU/ml) | 相对偏差 (lg IU/ml) | 标准差 (lg IU/ml)
圣湘 (PCR-荧光探针法) | 50 | 1.699 | 1.524 | -0.176 | 0.207
 | 200 | 2.301 | 2.119 | -0.182 | 0.205
 | 2000 | 3.301 | 3.126 | -0.175 | 0.095
 | 20 000 | 4.301 | 4.145 | -0.156 | 0.103
罗氏 (COBAS 2.0) | 50 | 1.699 | 1.579 | -0.121 | 0.029
 | 200 | 2.301 | 2.056 | -0.245 | 0.092
 | 2 000 | 3.301 | 3.030 | -0.271 | 0.131
 | 20 000 | 4.301 | 4.135 | -0.166 | 0.202

## Slide 19: 准确度及精密度评价
Day 1:
Day 2: repeat the above testing pattern
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Sansure
Genotype B
Panel
Roche
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Sansure
Genotype C
Panel
Roche
Day 3: repeat the above testing pattern

## Slide 20
HBV 基因型 | 评价 试剂 | 理论值 (IU/ml) | 理论值 (lg IU/ml) | 检测次数 | 实测值 (lg IU/ml) | 实测值 (IU/ml) | 相对偏差 (lg IU/ml) | 方差（标准差） (lg IU/ml) | Lognormal CV%
HBV B型 | 圣湘试剂 | 25 | 1.398 | 9 | 1.362 | 23.7 | -0.036 | 0.013 (0.114) | 8.38
 |  | 50 | 1.699 | 9 | 1.704 | 52.5 | 0.005 | 0.017 (0.130) | 7.61
 |  | 200 | 2.301 | 9 | 2.341 | 226 | 0.04 | 0.012 (0.110) | 4.74
 |  | 2000 | 3.301 | 9 | 3.361 | 2350 | 0.06 | 0.009 (0.097) | 2.70
 |  | 20 000 | 4.301 | 9 | 4.342 | 22 600 | 0.041 | 0.012 (0.108) | 2.49
 |  | 200 000 | 5.301 | 9 | 5.328 | 216 000 | 0.027 | 0.006 (0.079) | 1.49
 | 罗氏试剂 (COBAS 2.0) | 25 | 1.398 | 9 | 1.642 | 46.9 | 0.244 | 0.027 (0.167) | 10.17
 |  | 50 | 1.699 | 9 | 1.945 | 88.7 | 0.246 | 0.003 (0.054) | 2.80
 |  | 200 | 2.301 | 9 | 2.491 | 317 | 0.19 | 0.011 (0.106) | 4.27
 |  | 2000 | 3.301 | 9 | 3.518 | 3320 | 0.217 | 0.003 (0.056) | 1.59
 |  | 20 000 | 4.301 | 9 | 4.581 | 38400 | 0.28 | 0.003 (0.059) | 1.28
 |  | 200 000 | 5.301 | 9 | 5.398 | 251000 | 0.097 | 0.002 (0.048) | 0.89
HBV C型 | 圣湘试剂 | 25 | 1.398 | 9 | 1.325 | 22.8 | -0.073 | 0.027 (0.166) | 12.52
 |  | 50 | 1.699 | 9 | 1.693 | 52.6 | -0.006 | 0.025 (0.157) | 9.29
 |  | 200 | 2.301 | 9 | 2.348 | 237 | 0.047 | 0.024 (0.155) | 6.58
 |  | 2000 | 3.301 | 9 | 3.295 | 2080 | -0.006 | 0.023 (0.153) | 4.53
 |  | 20 000 | 4.301 | 9 | 4.304 | 20400 | 0.003 | 0.006 (0.077) | 1.80
 |  | 200 000 | 5.301 | 9 | 5.329 | 217000 | 0.028 | 0.007 (0.083) | 1.56
 | 罗氏试剂 (COBAS 2.0) | 25 | 1.398 | 9 | 1.540 | 39 | 0.142 | 0.049 (0.222) | 14.41
 |  | 50 | 1.699 | 9 | 1.785 | 64.5 | 0.086 | 0.024 (0.156) | 8.75
 |  | 200 | 2.301 | 9 | 2.277 | 206 | -0.024 | 0.035 (0.188) | 8.24
 |  | 2000 | 3.301 | 9 | 3.351 | 2380 | 0.05 | 0.024 (0.154) | 4.60
 |  | 20 000 | 4.301 | 9 | 4.371 | 25800 | 0.07 | 0.035 (0.188) | 4.30
 |  | 200 000 | 5.301 | 9 | 5.325 | 223000 | 0.024 | 0.023 (0.152) | 2.85

## Slide 21: 相对偏差分析
国产新型试剂盒的检测结果较稳定，相对偏差均在±0.1lg IU/mL范围内。
罗氏试剂盒的检测结果尽管均在可接受范围内，但针对B基因型标准血清，相对偏差基本位于0.2～0.3 lg IU/ml。

## Slide 22: 不同节点变异系数分析
2种试剂盒之间精密度的差异无统计学意义。

## Slide 23: 临床血清盘初步评价
临床血清盘： 共42份, 含5份HBV DNA阴性 (HBsAg和抗-HBc阴性) 和37份HBV DNA阳性 (Abbott RealTime HBV Test试剂盒检测判定) 不同滴度水平的血浆样本。分别用Roche、圣湘HBV核酸定量试剂盒检测，比较三者之间的符合率和特异性。
圣湘和罗氏HBV DNA定量试剂盒对42份临床血清盘测定结果的比较分析
罗氏 HBV DNA定量试剂（份） | 湖南圣湘HBV DNA定量试剂 (份) | 
 | 阳性 | 阴性
阳性 | 35 | 0
阴性 | 2 | 5
合计 | 37 | 5
总符合率：95.24%

## Slide 24: 临床血清盘阳性样本结果
对37份阳性样本两种检测试剂的检测结果为显著相关

## Slide 26: 高灵敏乙肝病毒核酸检测产品
敏感性好：10 IU/ml
线性范围宽：20 IU/ml～2×109 IU/ml
覆盖A~H各HBV基因亚型，避免漏检
可重复性好：高、中、低浓度样本的CV≤3%
抗干扰能力强：在检测高血脂、溶血、黄疸及药物治疗后等异常样本时，提高了检测的可靠性

## Slide 27: 国际HBV DNA定量检测要求
2015美国肝病学会《慢性乙型肝炎的治疗》：≤10IU/mL
2012欧洲肝脏研究学会《慢性乙肝临床实践指南》：≤10IU/mL
2015亚太肝脏研究协会《乙型肝炎管理指南》：≤12IU/mL

## Slide 28: 方法学的突破
煮沸法
柱提法
磁珠法

## Slide 31
试剂盒的广泛应用产生巨大的直接经济效益 在国内300多家单位得到临床推广应用
3 年累计医疗支出（万元）
6000
4000
2000
0
8000
10000
12000
进口试剂
11000
国产试剂
7227.59
节省
3800万元

## Slide 32: 国家授权专利4项
Notes: 我们的研究成果获得国家授权专利4项

## Slide 34
Action for Cure！
行动起来，治愈肝病！
谢 谢！