## 常规化学室间质评方法编码表
项目编码 | 项目名称 | 方法编码 | 方法名称
101 | 钾 | 10101 | 离子选择性电极(直接法)
|  | 10102 | 离子选择性电极(间接法）
|  | 10103 | 火焰光度法
|  | 10104 | 酶法
|  | 10105 | 干化学法
|  | 10109 | 其它
102 | 钠 | 10201 | 离子选择性电极(直接法)
|  | 10202 | 离子选择性电极(间接法)
|  | 10203 | 火焰光度法
|  | 10204 | 酶法
|  | 10205 | 干化学法
|  | 10209 | 其它
103 | 氯 | 10301 | 离子选择性电极(直接法)
|  | 10302 | 离子选择性电极(间接法)
|  | 10303 | 硫氰酸汞比色法
|  | 10304 | 电量滴定法
|  | 10305 | 汞量法
|  | 10306 | 干化学法
|  | 10309 | 其它
104 | 钙 | 10401 | OCPC比色法
|  | 10402 | MTB比色法
|  | 10403 | 偶氮砷Ⅲ法
|  | 10404 | EDTA滴定法
|  | 10405 | 离子选择性电极(直接法)
|  | 10406 | 离子选择性电极(间接法)
|  | 10407 | 干化学法
|  | 10409 | 其它
105 | 磷 | 10501 | 磷钼酸紫外法
|  | 10502 | 钼蓝比色法
|  | 10503 | 干化学法
|  | 10504 | 米吐尔直接显色法
|  | 10505 | 硫酸亚铁比色法
|  | 10509 | 其它
106 | 血糖 | 10601 | 葡萄糖氧化酶法
|  | 10602 | 葡萄糖氧化酶(氧电极法)
|  | 10603 | 己糖激酶法
|  | 10604 | 邻甲苯胺法
|  | 10605 | 干化学法
|  | 10606 | 即时检测
|  | 10609 | 其它
107 | 尿素 | 10701 | 脲酶紫外速率法
|  | 10702 | 脲酶比色法
|  | 10703 | 二乙酰一肟法
|  | 10704 | 脲酶电极法
|  | 10705 | 干化学法
|  | 10709 | 其它
108 | 尿酸 | 10801 | 尿酸酶紫外法
|  | 10802 | 尿酸酶比色法
|  | 10803 | 磷钨酸比色法
|  | 10804 | 干化学法
|  | 10809 | 其它
109 | 肌酐 | 10901 | 苦味酸法
|  | 10902 | 酶法
|  | 10903 | 干化学法
|  | 10909 | 其它
110 | 总蛋白 | 11001 | 双缩脲法
|  | 11002 | 干化学法
|  | 11009 | 其它
111 | 白蛋白 | 11101 | 溴甲酚绿法
|  | 11102 | 溴甲酚紫法
|  | 11103 | 干化学法
|  | 11104 | 免疫比浊法
|  | 11109 | 其它
112 | 总胆固醇 | 11201 | 胆固醇氧化酶法
|  | 11202 | 化学法
|  | 11203 | 干化学法
|  | 11209 | 其它
113 | 甘油三酯 | 11301 | 酶法: GPO-POD
|  | 11302 | GK-PK-LDH
|  | 11303 | 脱氢酶法
|  | 11304 | 乙酰丙酮显色法
|  | 11305 | 干化学法
|  | 11306 | 去游离甘油
|  | 11309 | 其它
114 | HDL-C | 11401 | 磷钨酸-镁法
|  | 11402 | 聚乙二醇法
|  | 11403 | 直接一步法
|  | 11404 | 干化学法
|  | 11409 | 其它
115 | 总胆红素 | 11501 | 重氮法
|  | 11502 | 酶法
|  | 11503 | 干化学法
|  | 11504 | 钒酸盐法
|  | 11505 | 化学氧化学
|  | 11509 | 其它
116 | 丙氨酸氨基转移酶 | 11601 | 速率法
|  | 11602 | 赖氏法
|  | 11603 | 干化学法
|  | 11604 | 速率法（德灵）
|  | 11609 | 其它
117 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 11701 | 速率法
|  | 11702 | 赖氏法
|  | 11703 | 干化学法
|  | 11704 | 速率法（德灵）
|  | 11709 | 其它
118 | 碱性磷酸酶 | 11801 | 速率法(AMP缓冲液)
|  | 11802 | 速率法(其它缓冲液)
|  | 11803 | 比色法
|  | 11804 | 干化学法
|  | 11805 | 速率法(DEA缓冲液)
|  | 11806 | 速率法(EAE缓冲液)
|  | 11809 | 其它
119 | 淀粉酶 | 11901 | 酶法底物(麦芽七糖苷)
|  | 11902 | 酶法底物(麦芽五糖苷)
|  | 11903 | 酶法底物(麦芽多糖)
|  | 11904 | 碘比色法
|  | 11905 | 干化学法
|  | 11906 | 麦芽四糖速率法
|  | 11909 | 其它
120 | 肌酸激酶 | 12001 | 速率法
|  | 12002 | 干化学法
|  | 12003 | 其它
121 | 乳酸脱氢酶 | 12101 | 速率法(乳酸—丙酮酸，L-P)
|  | 12102 | 速率法(P-L)
|  | 12103 | 比色法
|  | 12104 | 干化学法
|  | 12109 | 其它
122 | 直接胆红素 | 12201 | 重氮法
|  | 12202 | 酶法
|  | 12203 | 干化学法
|  | 12204 | 钒酸盐法
|  | 12205 | 化学氧化学
|  | 12209 | 其它
123 | 铁 | 12301 | 亚铁嗪比色法
|  | 12302 | 铬天青比色法
|  | 12303 | 干化学法
|  | 12309 | 其它
124 | TIBC | 12401 | 亚铁嗪比色法
|  | 12402 | 氧化铝吸附法
|  | 12409 | 其它
125 | 镁 | 12501 | Calmagite比色法
|  | 12502 | 原子吸收法
|  | 12503 | 干化学法
|  | 12509 | 其它
126 | 锂 | 12601 | 原子吸收法
|  | 12602 | 火焰光度法
|  | 12603 | 离子选择性电极(直接法)
|  | 12604 | 离子选择性电极(间接法)
|  | 12609 | 其它
127 | 铜 | 12701 | 原子吸收法
|  | 12702 | 比色法
|  | 12703 | 其它
128 | 锌 | 12801 | 原子吸收法
|  | 12802 | 比色法
|  | 12803 | 其它
129 | 酸性磷酸酶 | 12901 | 速率法(α-磷酸萘酚法)
|  | 12902 | 比色法(磷酸苯二钠)
|  | 12903 | 比色法(磷酸百里酚酞)
|  | 12909 | 其它
130 | γ_GT | 13001 | 速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法)
|  | 13002 | 速率法(γ-谷氨酰4硝基苯胺法)
|  | 13003 | 比色法
|  | 13004 | 干化学法
|  | 13005 | 速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法)（德灵）
|  | 13009 | 其它
131 | α-HBD | 13101 | 速率法
|  | 13102 | 比色法
|  | 13109 | 其它
132 | 二氧化碳总量 | 13201 | 酶法
|  | 13202 | 电极法
|  | 13203 | 滴定法
|  | 13209 | 其它
133 | 胆碱酯酶 | 13301 | 速率法
|  | 13302 | 比色法
|  | 13303 | 干化学法
|  | 13309 | 其它
134 | 总胆汁酸 | 13401 | 酶循环法
|  | 13402 | 酶比色法
|  | 13409 | 其它
135 | LDL-C | 13501 | 匀相测定法
|  | 13502 | B-定量法
|  | 13503 | PVS沉淀法
|  | 13504 | Friedewald公式计算法
|  | 13505 | 直接一步法
|  | 13509 | 其它
136 | 脂肪酶 | 13601 | 比色法底物（1,2-邻-二月桂基-消旋-甘油-3-戊二酸(6-
|  | 13602 | 干化学法
|  | 13609 | 其它

## 常规化学室间质评仪器编码表
编码 | 仪器厂家名称
010101 | Abbott Alcyon
010102 | Abbott Aeroset
010103 | Abbott Architect c8000/c4000/c16000
010104 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200
010105 | Abbott i-STAT
010106 | Abbott Alinity c
010120 | Abbott 其它
010201 | AVL9120
010202 | AVL9180
010203 | AVL983-S
010204 | AVL9130
010220 | AVL 其它
010221 | 品峰（苏州）KunLun c2800、KunLun c1800
010226 | 南京颐兰贝 AS-800
010227 | 南京颐兰贝 AS-160
010228 | 南京颐兰贝 AS-280
010229 | 南京颐兰贝 AS-380
010230 | 南京颐兰贝 AS-480
010231 | 南京颐兰贝 AS-600
010236 | 广州科方生物
010241 | 基蛋生物科技
010246 | 桂林优利特
010251 | 复星诊断F-C800p、F-C800M、F-C2000、F-C2000S
010256 | 南京攀事达 PSD-15A/PSD-15B/PSD-16A/PSD-16B
010257 | 南京攀事达 AES-810/AES-830/AES-850/AES-870
010258 | 南京攀事达 FT-330A/FT-330B/FT-330C/FT-330D
010266 | 山东卓越 CBS-4、CBS-40、CBS-400
010267 | 山东卓越 CBS-5、CBS-50、CBS-500
010268 | 山东卓越 KS-401、KS-402
010276 | 四川沃文特 CA2000、CA2000S
010301 | BECKMAN Immage/Immage 800
010302 | BECKMAN Synchron CX4
010303 | BECKMAN Synchron CX5
010304 | BECKMAN Synchron CX7
010305 | BECKMAN Synchron CX9
010306 | BECKMAN System 700
010307 | BECKMAN Lx-20
010308 | BECKMAN UniCel DxC 600,800
010309 | BECKMAN UniCel DxC 600i,800i
010399 | BECKMAN 其它
010401 | Beckman AU 5021
010402 | Beckman AU 600
010403 | Beckman AU 6000
010404 | Beckman AU 800
010405 | Beckman AU 640
010406 | Beckman AU 400
010407 | Beckman AU 1000
010408 | Beckman AU 2700
010409 | Beckman AU 5400
010410 | Beckman AU 680
010411 | Beckman AU 480
010412 | Beckman AU 5800
010413 | BECKMAN ASTRA-4
010414 | Beckman DXC700AU
010499 | Beckman AU 其它
010501 | BEHRING BeriLux 250
010502 | BEHRING OPUS Plus
010599 | BEHRING 其它
010601 | Roche Reflotron 747 432(I)
010602 | Roche Modular D/P
010603 | Roche Cobas Integra 400
010604 | Roche Cobas Integra 700
010605 | Roche Cobas 6000
010606 | Roche Cobas 8000
010607 | Roche Cobas C501/C311
010608 | Roche Cobas C701/C702/C502
010609 | Roche Cobas Bio
010610 | Roche Cobas Core
010611 | Roche Cobas Mira
010612 | Roche Cobas Mira Plus
010613 | Roche Cobas Mira S
010698 | Roche Cobas 其它
010699 | Roche 其它
010701 | HITACHI 7060
010702 | HITACHI 7020
010703 | HITACHI 7170
010704 | HITACHI 7600系列
010705 | HITACHI 7060C
010706 | HITACHI 7070
010707 | HITACHI 7080
010708 | HITACHI 7170S
010709 | HITACHI 7170A
010710 | HITACHI 7180
010711 | HITACHI LABOSPECT 008
010712 | HITACHI DDP
010713 | HITACHI 3100
010714 | HITACHI LABOSPECT 008AS
010715 | HITACHI 912
010716 | HITACHI 7150
010799 | HITACHI 其它
010801 | Siemens CHIRON170
010802 | Siemens CHIRON850
010803 | Siemens ISE 644
010804 | Siemens ISE 654
010805 | Siemens Lytening System 30 Na/K/Cl
010806 | Siemens ADVIA1200
010807 | Siemens ADVIA1650/1800/2400/XPT
010808 | Siemens Dimension
010898 | Siemens Bayer(CHIRON) 其它
010899 | Siemens Atellica CH930
010900 | Siemens 其它
010901 | EPPENDORF EASY
010902 | EPPENDORF PCP 6121
010999 | EPPENDORF 其它
011001 | IL-501
011002 | IL-Video 11
011099 | IL-其它
011101 | JOHNSON & JOHSON Vitros 250
011102 | JOHNSON & JOHSON Vitros 950
011103 | JOHNSON & JOHSON Vitros 350
011104 | JOHNSON & JOHSON Orth-Clinical Diagnostics
011199 | JOHNSON & JOHSON 其它
011201 | MEDICA EasyLyte
011202 | MEDICA EasyLyte Plus
011203 | MEDICA EasyRa
011299 | MEDICA 其它
011301 | NOVA Electrolyte Analyzer 4
011302 | NOVA STP Ultra
011399 | NOVA 其它
011401 | ORION DIAGNOSTICS RIA
011402 | ORION DIAGNOSTICS Turbox
011499 | ORION DIAGNOSTICS 其它
011501 | RADIOMETER ABL-300
011502 | RADIOMETER ABL-610
011599 | RADIOMETER 其它
011601 | 日本佳能医疗 TBA-30FR
011602 | 日本佳能医疗 TBA-40FR
011603 | 日本佳能医疗 TBA-120FR
011604 | 日本佳能医疗 TBA-2000FR
011605 | 日本佳能医疗 TBA-FX8
011699 | 日本佳能医疗 其它
011701 | 迈瑞 BS-300
011702 | 迈瑞 BS-200
011703 | 迈瑞 BS-400
011704 | 迈瑞 BS-800
011705 | 迈瑞 BS-390
011706 | 迈瑞 BS-420
011707 | 迈瑞 BS-480
011708 | 迈瑞 BS-490
011709 | 迈瑞 BS-800M
011710 | 迈瑞 BS-820
011711 | 迈瑞 BS-820M
011712 | 迈瑞 BS-2000
011713 | 迈瑞 BS-2000M
011714 | 迈瑞 BS-2200
011715 | 迈瑞 BS-2200M
011799 | 迈瑞其它
011801 | 上海迅达 DSI 903B
011802 | 上海迅达 DSI 905
011803 | 上海迅达 XD 683
011804 | 上海迅达 XD 684
011805 | 上海迅达 XD 685
011806 | 上海迅达 XD 687
011899 | 上海讯达 其它
011901 | 上海科华 卓越300/310/320/330/350/360系列
011902 | 上海科华 卓越400/450系列
011903 | 上海科华 卓越220/230/260/280系列
011904 | 上海科华ZY-680/690/1200/1250/1260/1280系列
011999 | 上海科华 其它
012001 | 长春迪瑞 CS-T240
012002 | 长春迪瑞 CS-T300
012003 | 长春迪瑞 CS-1600A
012004 | 长春迪瑞 CS-6400
012005 | 长春迪瑞 DR-7000D
012006 | 长春迪瑞 DR-7000E
012007 | 长春迪瑞 CS-1200\600\400\380
012099 | 长春迪瑞 其它
012101 | AMERICAN MONITOR KDA
012102 | AMERICAN MONITOR PERSPECTIVE
012199 | AMERICAN MONITOR 其它
012201 | ANALOX Micro Stat LM-4
012299 | ANALOX 其它
012301 | MERCK Vitalab Selectra
012399 | MERCK 其它
012401 | SHIMADZU CL-720
012402 | SHIMADZU CL-8000
012499 | SHIMADZU 其它
012501 | FUJI Photo FILM 7000
012599 | FUJI 其它
012601 | 深圳新产业 BC-1200
012602 | 深圳新产业Biossays系列
012699 | 深圳新产业 其它
012701 | 梅州康立 K-Lite6
012702 | 康立AFD-300,AFD-500D
012799 | 梅州康立 其它
012801 | Sysmex CHEMIX-180
012802 | Sysmex CHEMIX-800
012899 | Sysmex 其它
012901 | 日本常光EX-Z
012999 | 日本常光 其它
013001 | 深圳希来恒IMS-972
013002 | 深圳希来恒IMS-972Plus
013003 | 深圳希来恒IMS-972PoPular
013099 | 深圳希来恒 其它
013101 | 南京英诺华D系列180/240/280/320/360
013199 | 南京英诺华 其它
013201 | Minilab Serelyzer
013299 | Minilab 其它
013301 | Konelab 60i
013399 | Konelab 其它
013401 | 孚诺FC-300
013402 | 孚诺FC-400
013403 | 孚诺FC-800
013501 | 倍肯222
013601 | 威海纽普NPY007
013700 | 宁波美康MSL8080、MSL8000、MSL8060、MSL7280
013701 | 宁波美康MS-380、MS400、MS420
013702 | 宁波美康MS2080、MS1880、MS1680
013703 | 宁波美康MS680、MS600、MS520、MS450
013704 | 宁波美康MS880
013705 | 宁波美康MS480
013706 | 宁波美康MS1280
014101 | 深圳航创9886
014201 | 南京中达 DH-503A
014301 | 郑州汇科
014401 | 深圳越华
014501 | 德国ECOM-F6124
014601 | 江西特康
014701 | 深圳锦瑞GS480/GS480A生化分析仪
014801 | 中元汇吉EXC400、EXC800、EXC2000
018599 | 四川新健康成生物XC系列
018699 | HUMAN 其它
018799 | TECHNICON 其它
018899 | VITATRON 其它
018999 | Bioautomed 其它
019099 | WALLAC 其它
019101 | DSI-900
019201 | ILEX
019301 | MI-921
019401 | 魅力2000
019501 | 上海丰汇 FH-400
019601 | HG-100A
019701 | HX-ISE
019801 | 威高SWI-200
019901 | 深圳亚辉龙iBC-900
019995 | 国产火焰光度计
019996 | 国产分光光度计
019997 | 国产半自动生化分析仪
019998 | 国产离子选择性电极
019999 | 其它

## 常规化学室间质评试剂、校准物编码表
编码 | 试剂、校准物厂家名称
001 | Abbott
002 | 山东卓越生物技术股份有限公司
003 | 四川沃文特生物技术有限公司
004 | 南京颐兰贝生物科技有限责任公司
008 | Ames
009 | Analco
010 | Analox
011 | Analys instrument
013 | Aptec
017 | Atago
019 | AVL
020 | BAS(Bioanalytical Systems Inc)
022 | Bayer/Technicon
023 | Beckman Synchron
025 | Behring
026 | Bid-diagnostik
027 | Bio-Rad
032 | 华臣BioMed
035 | Biotrol
037 | Boehring Mannheim
042 | Coulter
043 | Dade
045 | DCL
046 | 德赛（Diasys）
048 | DSL
056 | Fiske associates
059 | Gonotec
062 | High tech lab(HTL)
063 | Hitachi
064 | Human（北京豪迈）
065 | Hybritech
069 | Intermed
071 | Johnson & Johnson Ortho-Clinical Diagnostics
075 | Labport
080 | MAS(Medical Analysis Systems)
081 | Medica
083 | Medix biotech
087 | Microgenics
090 | NOVA
092 | Beckman AU
093 | 奥瑞雅诊断有限公司（Aidian Oy）
096 | Pointe scientific
098 | Raichem
099 | Randox
101 | Roche
102 | Rubby
103 | Sanofi
106 | Serono
107 | Sevac
108 | Shimadzu
110 | Toa
111 | Tosoh
113 | Vitalab
114 | Vitatron
115 | Wako（日本和光）
117 | Ysi
119 | 澳斯邦
120 | 北京中生北控
121 | 北京北化
122 | 北京百泰
123 | 北京柏定
124 | 日本常光
125 | 长春迪瑞
126 | 北京环保仪器厂
127 | 北京利德曼
128 | 成都同昌
129 | 北京康大泰科
130 | 大连渤嘉
132 | 广州标佳
133 | 广州环通
134 | 河北保定
136 | 南昌百特（特康）
137 | 南京仪器厂
139 | 宁波慈城
140 | 迈克生物
141 | 上海长征
142 | 上海科华
143 | 上海荣盛
144 | 上海申能
145 | 上海科欣
146 | 上海申索佑福
149 | 上海迅达
150 | 上海张江
152 | 深圳三龙
153 | 深圳越华
154 | 台湾元生
155 | 浙江伊利康
156 | 浙江东瓯
158 | 浙江杭州星亚
159 | 日本第一化学
160 | 浙江宁波亚太
161 | 北京天象人
162 | Centronic
163 | 首医临床医学中心
164 | 山东3V
165 | LABO(北京莱帮）
166 | 北京科美生物
167 | 美康生物
168 | Sysmex（西森美康）
169 | 北京九强
170 | 上海名典
172 | 上海丰汇
173 | 南京威特曼
174 | 广东万孚
175 | 广州丰华生物
176 | 上海玉兰
177 | 北京金豪制药有限公司
178 | 上海蓝怡
179 | 上海景源
180 | 北京百龙腾
181 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司
183 | 江西特康
184 | 爱康来株式会社
185 | 广州西迈
186 | 上海执诚生物技术有限公司
188 | Autec
189 | 上海东方顺宇
190 | 深圳迈瑞
191 | 英科新创（厦门）科技有限公司
192 | SEPPIM S.A.S
194 | 日本世诺
196 | 北京康思润业
197 | 北京华宇亿康
198 | 上海华臣生物试剂有限公司
199 | 威海威高生物科技有限公司
200 | 广州科方生物技术股份有限公司
201 | 湖南永和阳光科技有限公司
204 | 上海北海生物技术工程有限公司
205 | 长春汇力
206 | 深圳航创
207 | 梅州康立
208 | 浙江夸克
209 | 浙江奥迪康
210 | 浙江康特
211 | 日本协和医药
212 | 日本关东
213 | 日本生研
214 | 南京神州英诺华医疗科技有限公司
215 | 武汉中达
216 | 辽宁泰科
217 | 上海铂锦诊断用品有限公司
218 | Siemens
219 | 中山标佳生物科技有限公司
220 | 北京万泰德瑞
222 | 上海骏实
223 | 宁波普瑞柏
224 | 上海安泰
225 | 上海华氏亚太
226 | 潍坊康华
227 | 浙江维日康
228 | 中达试剂
229 | 深圳锦瑞生物科技股份有限公司
230 | 西班牙Biosystems S.A.公司
231 | TOSHIBA
233 | 长春江立
234 | 江苏奥迪康
235 | 北京森美希克玛
236 | 南京汇标
237 | 南京波音特
238 | 南京奥林
239 | 浙江东方基因
240 | 上海永昶
241 | 深圳希莱恒
242 | 郑州汇科
243 | 日本东纺
245 | 北京瑞正善达生物工程技术有限公司
247 | 宁波天康生物科技有限公司
248 | Siemens ADVIA
249 | Siemens Dimension
250 | Siemens Atellica CH
251 | 北京世纪沃德生物科技有限公司
252 | 山东博科生物产业有限公司
253 | 廊坊恒益生物技术有限公司
254 | 武汉生之源生物科技有限公司
255 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
256 | 武汉市长立生物技术有限责任公司
257 | 上海睿康生物
258 | 上海高踪医疗器械科技有限公司
259 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司
260 | 湖南圣湘生物科技有限公司
261 | 北京安图生物工程有限公司
262 | 乐普（北京）诊断技术股份有限公司
263 | 河北艾驰生物科技有限公司
264 | 重庆中元生物技术有限公司
266 | 安徽大千生物工程有限公司
267 | 江苏迈源生物科技有限公司
268 | 海丰生物
269 | 奥地利DIALAB
270 | 天津悦和康
271 | 河北艾欧路
272 | 洛阳恒恩
273 | 日本旭化成
274 | 济南百博
275 | 安徽伊普诺康
276 | 威海纽普
277 | 宏葵生物（中国）股份有限公司
278 | 中山市创艺生化工程有限公司
279 | 浙江强盛生物科技有限公司
280 | 吉林基蛋生物科技有限公司
281 | 青岛汉唐生物科技有限公司
283 | 广州市伊川生物科技有限公司
284 | 广西康柏莱科技有限公司（KANGBOLAI）
285 | 威尚生物技术（合肥）有限公司
286 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
287 | 亚辉龙生物科技（南京）有限公司
288 | 深圳上泰生物工程有限公司
289 | 珠海森龙生物科技有限公司
291 | 阿里生物技术泰州有限公司
292 | 宁波瑞源生物科技有限公司
293 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司
294 | 桂林优利特医疗电子有限公司
295 | 四川新健康成生物股份有限公司
296 | 武汉百德瑞康生物技术有项公司
297 | 复星诊断
298 | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司
299 | 品峰（北京）医疗科技有限公司
300 | 江西江泓实业有限公司
301 | 佳能医疗系统（中国）有限公司
302 | 南京攀事达电子仪器有限公司
999 | 其它