## 特殊蛋白室间质评方法编码表
项目编码 | 项目名称 | 方法编码 | 方法名称
08001 | 免疫球蛋白G | 0801 | 透射比浊法
|  | 0802 | 速率散射比浊法
|  | 0803 | 酶联免疫吸附实验
|  | 0804 | 放射免疫法
|  | 0805 | 化学发光法
|  | 0806 | 微粒子酶免疫分析
|  | 0807 | 胶乳凝集法
|  | 0808 | 单向（环状）免疫扩散法
|  | 0809 | 散射比浊法（终点法）
|  | 0810 | 酶免疫化学发光
|  | 0811 | 电化学发光法
|  | 0812 | 干化学法
|  | 0813 | 免疫荧光法
|  | 0814 | 胶乳增强免疫比浊法
|  | 0815 | 鲁米诺/异鲁米诺标记化学发光
|  | 0816 | 胶体金法
|  | 0817 | 干式免疫荧光定量法
|  | 0818 | 胶乳免疫比浊法
|  | 0819 | 免疫荧光干式定量法
|  | 0820 | 免疫比浊法
|  | 0821 | 颗粒增强免疫透射比浊法
|  | 0822 | 颗粒增强免疫散射比浊法
|  | 0823 | ELISA
|  | 0824 | 酶增强化学发光
|  | 0825 | 酶联荧光法/免疫荧光法
|  | 0826 | 金标法
|  | 0827 | 微粒子化学发光AMPPD标记
|  | 0828 | 双向侧流免疫法
|  | 0829 | 胶体金颗粒免疫比浊法
|  | 0830 | 时间分辨免疫荧光法
|  | 0831 | 胶乳增强免疫透射比浊法
|  | 0899 | 其它
08002 | 免疫球蛋白A
08003 | 免疫球蛋白M
08004 | 补体C3
08005 | 补体C4
08006 | 免疫球蛋白E
08007 | C-反应蛋白
08008 | 类风湿因子
08009 | 抗链球菌溶血素O
08010 | 转铁蛋白
08011 | 前白蛋白

## 特殊蛋白室间质评仪器编码表
编码 | 仪器厂家名称
060137 | 苏州和迈 FIC-Q100、FIC-Q100N；FIC-M6、FIC-M6G
080101 | Abbott AxSym
080103 | Abbott AEROSET
080104 | Abbott ARCHITECT C8000/c4000/c16000
080105 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200
080106 | Abbott IMx
080107 | Abbott Alinity c
080120 | Abbott 其他
080121 | 上海科华 ZY-680/690/1200/1250/1260/1280系列
080126 | 深圳科曼 CH8600CRP、CH8601CRP、CH8602CRP、CH8600、CH8601、CH8602
080127 | 深圳科曼 CH8500CRP、CH8501CRP、CH8502CRP、CH8500、CH8501、CH8502
080128 | 深圳科曼 CH8300CRP、CH8301CRP、CH8302CRP
080129 | 深圳科曼 CF9600[A1]、CF9601[A1]、CF9602[A1]
080130 | 深圳科曼 CP880、CP870、CP860
080131 | 深圳科曼 CP700、CP710、CP720
080132 | 深圳科曼 BC-760、BC7500、BP200n
080136 | 广州蓝勃 AFS-1000
080146 | 深圳汇松 HPA-2000
080147 | 深圳汇松 QR-1000
080156 | 法迪亚 Phadia 250
080157 | 法迪亚 Phadia 1000
080158 | 北京华晟源 UBS——1000
080301 | Beckman Access
080302 | Beckman Array360
080303 | Beckman IMMAGE/IMMAGE800
080304 | Beckman UniCel DxC 880i
080305 | Beckman UniCel DxC 600i
080306 | Beckman AU400/480/560/600/640/680/2700/5000/5400/5800系列自动生化仪
080307 | Beckman DXI 800
080308 | Beckman DXC 800/600/660i/880i
080309 | Beckman LX20
080398 | Beckman AU 其他
080399 | Beckman 其他
080401 | Behring Berilus
080402 | Siemens BN II/BNProspec
080403 | Siemens BN II/BNProspec/NEPH 630
080406 | Siemens ADVIA 1800/2400/XPT
080407 | Siemens Immulite
080408 | Siemens Dimension Xpand/Rxl/Rxl Max/Exl/Exl 200
080409 | Dade Behring BN100
080410 | Siemens Atellica CH 930
080498 | Siemens ADVIA 其他
080499 | Siemens 其他
080701 | GC-911
080801 | Hitachi 7060/7080/7020
080802 | Hitachi 7170/7180
080803 | Hitachi 7600
080804 | Hitachi 7600 010
080899 | 日立其他
081001 | Orion Diagnostica SPECTRIA
081002 | Orion Diagonistica Turbox Plus
081003 | 奥瑞雅诊断有限公司Aidian Oy QuikRead 101/go
081101 | Roche Cobas Core
081102 | Roche Modular D2400/P800
081103 | Roche Elecsys 1010,2010,E170
081104 | Roche Cobas 400
081105 | Roche Cobas 8000
081106 | Roche Cobas e601
081107 | Roche Cobas c501/c311/c312
081108 | Roche Cobas c701/c702/c502/c503
081109 | Roche Modular P/D
081110 | Roche Cobas e801
081199 | Roche 其他
081201 | SB-682B
081401 | 进口酶标仪
081601 | NycoCard Reader II
081901 | 东曹AIA-360
081902 | 东曹AIA-600II
081903 | 东曹AIA-1800
081904 | 东曹AIA-2000ST
081999 | 东曹其他
082002 | 强生 Vitros Fusion 5.1
082003 | 强生 Vitros5600
082099 | 强生其他
082101 | 国赛特定蛋白分析仪 Omlipo/Nephstar/Nephstar plus
082102 | 国赛 Astep/Astep Plus
082103 | 国赛 Aristo
082199 | 国赛其他
082201 | Biosystems A15
082301 | 日本佳能医疗 TBA40
082302 | 日本佳能医疗 TBA120FR
082303 | 日本佳能医疗 TBA-2000FR
082304 | 日本佳能医疗 TBA-FX8
082399 | 日本佳能医疗其他
082401 | 迈瑞BS系列 /320/330E/350E/380/390/400/480/800/820/800M/820M/2000/2200/2200M
082402 | 迈瑞 BC-5390 CRP
082403 | 迈瑞 BC-5180 CRP
082404 | 迈瑞 CRP-M100
082405 | 迈瑞 BC-5310 CRP
082406 | 迈瑞 BC-5100 CRP
082407 | 深圳迈瑞CL8000i/CL6000i/CL6200i/CL2000i /CL2200i/CL1000i/CL1200i
082499 | 迈瑞其他
082501 | Bidingsite 蛋白比浊分析仪
082601 | 迪瑞 DR-7000D/7000E/CS-T240/T300/1600A/1400 生化分析仪
082602 | 迪瑞 CS-6400/1200/600/400/380
082603 | 迪瑞 CM-180全自动化学发光测定仪
082699 | 迪瑞其他
082701 | 新产业全自动生化分析仪BC1200
082702 | 新产业Maglumi系列全自动化学发光测定仪
082703 | 新产业MAGLUMI X8全自动化学发光测定仪
082704 | 新产业Biossays BC2200全自动生化分析仪
082705 | 新产业Biossays系列
082799 | 新产业其他
082801 | i-CHROMA Reader(Boditech Med Inc)
082802 | JET-ISTAR3000
082901 | 迈克IS1200全自动化学发光测定仪
082902 | 迈克生物i1000/i3000
082999 | 迈克其他
083001 | 万孚 FS-101型免疫荧光干式定量检测仪
083002 | 万孚FS-112/FS-114/FS-205/FS-301型免疫荧光检测仪
083003 | 深圳迎凯 Shine i1900/i2900 全自动化学发光免疫分析仪
083004 | 深圳迎凯 shine i2910；shine i6910；shine i1910
083099 | 万孚其他
083101 | 日本常光i-Reader
083201 | 安图 AutoLumo A2000/A2000 Plus
083202 | 安图2010酶标仪
083203 | 安图Future 全自动发光仪
083204 | 安图Lucy 2
083205 | 安图Lucy 3
083206 | 安图LUMO发光仪
083207 | 安图PHOMO酶标仪
083208 | 安图WOMO联检分析仪
083209 | 安图Xantus 全自动加样器
083210 | 安图Zenyth340酶标仪
083299 | 安图其他
083301 | 博士泰 BA400/A25/A15型特定蛋白分析仪
083401 | Afinion AS 100
083501 | Baxter Stratus B5700-47
083601 | Chiron ACS 180,180SE
083701 | HX-6010
083801 | Mitsubishi Kagaku Iatron NV7
083901 | 沉淀环测量仪
084001 | 南京神州英诺华DS/D/DF/DH/DG/B系列生化分析仪
084101 | 赛诺菲QM300
084201 | DPC Coat-count
084202 | DPC Immulite
084299 | DPC其他
084301 | 基蛋-荧光免疫定量分析仪
084302 | 基蛋-免疫定量分析仪
084399 | 基蛋其他
084401 | 威海纽普 NPY007
084501 | HTY-100
084601 | 上海奥普 ottoman-1000
084602 | 上海奥普 Qpad
084603 | 上海奥普 mini+
084699 | 上海奥普其他
084701 | 四川新健康成XC系列全自动生化分析仪
084799 | 四川新健康成其他
084801 | 普迈德 PMDT8000
084899 | 普迈德其他
084901 | 赛斯鹏芯 XPEN 65 CRP&SAA
084902 | 赛斯鹏芯 XPEN 60 CRP&SAA
084999 | 赛斯鹏芯其他
085001 | 锦瑞生物 PA120
085002 | 锦瑞生物 PA200
085003 | 深圳锦瑞 PA50、PA54特定蛋白分析仪
085004 | 深圳锦瑞 PA300/320系列、PA480系列
085099 | 锦瑞生物其他
085101 | 中元汇吉生物ZS400全自动生化分析仪
085199 | 中元汇吉生物其他
085201 | 巴迪泰A2000干式荧光免疫分析仪
085202 | 巴迪泰A5000全自动干式荧光免疫分析仪
085299 | 巴迪泰其他
085301 | 热景生物UPT-3A-1800上转发光免疫分析仪
085399 | 热景生物其他
085401 | 优迈科Caris 200
085499 | 优迈科其他
085501 | 沃文特生物LA2000全自动化学发光免疫分析仪
085599 | 沃文特生物其他
085601 | 普门PA-800特定蛋白分析仪
085602 | 普门PA-900特定蛋白分析仪
085603 | 普门PA-990特定蛋白分析仪
085604 | 普门PA-990 pro/PA-990A pro特定蛋白分析仪
085699 | 普门其他
085701 | 南京诺唯赞QD-S300干式荧光免疫分析仪
085702 | 南京诺唯赞QD-S1200全自动量子点荧光免疫分析仪
085703 | 南京诺唯赞QD-S600 量子点荧光免疫分析仪
085799 | 南京诺唯赞其他
085801 | 上海艾瑞德i-Reader S干式免疫分析仪
085899 | 上海艾瑞德其他
085901 | 深圳亚辉龙iFlash3000化学发光测定仪
085902 | 深圳亚辉龙iBC-900
086001 | 深圳爱康CLIA-mate全自动化学发光测定仪
086002 | 深圳爱康Lumimate全自动化学发光免疫分析仪
086003 | 深圳爱康C900全自动化学发光测定仪
086004 | 深圳爱康YFA干式荧光免疫分析仪
086100 | 宁波美康MSL8080/MSL8000/MSL8060/MSL7280
086101 | 宁波美康MS-380/MS400/MS420
086102 | 宁波美康MS680/MS600/MS520/MS450
086103 | 宁波美康MS2080/MS1880/MS1680
086104 | 宁波美康MS880
086105 | 宁波美康MS480
086106 | 宁波美康MS1280
086199 | 宁波美康其他
086200 | 中元汇吉全自动生化仪EXC400、EXC800、EXC2000
086201 | 中元汇吉荧光免疫定量分析仪Q8pro、Q20
086299 | 中元汇吉其他
086300 | 深圳普门科技股份有限公司
086401 | 桂林优利特URIT-8280全自动生化分析仪
086402 | 桂林优利特URIT-8020A/URIT-8021A/URIT-8026/URIT-8300/URIT-8400/CA-431A/CA-431B/CA-431C/CA-430
086403 | 桂林优利特CA-801A/CA-801B/CA-801/CA-800A/CA-800B/CA-800C/CA-2000A/CA-2000B/CA-2000C
086499 | 品峰（苏州）KunLun c2800、KunLun c1800
086500 | 品峰医疗 KunLun i2000/i1200/i6800
086501 | 品峰医疗 KunLun sp280
086502 | 安徽伊普诺康 梦-T200 Plus
086503 | 深圳市希莱恒 H780/H790
086504 | 深圳迈瑞BC-760、BC7500、BP200n
086510 | 复星诊断F-C800p、F-C800M、F-C2000、F-C2000S
086520 | 帝迈DM79X、DM78X、DM72、DM71、 DH-800CS、 DH-8000、 DH-2000T、DH-2000X、DH-615、DH76CRP、DH-6000
086521 | 重庆科斯迈生物科技SMART 6500 HOB
086522 | 科来思生物科技（重庆）Venus 9500 HOB
089999 | 其它

## 特殊蛋白室间质评试剂、校准物编码表
编码 | 试剂、校准物厂家名称
08002 | Baxter
08005 | Chiron
08006 | DPC
08007 | Abbott（雅培）
08008 | 奥瑞雅诊断有限公司（Aidian Oy）
08009 | Roche（罗氏）
08011 | 上海明华
08012 | 上海长征
08013 | 济南德亨医学科技有限公司
08014 | 法迪亚公司 Phadia AB
08015 | 北京渡时
08016 | 北京华晟源医疗科技有限公司
08020 | 北京科美生物
08021 | AXIS-SHIELD
08022 | 上海科华
08024 | 迈克生物
08025 | 北京利德曼
08027 | 北京康大泰科
08028 | 德赛（DiaSys）
08029 | 上海华臣
08030 | 日本东曹株式会社
08031 | 深圳国泰
08032 | 宁波瑞源
08034 | 深圳国赛
08035 | Randox（英国朗道）
08036 | Biosystems
08038 | Wako（日本和光）
08039 | 北京首医
08040 | 北京中生北控
08041 | Siemens ADVIA
08042 | Siemens Dimension
08043 | 德国豪迈
08044 | 关东化学株式会社
08045 | 日本积水
08046 | 日本第一化学
08047 | 广州华鑫
08048 | 湖南永和阳光
08049 | 日本日东纺
08052 | 上海北加生化
08053 | 上海捷门生化
08054 | 上海景源
08055 | 上海蓝怡
08056 | 上海申索佑福
08057 | 上海盈科
08058 | 上海执诚
08059 | 深圳迈瑞
08060 | 四川奥博
08061 | 厦门英科新创
08062 | 浙江东瓯
08063 | 浙江伊利康
08065 | 广州科方生物技术股份有限公司
08066 | 长春迪瑞
08067 | 北京九强
08068 | 北京豪迈
08069 | 北京金斯尔
08070 | 北京森美希克玛
08071 | 宁波美康
08072 | Beckman AU
08077 | Biotech Med Inc
08079 | 北京柏定
08080 | 德国Autec Diagnostica
08082 | 日本生研
08086 | 宁波普瑞柏
08087 | 宁波天康
08088 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
08089 | 四川新健康成生物股份有限公司
08090 | 中元汇吉（重庆中元）生物技术股份有限公司
08092 | 深圳汇松
08093 | 烟台澳斯邦
08094 | 武汉长立
08095 | 武汉生之源
08096 | 博奥赛斯（天津）
08097 | 潍坊三维
08098 | 浙江夸克
08100 | 上海正康
08101 | 南京诺尔曼
08102 | 宁波医杰
08103 | 绍兴圣康
08104 | 浙江福康
08105 | 新昌爱康
08106 | 上海荣盛
08107 | 北京万泰德瑞
08109 | 浙江康特
08110 | 上海高踪医疗器械科技有限公司
08112 | 新疆卡纳思
08113 | 温州维日康
08114 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司
08115 | 上海丰汇
08116 | 北京瑞正善达
08117 | 北京世纪沃德
08118 | 山东博科生物产业有限公司
08119 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司
08121 | 湖南圣湘生物科技有限公司
08122 | 中山标佳生物科技有限公司
08123 | 廊坊恒益生物技术有限公司
08124 | 广州万孚生物技术股份有限公司
08125 | 上海艾瑞德生物科技有限公司
08126 | 基蛋生物科技股份有限公司
08127 | 天津悦和康生物技术有限公司
08128 | 柏荣诊断产品（上海）有限公司
08130 | 乐普（北京）诊断技术股份有限公司
08131 | 河北艾驰生物科技有限公司
08132 | 郑州安图生物工程股份有限公司
08133 | 安徽大千生物工程有限公司
08134 | 江苏迈源生物科技有限公司
08135 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司
08136 | 重庆博士泰生物技术有限公司
08137 | 洛阳恒恩生物科技有限公司
08138 | 青岛汉唐生物科技有限公司
08139 | 海丰生物
08140 | 奥地利DIALAB
08142 | 济南百博生物技术股份有限公司
08143 | 威海纽普生物技术有限公司
08144 | 上海奥普生物医药有限公司
08145 | 宏葵生物（中国）股份有限公司
08147 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司
08148 | 佰奥达生物科技（武汉）股份有限公司
08149 | Siemens BN II/BNProspec
08150 | Beckman Immage
08151 | 巴迪泰（广西）生物科技有限公司
08152 | 湖南海源医疗科技股份有限公司
08153 | 吉林基蛋生物科技有限公司
08154 | 江苏量点科技有限公司
08155 | 青岛贝美生物技术有限公司
08156 | 山东科立森生物股份有限公司
08157 | 上海聚创医药科技有限公司
08158 | 上海睿康生物科技有限公司
08159 | 上海透景诊断科技有限公司
08160 | 深圳蓝韵生物技术有限公司
08162 | 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司
08163 | 四川沃文特生物技术有限公司
08164 | 苏州博源医疗科技有限公司
08165 | 太原市川至生物工程有限公司
08166 | 天津中成佳益生物科技有限公司
08167 | 潍坊市康华生物技术有限公司
08168 | 武汉明德生物科技股份有限公司
08169 | 郑州兰森生物技术有限公司
08170 | Siemens Atellica CH
08171 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司
08173 | 威海威高生物科技有限公司
08174 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
08175 | Siemens Immulite
08176 | 中山市创艺生化工程有限公司
08177 | 吉林基蛋生物科技有限公司
08178 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司
08179 | 深圳市金准生物医学工程有限公司
08180 | 深圳市爱康试剂有限公司
08181 | 广州市伊川生物科技有限公司
08182 | 广西康柏莱科技有限公司（KANGBOLAI）
08183 | 亚辉龙生物科技（南京）有限公司
08185 | Siemens BN II/BNProspec/NEPH 630
08186 | 中元汇吉生物技术股份有限公司
08188 | 阿里生物技术泰州有限公司
08189 | 品峰（深圳）医疗器械有限公司
08190 | 深圳普门科技股份有限公司
08191 | 浙江强盛生物有限公司
08192 | 桂林优利特医疗电子有限公司
08193 | 上海品峰医疗科技有限公司郑州分公司
08194 | 安徽伊普诺康生物技术有限公司
08195 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司
08196 | 复星诊断
08197 | 深圳上泰生物工程有限公司
08198 | 威尚生物技术（合肥）有限公司
08199 | 帝迈生物技术有限公司
08200 | 卓润生物科技有限公司
08201 | 湖南浩欧博生物医药有限公司
08202 | 迈瑞C-II型号C反应蛋白乳胶试剂
08203 | 迈瑞RF免疫比浊试剂
08204 | 迈瑞RF胶乳增强免疫透射比浊试剂
08205 | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司
08206 | 深圳市瑞图生物技术有限公司
08207 | 品峰（北京）医疗科技有限公司
08208 | 江西江泓实业有限公司
08999 | 其他