广东省临床检验中心

2026年广东省HPV（16、18型DNA）检测室间质量评价

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

- 2026 年广东省HPV（16、18型DNA）检测室间质量评价项目有HPV-16/-18 DNA、HPV-16 DNA和HPV-18 DNA共三项。全年测定次数2次，每次5个样本。

- 本年度两批次样本同时邮寄，请实验室收到样本后，按照活动安排时间测定（两批次分开检测，分批回报结果）。两次活动报表将按照时间先后顺序下发，具体活动安排见表。

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202611,202612, 202613,202614,202615 | 3月13日 | 3月27日 | 4月30日 |
| 第二次 | 202621,202622, 202623,202624,202625 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品处理方法

1、样本保存：收到样本后，应立即检查名称、批号、数量是否与实验安排相符，检查样本是否破损。如发现问题请立即与中心联系。若暂不检测，收到样本后应立即置于 -20℃环境中保存。

2、样本处理：①将样本从冰箱取出后，移至室温平衡 5~10 分钟，震荡混匀，6000rpm 瞬时离心后即可使用。样本复融后，应在 2℃～8℃低温环境暂存或 -20℃环境中冻存，尽量避免反复冻融，开瓶后建议 3 周内使用完。②本产品应作为待测样本使用，具体操作方法可参见检测试剂盒的使用说明书。常见的核酸提取方法：直接煮沸法——取质控物样本量 200 μ L，12000rpm 高速离心 10 分钟后，去掉上清，留下残液约 50 μL，然后加入 50 μL 核酸提取液，混匀，100℃煮沸 10 分钟，12000rpm 离心 5 分钟，备用。过柱提取法——直接吸取 200 μL 样本，配合相应的提取组份，进行提取即可。磁珠提取法——直接吸取质控物样本量 200 μL ，配合相应的提取组份，进行柱提取即可。其他提取法——直接吸取质控物样本量 200 μ L，配合相应的提取组份，进行提取即可。③完成样本核酸提取后，建议马上进行下一步实验，否则请保存于-20℃待用(24 小时内)。使用经高压灭菌的一次性离心管和吸头或购买无 DNA/RNA 酶离心管和吸头。实验完毕用 10%次氯酸或 75%酒精处理工作台和移液器,然后用紫外线灯照射 20~30min。

三、注意事项

1、室间质评活动安排及注意事项、质评结果上报表、方法仪器试剂等编码表均可在广东省临床检验中心首页—质评资料—“2026 广东省室间质评各专业活动安排及编码下载”中查看并自行下载。

2、质评结果以电子方式回报，实验室登陆路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

- 3、在回报结果的表格中第 1 栏要求填写 HPV-16 DNA/HPV-18 DNA 定性检测结果，因此您的检测结果中只要有一项为阳性，即在该栏中填写“阳性”，两项全部阴性的才可在此栏中填写“阴性”。试剂区分 HPV-16、-18 DNA 的，三栏均要填写结果。试剂不区分 HPV-16、-18 DNA 的，仅填写第一栏即可，不影响您的成绩。请注意保持 2 次质评栏目内容填报的一致性。请务必注意建议测定日期和上报结果截止日期。在规定时间后回报的结果将不予统计。

- 4、网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

- 5、质评统计结果反馈，本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

- 6、室间质评活动中的专业问题可与分子免疫组联系：电话：020-81881055，81922518。联系人：陈老师。