临床微生物室间质评说明书

Instructions of External Quality Assessment for Clinical Microbiology

一．目的和概述

本样品为冷冻干燥单一菌株，仅用于临床微生物学室间质评活动。

二．使用注意事项和安全警告

所有样品及其盛放容器均应当作有传染性物质，小心处理，按照实验室生物安全防护指南要求操作。

三．检测项目内容

| 批号和样品来源信息 | 建议质评 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 回报日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 260101（痰液）、260102（痰液）、260103（粪便）、260104（血液）、260105（血液） | 5月6日 | 5月27日 | 6月24日 |
| 260201（痰液）、260202（粪便）、260203 （脑脊液）、260204（尿液）、250205（尿液） | 6月26日 | 7月17日 | 7月31日 |
| 260301（伤口分泌物）、260302（伤口分泌物）、260303（血液）、260304（尿液）、260305（痰液） | 9月16日 | 10月9日 | 10月31日 |

※自2025年起，临床微生物室间质量评价计划不包括室内质量控制标准菌株（基础6支）的发放。敬请谅解！

四．使用方法

1.样品检测时，应按日常病人检测样品处理方式处理,由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。

2.操作步骤：请用0.2ml新鲜肉汤将冻干粉完全溶解，5分钟后混匀，用无菌试管取出全部液体接种培养基分区划线培养。务必根据菌株来源选择合适的培养基进行培养！

3.变质标志：质控品的冻干粉必须呈现为干燥的、乳白色固体。

五．储存和稳定性

收到样品如当日未能处理，可将样品放入4℃冷藏短期保存。长期保存应放置-20℃以下，避免反复冻融，并注意保持干燥。

六．结果报告

病原菌鉴定到种，某些病原菌要进行血清学试验。

七．样品局限性

样品用无菌水溶解混匀后，应立即接种相应的培养基，否则易造成样品的污染和目的菌无法检出。当出现室间质评菌株无菌生长或疑似受到污染时，请立即与我中心细菌组联系，我们会根据实际情况给予相应帮助。

八．样品处理

室间质评样品无须交回，废弃处理应按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处理。

九．结果上报和反馈

请尽量使用电子方式回报数据，以电子方式回报的实验室不需填写及寄回纸质回报表。实验室登陆广东省临床检验中心网站回报数据路径：

1. http://gdccl.clinet.com.cn,在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

2. http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

本次质评成绩和小结在网站反馈，请留意相关信息。

十．联系方式

办公电话：020-81922518