
广东省临床输血相容性检测室间质量评价结果回报表①
（2026年第一次）
实验室编码：         填报单位：                 科室：          医院等级：         
测定日期： 2026年   月    日                   联系电话：              
	检测项目
	质控品

	ABO正定型
	260101
	260102
	260103
	260104
	260105

	试    剂
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	ABO反定型
	260106
	260107
	260108
	260109
	260110

	试    剂
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	RhD血型
	260131
	260132
	260133
	260134
	260135

	凝集强度编码
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	抗体筛检
	260141
	260142
	260143
	260144
	260145

	试    剂
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它


注意事项
收到质控物后，应立即检查其编号、数量和样品状态。本次输血相容性检测质控品设置了轻微溶血样本，可洗涤后使用，不影响检测结果。如溶血导致无红细胞时，请及时与我中心联系，我们会根据实际情况给予相应帮助。
质控物品收到后置于2-8℃保存，且有效期短，请在收到后立即检测。
所有参评单位务必使用Web方式回报。测定后，请登录广东省临床检验中心网站http://gdccl.clinet.com.cn/填报结果。填报结果时，请注意核对标本编号与项目是否一致。本项目结果上报截止日期为2026年6月26日。结果上报截止日期后回报的结果将不予统计。
广东省临床检验中心地址：广州市越秀区东川一街10号越秀东川大院1楼  邮政编码：510055
联系电话：020-81922518
实验室主任签字：           日期：           实验人员签字：            日期：              
广东省临床输血相容性检测室间质量评价结果回报表②
（2026年第一次）
实验室编码：         填报单位：                 科室：          医院等级：         
测定日期： 2026年   月    日                   联系电话：              
	交叉配血
	质   控   品

	
	260151（260101+

260112）
	260151（260106+

260111）
	260152（260102+

260112）
	260152（260107+

260111）
	260153（260103+

260112）
	260153（260108+

260111）
	260154（260104+

260112）
	260154（260109+

260111）
	260155（260105+

260112）
	260155（260110+

260111）

	试    剂
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学1编码
	
	方法学2编码
	
	仪器1编码
	

	试剂1编码
	
	试剂2编码
	
	仪器2编码
	

	试剂1批号
	
	试剂2批号
	
	
	

	其它


红细胞凝集反应结构凝集强度代码表 

本表只针对试管法及玻片法进行描述；如使用卡式方法请根据厂家提供的凝集强度描述或示意图进行判断后，再对应本表，将对应代码填写在结果回报单上。
	凝集强度代码
	描 述
	凝集强度

	MF
	镜下可见少数红细胞凝集，而绝大多数红细胞仍呈分散分布
	混合凝集外观

	6
	溶血，上清液中有游离血红蛋白
	溶血

	5
	红细胞凝集成一大块，血清清晰透明
	4+

	4
	红细胞凝集成数小块，血清尚清晰
	3+

	3
	红细胞凝块分散成许多小块，周围可见到游离红细胞
	2+

	2
	肉眼可见大颗粒，周围有较多游离红细胞
	1+

	1
	镜下可见数个红细胞凝集在一起，周围有很多游离红细胞
	+/-（±）

	0
	镜下未见凝集，红细胞均匀分布
	阴性

	/
	未使用此试剂
	无


广东省临床输血相容性检测室间质量评价结果回报表①
（2026年第二次）
实验室编码：         填报单位：                 科室：          医院等级：         
测定日期： 2026年   月    日                   联系电话：              
	检测项目
	质控品

	ABO正定型
	260201
	260202
	260203
	260204
	260205

	试    剂
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B
	抗A
	抗B

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	ABO反定型
	260206
	260207
	260208
	260209
	260210

	试    剂
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B
	A1
	B

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	RhD血型
	260231
	260232
	260233
	260234
	260235

	凝集强度编码
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它

	抗体筛检
	260241
	260242
	260243
	260244
	260245

	试    剂
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学编码
	
	试剂1编码
	
	试剂2编码
	

	仪器编码
	
	试剂1批号
	
	试剂2批号
	

	其它


注意事项
收到质控物后，应立即检查其编号、数量和样品状态。本次输血相容性检测质控品设置了轻微溶血样本，可洗涤后使用，不影响检测结果。如溶血导致无红细胞时，请及时与我中心联系，我们会根据实际情况给予相应帮助。
质控物品收到后置于2-8℃保存，且有效期短，请在收到后立即检测。
所有参评单位务必使用Web方式回报。测定后，请登录广东省临床检验中心网站http://gdccl.clinet.com.cn/填报结果。填报结果时，请注意核对标本编号与项目是否一致。本项目结果上报截止日期为2026年9月30日。结果上报截止日期后回报的结果将不予统计。
广东省临床检验中心地址：广州市越秀区东川一街10号越秀东川大院1楼  邮政编码：510055
联系电话：020-81922518
实验室主任签字：           日期：           实验人员签字：            日期：              
广东省临床输血相容性检测室间质量评价结果回报表②
（2026年第二次）
实验室编码：         填报单位：                 科室：          医院等级：         
测定日期： 2026年   月    日                   联系电话：              
	交叉配血
	质   控   品

	
	260251（260201+

260212）
	260251（260206+

260211）
	260252（260202+

260212）
	260252（260207+

260211）
	260253（260203+

260212）
	260253（260208+

260211）
	260254（260204+

260212）
	260254（260209+

260211）
	260255（260205+

260212）
	260255（260210+

260211）

	试    剂
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧
	主侧
	次侧

	凝集强度编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	
	
	
	
	

	方法学1编码
	
	方法学2编码
	
	仪器1编码
	

	试剂1编码
	
	试剂2编码
	
	仪器2编码
	

	试剂1批号
	
	试剂2批号
	
	
	

	其它


红细胞凝集反应结构凝集强度代码表 

本表只针对试管法及玻片法进行描述；如使用卡式方法请根据厂家提供的凝集强度描述或示意图进行判断后，再对应本表，将对应代码填写在结果回报单上。
	凝集强度代码
	描 述
	凝集强度

	MF
	镜下可见少数红细胞凝集，而绝大多数红细胞仍呈分散分布
	混合凝集外观

	6
	溶血，上清液中有游离血红蛋白
	溶血

	5
	红细胞凝集成一大块，血清清晰透明
	4+

	4
	红细胞凝集成数小块，血清尚清晰
	3+

	3
	红细胞凝块分散成许多小块，周围可见到游离红细胞
	2+

	2
	肉眼可见大颗粒，周围有较多游离红细胞
	1+

	1
	镜下可见数个红细胞凝集在一起，周围有很多游离红细胞
	+/-（±）

	0
	镜下未见凝集，红细胞均匀分布
	阴性

	/
	未使用此试剂
	无


填报须知
凝集强度编码、方法学编码、试剂编码及仪器编码均请对照代码表填写。
检测仪器：是指可以自动完成加样并自动报出结果的全自动仪器。不包括：离心机、显微镜以及手工加样或人工判读等涉及的仪器设备。未使用全自动仪器的，填写“无”。
检测结果：上报的检测结果均应为各参评实验室最终确认的结果，并填写最终确认结果的检测方法和检测试剂；如果常规采用两种方法进行检测，请填写最终的综合判定结果。有疑问可填写备注，不能空项。
检测试剂：试剂1（介质类）请选择在检测中所采用的微柱卡、凝聚胺、微板等生产厂家名称，如有批号请在试剂1批号处填写，没有则填“无”；如选用盐水法请选择“无”，批号填写“无”；试剂2是指在检测中所使用的ABO正定型试剂、ABO反定型试剂、抗D试剂及筛查细胞。试剂1和试剂2必须按照顺序填写，不可混填。
备注说明：每个检测项目均设置一个备注项，如有需要说明的内容必须对应填写，语言要简练。
交叉配血项目：将检测结果以相合（代码为“1”）或不合（代码为“2”）形式进行填报，如：相合填写数字“1”，不合填写数字“2”即可。
凝集强度的填报：所有检测项目均涉及到凝集强度的填报。根据检测结果进行凝集强度的判断，在凝集强度对照表中查找与判断的凝集强度相对应的代码，并进行填报，如：实验室判断凝集强度为4+，对应凝集强度对照表查找到与4+对应的凝集强度代码为“5”，在网上填报数字“5”即可。
