广东省临床检验中心

2026年广东省优生优育免疫学检测室间质量评价

活动安排及注意事项

- 一、评价项目与时间表

- 2026 年广东省优生优育免疫学检测室间质评包括 TG（弓形体）、 HSV I（单纯疱疹病毒-1）、HSV II（单纯疱疹病毒-2）、CMV（巨细胞病毒）、RV（风疹病毒）五个项目的 IgM 及 IgG 检测。全年共计 20 支样本，分为两批次，每批次10支（5支 IgG，5支 IgM）, 样本编号及信息见表1。

- 本年度两批次样本同时邮寄，请实验室收到样本后，按照活动安排时间测定（两批次分开检测，分批回报结果）。两次活动报表将按照时间先后顺序下发，具体活动安排见表2。

表 1  2026 年广东省优生优育免疫学检测室间质评样本编号及信息

|  | IgG质评样本 |  | IgM质评样本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本批次 | 检测项目 | 样本编号 | 检测项目 | 样本编号 |
| 2026年第一批 | TORCH IgG | 202611，202612， 202613，202614，202615 | TORCH IgM | 202611，202612， 202613，202614，202615 |
| 2026年第二批 | TORCH IgG | 202621，202622， 202623，202624，202625 | TORCH IgM | 202621，202622， 202623，202624，202625 |

表 2  2026 年广东省优生优育免疫学检测室间质评室间质评活动安排

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202611，202612， 202613，202614，202615 | 3月13日 | 3月27日 | 4月30日 |
| 第二次 | 202621，202622， 202623，202624，202625 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

1. IgG 质控品为液体，0.25ml/支，该样本是原倍样本，检测时视同病人样本对待。

2. IgM 质控品为液体，0.25ml/支，该样本是原倍样本，检测时视同病人样本对待。

3. HSV I 和 HSV II 混合检测的试剂（不能区分 HSV I 和 HSV II），填写回报表时，只填写 HSV I/II IgG 或 HSV I/II IgM 结果，不需分别填写 HSV I 和 HSV II 检测结果。HSV I 和 HSV II 分别检测的试剂， 填写回报表时，分别填写 HSV I 和 HSV II检测结果，不需填写 HSV I/II IgG 或 IgM 结果。

4. 因成绩按照定性结果评判，所有项目请务必填写定性结果。第一次和第二次检测方法和检测项目务必保持一致，以免影响年终证书合格项目评定。

5. 收到质控血清后，应立即检查样本的批号、数量是否与活动安排相符，检查样本是否渗漏。若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请及时致电广东省临床检验中心补发质控品。

三、注意事项

1. 室间质评活动安排及注意事项、质评结果上报表、方法仪器试剂等编码表均可在广东省临床检验中心首页—质评资料—“2026 广东省室间质评各专业活动安排及编码下载”中查看并自行下载。

2. 质评结果以电子方式回报，实验室登录路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登录区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登录区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

3. 网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

- 4. 质评统计结果反馈，本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

5. 室间质评活动中的专业问题可与分子免疫组联系：

- 电话：020-81881055，81922518。联系人：陈老师。