广东省新冠病毒核酸检测室间质量评价结果回报表

（2026年第一次室间质评）

实验室编号：                                  填报单位：

测定日期：       年       月        日       联系电话：

| 项目 | 结果 |  |  |  |  | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202611 | 202612 | 202613 | 202614 | 202615 | 试剂 | 仪器 | 方法学 |
| 2019-nCov定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORF1ab定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORF1ab（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验室主任签字：            日期：            实验人员签字：            日期：

广东省新冠病毒核酸检测室间质量评价结果回报表

（2026年第二次室间质评）

实验室编号：                                  填报单位：

测定日期：       年       月        日       联系电话：

| 项目 | 结果 |  |  |  |  | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202621 | 202622 | 202623 | 202624 | 202625 | 试剂 | 仪器 | 方法学 |
| 2019-nCov定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORF1ab定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORF1ab（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S基因定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S基因（CT）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验室主任签字：            日期：            实验人员签字：            日期：

填表说明：

- 填表说明：所发质评样本为假病毒，应视为传染性样本对待。样本保存于-20℃，注意避免反复冻融。样本为液体1.0ml/支，检测时室温复融，然后振荡使之充分混匀，取样前应瞬时离心。

2、所发质评样本应按有潜在生物传染性样本对待，操作和处理均需符合相关法规要求,在使用时应由受过培训的实验室专业人员操作，注意生物安全防护。

3、回报表中的方法、仪器、试剂编码请登录到我中心网页（http:// gdccl.clinet.com.cn）查阅。若您室所采用的方法、仪器、试剂没有对应编码，请选择“其它”，请勿空项！并及时联系仪器、试剂厂家到官网首页补充提交试剂、仪器信息，待下次质评计划实验室方可选择相应编码。

4、定性检测结果必须明确填报阴性（-）或阳性（+），不能有可疑结果。如仅检测ORF1ab基因，则N基因、E基因和S基因栏处无需填写，以此类推。

5、质评数据需登录到中心网页（http://gdccl.clinet.com.cn）回报。

（1）点击“室间质评”→“质评试验上报”→点击对应室间质评项目回报表进行数据填报，确认无误后保存并提交；

（2）在“已上报数据”进行数据核对是否填写正确。若有误，在数据截止上报时间内点击右侧“数据修改”。

6、两次室间质评检测时间分别为：3月13日、9月16日。

第一次室间质评上报截止日期为3月27日24:00前。

第二次室间质评上报截止日期为9月30日24:00前。

7、联系方式：广州市越秀区东川一街10号越秀东川大院 020-81922518陈老师。