广东省临床检验中心

2026年广东省甲型、乙型流感病毒核酸检测室间质量评价

活动安排及注意事项

- 一、评价项目与时间表

- 2026年广东省甲型、乙型流感病毒核酸检测室间质评。全年质评活动进行一次。

- 全年一次寄出，安排如下：每次分析5个样本。安排如下：

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年一次 | 202611,202612, 202613,202614,202615 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

二、样本处理方法

- 1、样本保存：收到样本后，应立即检查名称、批号、数量是否与实验安排相符，检查样本是否破损。如发现问题请立即与中心联系。若暂不检测，收到样本后应立即将产品置于（-20±5）℃环境中保存。

- 2、质评样本：0.5 ml/管，冻干粉。本制品由灭活培养液经稀释液稀释制备。收到质评样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏。若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，请扫描随货发放清单下面的二维码反馈相关问题，我们会尽快落实补发。

- 3、样品处理方法：

- ①使用时小心打开管盖，往冻存管中准确加入 0.5mL 超纯水，小心盖上管盖，静置约 20 分钟，使内含的冻干粉未被水湿润并逐渐溶解，期间轻轻晃动瓶子 5~ 10 次，然后，颠倒瓶子静置约 5 分钟，使管盖上的粉末也充分溶解。最后震荡混匀，6000rpm 瞬时离心后即可使用。

- ②样品复融后，应在 2℃~8℃低温环境暂存或-20℃环境中冻存，尽量避免反复冻融，开瓶后建议 3 周内使用完。

- ③本冻干品应作为待测样本使用，具体操作方法参见试剂盒的使用说明书。实验完毕用10%次氯酸或 75%酒精处理工作台和移液器,然后用紫外线灯照射 20~30min。

三、注意事项

1、室间质评活动安排及注意事项、质评结果上报表、方法仪器试剂等编码表均可在广东省临床检验中心首页—质评资料—“2026 广东省室间质评各专业活动安排及编码下载”中查看并自行下载。

2、质评结果以电子方式回报，实验室登陆路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

3、网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

- 4、质评统计结果反馈，本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

5、室间质评活动中的专业问题可与分子免疫组联系：陈老师020-81881055，81922518。