2026年广东省胱抑素C室间质量评价

活动安排及注意事项

- 评价项目

- 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（胱抑素C，Cystatin C）。

- 全年发放样本数

- 10支，全年测定 2次，每次5个样本。

- 时间安排

| 活动次数 | 建议测定日期 | 收到结果截止日期 | 统计结果回报日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 3月13日 | 3月27日 | 4月30日 |
| 第二次 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

- 样本信息

（1）质评样本：冻干粉。

（2）样本保存方法：质评样本短期存放于2-8 ℃、长期放置-20 ℃冰箱中。

（3）样本处理方法：质评样本的检测方法应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

（4）样本检测要求：使用前加入室温（15℃-25℃）的蒸馏水1mL进行复溶。加盖室温放置30分钟后，轻摇混匀，按患者样本进行检测。质评样品复溶后加盖密闭置2-8℃保存，可稳定7天。加盖密闭置-20℃保存，稳定28天。在规定回报结果截止日期之前，实验室之间不能进行关于室间质量评价检测结果的交流。

- 数据回报

为保证及时统计回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。请使用电子方式回报数据。实验室登陆路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

- 质评统计结果反馈

本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

- 联系我们

- 电话：020-81922518。联系人：朱老师。