## 脂类室间质评方法编码表
项目编码 | 项目名称 | 方法编码 | 方法名称
2401 | 胆固醇 | 2401 | 胆固醇氧化酶法
|  | 2402 | 化学法
|  | 2403 | 酶法：GPO-POD
|  | 2404 | GK-PK-LDH
|  | 2405 | 脱氢酶法
|  | 2406 | 乙酰丙酮显色法
|  | 2407 | 磷钨酸-镁法
|  | 2408 | 聚乙二醇法
|  | 2409 | 直接一步法
|  | 2410 | 干化学法
|  | 2411 | Friedewald公式计算法
|  | 2412 | 聚乙烯硫酸沉淀法
|  | 2413 | 免疫透射比浊法
|  | 2414 | 免疫散射比浊法
|  | 2415 | 免疫火箭电泳法
|  | 2416 | 酶法
|  | 2417 | 去游离甘油方法
|  | 2418 | 酶法（一步法）
|  | 2419 | 酶法（两步法）
|  | 2420 | 选择性抑制法（PPD法）
|  | 2421 | PEG修饰酶法（PEGME法)
|  | 2422 | 清除法（SPD法）
|  | 2423 | 清除法（CAT法）
|  | 2424 | 免疫分离法（IS法）-PEG/抗体包裹法（IRC法）
|  | 2425 | 免疫分离法（IS法）-抗体免疫分离法（AB法）
|  | 2426 | 表面活性剂清除法（SUR法）
|  | 2427 | 过氧化氢酶清除法（CAT法）
|  | 2428 | 杯芳烃法（CAL法）
|  | 2429 | 可溶性反应法（SOL法）
|  | 2430 | 保护性试剂法（PRO法）
|  | 2431 | 酶联免疫吸附试验（ ELISA ）
|  | 2432 | CHOD—PAP法
|  | 2499 | 其它
2402 | 甘油三酯
2403 | 高密度脂蛋白胆固醇
2404 | 低密度脂蛋白胆固醇
2405 | 脂酶
2406 | 载脂蛋白 A1
2407 | 载脂蛋白 B
2408 | 脂蛋白（a)

## 脂类室间质评仪器编码表
编码 | 仪器厂家名称
240101 | Abbott Aeroset
240102 | Abbott Architect C8000/c4000/c16000
240103 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200
240104 | Abbott Alinity c
240105 | Abbott 其它
240106 | 品峰（苏州）KunLun c2800、KunLun c1800
240401 | Siemens ADVIA IMS
240402 | Siemens Atellica CH930
240403 | Siemens Atellica CH931
240404 | Siemens Atellica CH932
240405 | Siemens Atellica CH933
240406 | Siemens Atellica CH934
240407 | Siemens Atellica CH935
240499 | Siemens 其它
240507 | Beckman CX
240508 | Beckman IMMAGE Immunochemistry System
240514 | Beckman Synchron CX 4
240517 | Beckman Synchron CX 5
240524 | Beckman Synchron LX System
240525 | Beckman Dxi 800
240526 | Beckman DXC 800/600
240599 | Beckman 其它
240703 | Simens BNP 100
240704 | Simens BNP II
241210 | Dade Dimension RxL
242001 | Beckman AU 1000
242003 | Beckman AU 5021
242013 | Beckman AU 600
242014 | Beckman AU 800
242015 | Beckman Demand
242017 | Beckman Reply/AU 560
242018 | Beckman AU 2700/5400
242019 | Beckman AU 640
242020 | Beckman AU 400
242021 | Beckman AU 480
242022 | Beckman AU 5800
242099 | Beckman AU 其它
242202 | Roche Accu-Chek InstantPlus Cholesterol
242209 | Roche Cobas INTEGRA 400
242210 | Roche Cobas INTEGRA 700
242211 | Roche Cobas Mira
242212 | Roche Cobas Mira Plus
242216 | Roche Hitachi 717
242221 | Roche Hitachi 911
242224 | Roche Hitachi 917
242225 | Roche Modular Analytics
242226 | Roche ProAct System
242228 | Roche Reflotron Plus
242229 | Hitachi 7170
242230 | Hitachi 7060
242232 | Hitachi 7020
242233 | Hitachi 7600
242234 | Hitachi 7080
242235 | Hitachi 7180
242237 | Roche Cobas E601
242238 | Roche Cobas C501/C311
242239 | Roche Cobas 8000
242240 | Roche Modular P/D
242241 | Roche C701/C702/C502
242242 | Roche Cobas e801
242299 | Roche 其它
242701 | 日本岛津 CL-7200
242702 | 日本岛津 CL-8000
242704 | Siemens ADVIA1200
242705 | Siemens ADVIA1650/1800/2400/XPT
242706 | Siemens Dimension
243001 | 深圳迈瑞 BS-120
243002 | 深圳迈瑞 BS-130
243003 | 深圳迈瑞 BS-320
243004 | 深圳迈瑞 BS-330E
243005 | 深圳迈瑞 BS-350E
243006 | 深圳迈瑞 BS-380
243007 | 深圳迈瑞 BS-390
243008 | 深圳迈瑞 BS-420
243009 | 深圳迈瑞 BS-480
243010 | 深圳迈瑞 BS-490
243011 | 深圳迈瑞 BS-800M
243012 | 深圳迈瑞 BS-820
243013 | 深圳迈瑞 BS-820M
243014 | 深圳迈瑞 BS-2000
243015 | 深圳迈瑞 BS-2000M
243016 | 深圳迈瑞 BS-2200
243017 | 深圳迈瑞 BS-2200M
243099 | 深圳迈瑞 其它
243101 | 深圳新产业 BC-1200
243102 | 深圳新产业 Biossays系列
243199 | 深圳新产业 其它
243201 | 长春迪瑞 CS-T240
243202 | 长春迪瑞 CS-T300
243203 | 长春迪瑞 CS-1600A
243204 | 长春迪瑞 CS-6400
243205 | 长春迪瑞 DR-7000D
243206 | 长春迪瑞 DR-7000E
243207 | 长春迪瑞 CS-1200/600/400/380/T300
243299 | 长春迪瑞 其它
243301 | 艾康生物技术有限公司
243401 | 上海科华 卓越220PLUS/250PIUS/260/280
243402 | 上海科华 卓越300/310/320/330/350/360
243403 | 上海科华 卓越400/450
243404 | 上海科华 ZY-680/690/1200/1250/1260/1280系列
243501 | 美国 Medica Corporation EasyRA
243502 | 美国 MEDICA EasyLyte Plus
243601 | 梅州康立 K-Lite6
243701 | 日本佳能 TBA-FX8
243702 | 日本佳能 TBA-120FR
243703 | 日本佳能 TBA-2000FR
243704 | 日本佳能 TBA-FX8
243705 | 日本佳能 其它
243801 | 深圳锦瑞GS480/GS480A全自动生化分析仪
243901 | 深圳亚辉龙iBC-900
244100 | 宁波美康MSL8080、MSL8000、MSL8060、MSL7280
244101 | 宁波美康MS-380、MS400、MS420
244102 | 宁波美康MS680、MS600、MS520、MS450
244103 | 宁波美康MS2080、MS1880、MS1680
244104 | 宁波美康MS880
244105 | 宁波美康MS480
244106 | 宁波美康MS1280
244199 | 宁波美康其他
244200 | 中元汇吉EXC400、EXC800、EXC2000
244301 | 桂林优利特URIT-8280
244302 | 桂林优利特URIT-8020A/URIT-8021A/URIT-8026/URIT-8300/URIT-8400/CA-431A/CA-431B/CA-431C/CA-430
244303 | 桂林优利特CA-801A/CA-801B/CA-801/CA-800A/CA-800B/CA-800C/CA-2000A/CA-2000B/CA-2000C
244400 | 复星诊断F-C800p、F-C800M、F-C2000、F-C2000S
249999 | 其它仪器

## 脂类室间质评试剂、校准物编码表
编码 | 试剂、校准物厂家名称
24001 | Abbott
24003 | Alko
24010 | Analox
24013 | Aptec
24022 | Bayer/Technicon
24023 | Beckman
24034 | BIOSTAT
24043 | Dade
24046 | 德赛（Diasys）
24048 | DSL
24063 | Hitachi
24064 | Human（北京豪迈）
24069 | Intermed
24082 | Medix biochemica
24092 | Beckman AU
24093 | Orion diagnostics
24096 | Pointe scientific
24099 | Randox
24101 | Roche
24102 | Rubby
24115 | Wako
24119 | 澳斯邦
24120 | 北京中生北控
24121 | 北京北化
24122 | 北京百泰
24123 | 北京柏定
24127 | 北京利德曼
24132 | 广州标佳
24136 | 南昌百特（特康）
24139 | 宁波慈城
24140 | 迈克生物
24141 | 上海长征
24142 | 上海科华
24143 | 上海荣盛
24154 | 台湾元生
24155 | 浙江伊利康
24156 | 浙江东瓯
24159 | 日本第一化学
24160 | 浙江宁波亚太
24162 | Centronic
24163 | 首医临床医学中心
24164 | 山东3V
24165 | 日本协和
24166 | 北京科美东雅
24167 | 美康生物科技股份有限公司
24168 | Sysmex
24169 | 北京九强
24170 | 上海名典
24172 | 上海丰汇
24173 | 南京威特曼
24176 | 上海玉兰
24178 | 上海蓝怡
24179 | 上海景源
24186 | 上海执诚生物技术有限公司
24187 | A & T
24188 | Autec
24189 | 上海东方顺宇
24190 | 深圳迈瑞
24191 | 英科新创（厦门）科技有限公司
24194 | 日本世诺
24196 | LABO(北京莱帮）
24197 | 上海华臣生物试剂有限公司
24198 | 四川新成生物科技有限责任公司
24201 | 威海威高
24202 | 上海铂锦诊断用品有限公司
24203 | 北京康大泰科医学科技有限公司
24205 | 广州科方生物技术股份有限公司
24206 | Siemens
24207 | 长春迪瑞
24208 | 上海北加
24209 | 上海华可
24210 | 上海捷门
24211 | 上海骏实
24212 | 上海申索佑福
24213 | 南京波音特
24214 | 宁波普瑞柏
24215 | 日本积水
24216 | 日本生研
24217 | 维日康
24218 | 潍坊康华
24219 | 北京沃德
24220 | 德国莱帮
24221 | 南京汇标
24222 | 日本纺绩
24223 | 北京森美希克玛
24225 | 浙江夸克
24230 | 北京瑞正善达生物工程技术有限公司
24231 | 重庆中元生物科技有限公司
24232 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司
24234 | 北京世纪沃德生物科技有限公司
24235 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司
24236 | 山东博科生物产业有限公司
24237 | 上海睿康生物
24238 | 廊坊恒益生物技术有限公司
24239 | 武汉生之源生物科技有限公司
24240 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
24241 | 武汉市长立生物技术有限责任公司
24242 | 苏州长光华医生物试剂有限公司
24243 | 江苏泽成生物技术有限公司
24244 | 西班牙Biosystems S.A.
24245 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司
24246 | 湖南圣湘生物科技有限公司
24247 | 麦迪卡医疗设备（苏州）有限公司
24248 | 上海高踪医疗器械科技有限公司
24249 | 中山标佳生物科技有限公司
24250 | 北京安图生物工程有限公司
24251 | 乐普（北京）诊断技术股份有限公司
24252 | 河北艾驰生物科技有限公司
24253 | 安徽大千生物工程有限公司
24254 | 江苏迈源生物科技有限公司
24255 | 吉林基蛋生物科技有限公司
24256 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司
24257 | 广州市伊川生物科技有限公司
24258 | 威尚生物技术（合肥）有限公司
24259 | 广西康柏莱科技有限公司（KANGBOLAI）
24260 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
24261 | 亚辉龙生物科技（南京）有限公司
24262 | 深圳上泰生物工程有限公司
24263 | 美康生物
24264 | 浙江强盛生物
24265 | 阿里生物技术泰州有限公司
24266 | 宁波瑞源生物科技有限公司
24267 | 桂林优利特医疗电子有限公司
24268 | 四川新健康成生物股份有限公司
24269 | 复星诊断
24270 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司
24271 | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司
24272 | 品峰（北京）医疗科技有限公司
24273 | 江西江泓实业有限公司
24998 | 自配
24999 | 其它