## 脑钠肽和NT-pro脑钠肽室间质评方法编码表
项目编码 | 项目名称 | 方法编码 | 方法名称
62001 | BNP | 62001 | 电化学发光
|  | 62002 | 吖啶酯化学发光
|  | 62003 | 免疫比浊法
|  | 62004 | ELISA
|  | 62005 | 微粒子酶免疫分析
|  | 62006 | 酶增强化学发光
|  | 62007 | 酶免疫化学发光
|  | 62008 | 酶联荧光法/免疫荧光法
|  | 62009 | 金标法
|  | 62010 | 微粒子化学发光AMPPD标记
|  | 62011 | 双向侧流免疫法
|  | 62012 | 干化学
|  | 62013 | 时间分辨免疫荧光法
|  | 62014 | 纯态氧介导化学发光（LOCI）
|  | 62015 | 胶体金免疫层析法
|  | 62016 | 非均相免疫法
|  | 62017 | 上转发光免疫分析法
|  | 62018 | 金磁微粒免疫层析法
|  | 62019 | 光激化学发光
|  | 62999 | 其他
62002 | NT-pro BNP

## 脑钠肽和NT-pro脑钠肽室间质评仪器编码表
编码 | 仪器厂家名称
620101 | Biomerieux VIDAS
620102 | Biomerieux Mini-VIDAS
620104 | BioMerieux VIDAS 30 BLUE
620105 | Biomerieux VIDAS 3
620120 | Biomerieux SA（生物梅里埃）其他
620201 | 强生Ortho Vitros Eci
620299 | 强生其他
620301 | Roche cobas e411
620302 | Roche MODULAR E170
620303 | Roche Elecsys 2010/1010
620304 | Roche Cobas e601/e602
620305 | Roche cobas h232
620306 | Roche cobas e801
620399 | Roche（罗氏）其他
620401 | Siemens Dimension HM-Xpand/Rxl/Rxl Max
620403 | Siemens Advia Centaur 系列（含CP /XP /XP T）
620405 | Siemens Dimension LM-Exl/Exl 200
620406 | Siemens Atellica IM
620499 | Siemens（西门子）其他
620501 | Beckman Coulter ACCESS 2
620502 | Beckman Coulter UniCel DxI 800
620503 | Beckman Coulter UniCel DxC 880i Synchron Access
620504 | Beckman Coulter UniCel DxC 600i Synchron Access
620599 | Beckman Coulter (贝克曼库尔特）其他
620601 | RAMP READER 91001荧光干式定量分析仪
620602 | RAMP 200荧光免疫分析仪
620605 | RAMP其他
620701 | 深圳瑞莱ReLIA SSJ-2型多功能免疫检测仪（SSJ-2-2/2-3/2-4/2-5/2-6)
620702 | 苏州瑞莱ReLIA TZ-301/TZ-310免疫荧光检测仪
620799 | 深圳瑞莱其他
620801 | Dxpress Reader
620901 | PATHFAST
620999 | LSI Medience Corporation（Mitsubishi Chemical Medience Corp三菱）其他
621001 | Abbott AXSYM
621002 | Abbott i2000
621003 | Abbott Alinity i 全自动免疫分析仪
621099 | Abbott（雅培）其他
621101 | Alere Triage MeterPlus/MeterPro
621201 | 威海威高Auto lumis 2000/3000
621299 | 威海威高其他
621301 | Radiometer AQT90 FLEX快速免疫分析仪
621399 | Radiometer其他
621401 | 北京乐普LEPU Quant 800胶体金免疫层析分析仪
621402 | 北京乐普LEPU Quant-Gold-1免疫定量分析仪
621403 | 北京乐普LEPU Fluo-1800荧光免疫层析分析仪
621404 | 北京乐普LEPU Quant-Fluo800荧光免疫层析分析仪
621499 | 北京乐普其他
621501 | Nano-Checker 710免疫层析检测仪
621601 | 深圳新产业Maglumi X8/600/1000/1000plus/2000/2000plus/3000/4000全自动化学发光测定仪
621629 | 深圳新产业其他
621701 | 四川迈克IS1200全自动化学发光测定仪
621702 | 四川迈克 i 3000/i 1000 全自动化学发光测定仪
621799 | 四川迈克其他
621801 | 武汉明德QMT8000
621802 | 武汉明德 CF10全自动化学发光免疫分析仪
621899 | 武汉明德其他
621901 | 苏州长光华医 AE-180/AE-180S/AE-240/AE-240S/A2400/EVERESYS A1800 Ⅰ
621999 | 苏州长光华医其他
622001 | 基蛋生物 FIA8000/8100/8600免疫定量分析仪
622002 | 基蛋生物 Getein1100/1200/1600荧光免疫定量分析仪
622003 | 基蛋生物全自动化学发光仪
622099 | 基蛋生物其他
622101 | 深圳迈瑞CL8000i/CL6000i/CL6200i/CL2000i /CL2200i/CL1000i/CL1200i
622199 | 深圳迈瑞其他
622201 | TOSOH（东曹）AIA-300/900/2000
622299 | TOSOH（东曹）其他
622301 | 长春迪瑞CM-240全自动化学发光测定仪
622302 | 长春迪瑞CM-180全自动化学发光测定仪
622303 | 长春迪瑞CM-320全自动化学发光测定仪
622399 | 长春迪瑞其他
622401 | 广州万孚FS-101/FS-203/FS-205/FS-301 型干式荧光免疫分析仪
622402 | 广州万孚FS-112/FS-113/FS-114 型免疫荧光检测仪
622403 | 广州万孚FC-302全自动化学发光免疫分析仪
622404 | 深圳迎凯 Shine i1900/i2900 全自动化学发光免疫分析仪
622405 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司Lumiray 1220化学发光测定仪
622499 | 广州万孚其他
622501 | 郑州安图AutoLumo A2000 Plus/AutoLumo A2000化学发光测定仪
622502 | 安图AutoLumo A6200
622599 | 郑州安图其他
622601 | 光景生物LTRIC-600时间分辨荧光免疫分析仪
622629 | 苏州光景其他
622701 | 深圳国赛Kemilo化学发光分析仪
622702 | 深圳国赛GT-100时间分辨荧光免疫分析仪
622799 | 深圳国赛其他
622801 | 南京诺尔曼NRM411/NRM411-7S
622899 | 南京诺尔曼其他
622901 | 深圳理邦m16/m16C磁敏免疫分析仪
622999 | 深圳理邦其它
623001 | 深圳亚辉龙iFlash3000化学发光测定仪
623002 | 深圳亚辉龙UNISON系列金标免疫分析仪
623003 | 深圳亚辉龙UNICELL系列荧光免疫分析仪
623099 | 深圳亚辉龙其他
623101 | 星童Pylon免疫分析仪
623199 | 星童其它
623201 | 武汉佰奥达BD0101
623301 | 北京康思润业KS-001
623302 | 北京康思润业KS-002
623402 | 北京热景 C2000全自动化学发光免疫分析仪
623403 | 北京热景上转发光免疫分析仪
623404 | 北京热景全自动化学发光免疫分析仪MQ60系列
623501 | 广州科方MA-Ⅰ/WA-Ⅰ/MA-Ⅲ干式荧光免疫分析仪
623502 | 广州科方全自动化学发光免疫分析仪AI-120/AI-180/AI-120S
623601 | 青岛汉唐HTY-100
623701 | 厦门优迈科Caris 200全自动化学发光免疫分析仪
623702 | 厦门优迈科Wan200+全自动化学发光免疫分析仪
623801 | 威海纽普 NPY007/008
623802 | 威海纽普 AFS2000A
623901 | 普迈德（北京）PMDT8000
624001 | 博奥赛斯（天津）化学发光免疫分析仪 Peteck 96-I
624002 | 博奥赛斯（天津）化学发光免疫分析仪 Axceed 200T/ 400T
624003 | 博奥赛斯化学发光免疫分析仪Axceed 260X/Axceed 260X1
624101 | 巴迪泰（广西）A2000/A5000
624201 | 德记巴迪泰（上海）Boditech AFIAS-6免疫分析仪
624301 | 上海透景 Tesmi F4000/Tesmi F3999+Luminex200
624401 | 深圳普门 ecl8000全自动电化学发光测定仪
624501 | 深圳锦瑞 FA50/FA120荧光免疫定量分析仪
624601 | 深圳雷诺华 LP-100
624701 | 深圳微点干式荧光免疫分析仪
624801 | 四川沃文特 LA2000
624802 | 四川沃文特LA3000、LA3000S
624901 | 新波 SuperFlex化学发光免疫分析仪
625001 | 西安金磁纳米生物 GM-MICTv2/v3磁定量免疫分析仪
625101 | 重庆中元汇吉 Q7/Q8免疫定量分析仪
625201 | 南京诺唯赞 QD-S300干式荧光免疫分析仪
625202 | 南京诺唯赞 QD-S1200/QD-S1000全自动量子点荧光免疫分析仪
625203 | 南京诺唯赞 QD-S600量子点荧光免疫分析仪
625204 | 南京诺唯赞 QD-S2000全自动荧光免疫分析仪
625301 | 北京联众泰克科技有限公司UD90DT
625306 | 无锡欧普兰科技有限公司 Skan Flexi型胶体金免疫层析定量分析仪
625307 | 广州蓝勃生物科技有限公司AFS-1000干式荧光免疫分析仪
625308 | 广州蓝勃生物科技有限公司AFS3000B、AFS4000
625401 | 广州天宝颂原生物科技开发有限公司FIA-T-01荧光免疫分析仪
625405 | 江苏量点科技有限公司NEPQD Inifinity V1
625501 | 南京岚煜LS-1100/LS-2100/LS-4000干式荧光免疫分析仪
625502 | 南京岚煜LS-7000荧光免疫分析仪
625503 | 南京岚煜LS-3000/3100全自动荧光免疫分析仪
625601 | 宁波奥丞iRaTe 300荧光免疫分析仪
625606 | 上海奥普 Maya-500 荧光免疫分析仪
625701 | 苏州立禾H360化学发光免疫分析仪
625702 | 苏州立禾H360S、H200、H80
625801 | 广东亿脉康YMK-108免疫荧光分析仪
625901 | 苏州新波Superflex全自动化学发光免疫分析仪
626201 | 深圳锦瑞MT60/MT120全自动化学发光仪
626301 | 深圳爱康CLIA-mate/CLIA-mate Plus/CLIA-mate 1200/C 900全自动化学发光测定仪
626302 | 深圳爱康Lumimate全自动化学发光免疫分析仪
626304 | 深圳爱康YFA干式荧光免疫分析仪
626401 | 快臻荧光免疫分析仪（Quidel Triage MeterPro）
626403 | 希森美康全自动化学发光免疫分析仪HISCL-5000
626410 | 科美博阳 LiCA 500/ LiCA 800/ LiCA Smart 全自动化学发光仪
626500 | 中元汇吉全自动生化仪EXC400、EXC800、EXC2000
626501 | 中元汇吉荧光免疫定量分析仪Q8pro、Q20
626502 | 中元汇吉全自动化学发光免疫分析仪EXI1800、EXI2400
626600 | 宁波美康MS-i3080
626601 | 宁波美康MS-i2280
626602 | 宁波美康MS-C120
626701 | 深圳金准KF-Q001-A、KF-Q002-A、KF-IQ
626702 | 苏州和迈FIC-M6、FIC-M6G、FIC-A1600
626703 | 巴迪泰干式荧光免疫分析仪AFIAS-6
626704 | 巴迪泰全自动干式荧光免疫分析仪AFIAS-10
626800 | 品峰医疗 KunLun i2000/i1200/i6800
626801 | 迎凯生物KunLun i2000
626802 | 迎凯生物Shine i2910
626803 | 迎凯生物Shine i1910
626900 | 复星诊断F-i3000、F-i3000M、F-i6000、F-i6000S、LUMIART-II-1、LUMIART-II-3、LUMIART-II-4A
629999 | 其他

## 脑钠肽和NT-pro脑钠肽室间质评试剂、校准物编码表
编码 | 试剂、校准物厂家名称
6201 | Biomerieux SA
6202 | 强生
6203 | Roche
6204 | 九强生物
620401 | Siemens Centaur
620402 | Siemens Atellica IM
6205 | PATHFAST
6206 | Abbott
6207 | Beckman
6208 | Biosite
6209 | 加拿大瑞邦生物医疗股份有限公司
6210 | 瑞莱生物工程（深圳）有限公司
6211 | Alere San Diego,Inc
6212 | 威海威高
6213 | Radiometer Medical ApS
621401 | 北京乐普（荧光免疫层析）
621402 | 北京乐普（胶体金免疫层析）
6215 | 上海贝西睿捷
6216 | 迈克生物
621701 | 武汉明德（免疫层析）
621702 | 武汉明德（化学发光）
621801 | 基蛋生物科技股份有限公司（胶体金法）
621802 | 基蛋生物科技股份有限公司（免疫荧光）
621803 | 基蛋生物科技股份有限公司（化学发光）
6219 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
6220 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
622101 | 广州万孚生物技术股份有限公司（免疫荧光）
622102 | 广州万孚生物技术股份有限公司（化学发光）
6222 | 日本东曹
6223 | 光景生物科技（苏州）有限公司
6224 | 南京诺尔曼生物技术有限公司
6225 | 瑞莱生物科技（江苏）有限公司
622601 | 深圳市国赛生物技术有限公司（化学发光）
622602 | 深圳市国赛生物技术有限公司（免疫荧光）
622701 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（化学发光）
622702 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（免疫荧光）
6228 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司
6229 | 星童医疗技术（苏州）有限公司
6230 | 郑州安图生物工程股份有限公司
6231 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
6232 | 佰奥达生物科技（武汉）股份有限公司
6233 | 北京康思润业生物技术有限公司
623401 | 北京热景生物技术股份有限公司（化学发光）
623402 | 北京热景生物技术股份有限公司（上转发光）
6235 | 青岛汉唐生物科技有限公司
6236 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
6237 | 威海纽普生物技术有限公司
6239 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司
6240 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司
6241 | 德记巴迪泰（上海）贸易有限公司
6242 | 江苏量点科技有限公司
6243 | 上海透景（流式荧光）
6244 | 深圳普门科技股份有限公司（电化学发光）
6246 | 深圳微点生物技术股份有限公司
6247 | 四川沃文特生物技术有限公司
6249 | 西安金磁纳米生物技术有限公司
6250 | 广州科方生物技术股份有限公司
6251 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
6252 | 北京联众泰克科技有限公司
625301 | 常州博闻迪医药股份有限公司（胶体金免疫层析）
625302 | 常州博闻迪医药股份有限公司（荧光免疫层析）
625401 | 广州天宝颂原生物科技开发有限公司
625406 | 宁波奥丞生物科技有限公司
625501 | 南京岚煜生物科技有限公司(干式荧光免疫层析)
625502 | 南京岚煜生物科技有限公司(微流控免疫荧光)
625601 | 上海奥普生物医药股份有限公司
625606 | 苏州立禾生物医学工程有限公司
625607 | 重庆新赛亚生物科技有限公司
625608 | 广州市微米生物科技有限公司
6257 | 中山市创艺生化工程有限公司
6258 | 广东亿脉康生物科技有限公司
6259 | 深圳市金准生物医学工程有限公司
6260 | 博奥赛斯（天津）生物科技有限公司
6261 | 苏州新波生物技术有限公司
6262 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司
6263 | 深圳市爱康试剂有限公司
6264 | 洹众生物科技有限公司
6265 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
6266 | 科美博阳诊断技术（上海）有限公司
6268 | 希森美康医用电子（上海）有限公司
6269 | 上海品峰医疗科技有限公司
6270 | 宁波美康生物
6271 | 中元汇吉生物技术股份有限公司
6272 | 品峰（深圳）医疗器械有限公司
6273 | 巴迪泰生物科技有限公司
6274 | 宁波瑞源生物科技有限公司
6275 | 广州市伊川生物科技有限公司
6276 | 复星诊断
6277 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司
6278 | 上海品峰医疗科技有限公司郑州分公司
6999 | 其他