广东临床检验中心

2026年广东省临血液筛查血清学检测室间质量评价

活动安排及注意事项

- 一、评价项目与时间表

- 乙肝表面抗原（HBsAg）、丙肝抗体（抗HCV）、梅毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）。全年测定3次，每次5个样本（每支样本检测4个项目）。

- 本年度三批次样本同时邮寄，请实验室收到样本后，按照活动安排时间测定（三批次分开检测，分批回报结果）。三次活动报表将按照时间先后顺序下发，具体活动安排见下表。

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202611，202612， 202613，202614，202615 | 3月13日 | 3月27日 | 4月30日 |
| 第二次 | 202621，02622， 202623，202624，202625 | 6月26日 | 7月10日 | 7月31日 |
| 第三次 | 202631，202632， 202633，202634，202635 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

1、样本保存方法：室间质评样本未开封可保存于-20 ℃以下。该质控品使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后或者复溶后方可使用；如果当日未用完且无污染，可-20 ℃以下保存，须在1月内用完；此外，应避免反复冻融和重新分装。

2、样本处理方法：质评样本的检测方法应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

3、样本检测要求：样本如有絮状或沉淀属正常现象，可先将样本混匀后，3000 rpm离心5 min取上清检测。

4、实验室必须使用与检测患者标本一样的方式检测室间质量评价样本（由常规检测人员测试，使用常规检测方法、仪器、试剂，检测次数与常规检测次数一致）。

三、注意事项

1. 室间质评活动安排及注意事项、质评结果上报表、方法仪器试剂等编码表均可在广东省临床检验中心首页—质评资料—“2026广东省室间质评各专业活动安排及编码下载”中查看并自行下载。

2. 质评结果以电子方式回报，实验室登录路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登录区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登录区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

3. 网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

- 4. 质评统计结果反馈，本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

5. 室间质评活动中的专业问题可与分子免疫组联系：陈老师020-81881055，81922518。